	
	              УТВЕРЖДАЮ

      Директор гражданского производства        

               ФГУП УЭМЗ

                ______________ Ю.Б. Атнашев
               « 26»апреля 2013года


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку  комплектующих Шнейдер Электрик, Риттал, Финдер
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	№
	Артикул
	Наименование
	Кол-во
	Ед.

	1
	ZB5AZ102
	Корп. кнопки с клемм. заж. под винт
	7
	шт

	2
	A9A26924
	Контакт iOF
	2 075
	шт

	3
	GVAN11
	Блок дополнительных контактов но+нз боковой
	2 437
	шт

	4
	ZB5A2
	Головка для кнопки, чёрная
	96
	шт

	5
	A9F74204
	Автоматический выключатель iC60N 2П 4A C
	52
	шт

	6
	GV2P04
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,40-0,63а
	96
	шт

	7
	GV2P10
	Автоматический выключатель защиты двигателя 4-6,3 А
	170
	шт

	8
	GV2P08
	Автоматический выключатель защиты двигателя 2,5-4А
	1 184
	шт

	9
	LADT0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на включение 0,1...3с
	200
	шт

	10
	GVAD1001
	Контакт аварийного отключения но + доп.контакт нз
	2 989
	шт

	11
	9472SMA
	Розетка для реле серии 55,85
	395
	шт

	12
	A9E18324
	Световой индикатор iIL желтый 230В
	88
	шт

	13
	GV2P14
	Автоматический выключатель защиты двигателя 6-10А
	254
	шт

	14
	GV2P07
	Автоматический выключатель защиты двигателя 1,6-2,5А
	103
	шт

	15
	LC1D80Q7
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 380V 50/60 гц, зажим под винт
	42
	шт

	16
	LC2D09BL
	Контактор реверс. D 3р, 9 A, но+нз, 24V Dс, 2.4 вт
	149
	шт

	17
	LV429797
	Автоматический выключатель Compact NSX100N, 3П3T, Mic.2.2, 40A, 50 кА 
	3
	шт

	18
	XB7EV04MP
	Светодиодная сигнальная лампа красная 230В
	501
	шт

	19
	553290240040
	Реле с 2 перекидными контактами (= 24DC) 10A
	842
	шт

	20
	A9F79206
	Автоматический выключатель iC60N 2П 6A C
	38
	шт

	21
	LADR0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...3с
	663
	шт

	22
	LV429795
	Автоматический выключатель Compact NSX100N, 3П3T, Mic.2.2, 100A, 50 кА
	20
	шт

	23
	29450
	вспомог.контакт OF/SD/SDE/SDV
	468
	шт

	24
	A9A26927
	Контакт iSD
	1 221
	шт

	25
	A9F74203
	Автоматический выключатель iC60N 2П 3A C
	121
	шт

	26
	ZBE102
	Блок-контакт, 1нз
	7
	шт

	27
	553282300040
	Реле с 2 перекидными контактами (~230 AC) 10A
	587
	шт

	28
	CAD32Q7
	Промежуточное реле 3но+2нз, 380В AC 50/60 Гц
	361
	шт

	29
	9901300000
	Модуль диод прямой полярности 6-220 В DC
	330
	шт

	30
	9474SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32
	641
	шт

	31
	9402SMA
	Розетка для реле серии 55.32
	328
	шт

	32
	25358
	Автоматический выключатель C60L 2п 10A  B 
	254
	шт

	33
	9404SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32
	518
	шт

	34
	553482300040
	Реле с 4 перекидными контактами (~220B AC ) 7A
	386
	шт

	35
	LV429338
	вынос.повор.черн. рукоятка (NSX100/250)
	273
	шт

	36
	RM35JA32MW
	Реле контроля тока, 2 с/о, 5А, контролируемый диапазон 0,15..15A
	85
	шт

	37
	9902300000
	Модуль диод прямой полярности 6-220 DC
	533
	шт

	38
	LC1D80M7
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	22
	шт

	39
	24072
	Автоматический выключатель C60N 2п  2A B
	359
	шт

	40
	LAD8N11
	Дополнительный контакт блок  нз+но боковой монтаж
	294
	шт

	41
	LV429775
	Автоматический выключатель Compact NSX100B 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 25 кА 
	41
	шт

	42
	LV429451
	Перех. SDE для расц. TM/MA/MIC2 (NSX100/250)
	121
	шт

	43
	XB7EV03MP
	Светодиодная сигнальная лампа зелёная 230В
	100
	шт

	44
	NSX100-F-6.2A-4P4T
	Выключатель NSX100-F-6.2A-4P4T, расц. 100А по опросному листу, в сборе
	1
	шт

	45
	NSX160-F-6.2A-3P3T
	Выключатель NSX160-F-6.2A-3P3T, расц. 160А по опросному листу, в сборе
	2
	шт

	46
	NSX160-F-6.2A-4P4T
	Выключатель NSX160-F-6.2A-4P4T, расц. 100А по опросному листу, в сборе
	8
	шт

	47
	NSX250-F-6.2A-4P4T
	Выключатель NSX250-F-6.2A-4P4T, расц. 250А по опросному листу, в сборе
	4
	шт

	48
	NSX630-F-6.3A-4P4T
	Выключатель NSX630-F-6.3A-4P4T, расц. 630А по опросному листу, в сборе
	2
	шт

	49
	LC2D32BL
	Контактор реверс. D 3р, 32 A, но+нз, 24V DC, расш. диапазон,  огран. перенапряжений
	3
	шт

	50
	553490240040
	Реле с 4 перекидными контактами (=24В DC) 7А
	39
	шт

	51
	LV429770
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 36 кА 
	34
	шт

	52
	406190240000
	Реле с 1 перекидным контактом (=24В DC) 16A
	28
	шт

	53
	LADN11
	Дополнительный контактый блок, 1но+1нз, фронтальный монтаж
	188
	шт

	54
	24900
	Автоматический выключатель C60H 1п 0,5A  C
	25
	шт

	55
	25442
	Автоматический выключатель C60L 3п 50A  C 
	3
	шт

	56
	A9N61523
	Автоматический выключатель C60H-DC 2П 3А C 500В DC
	59
	шт

	57
	24074
	Автоматический выключатель C60N 2п  4A B
	19
	шт

	58
	LC1F4004Q7
	Контактор F 4р (4 но), AC1 500 а, 380V 50/60 гц
	31
	шт

	59
	24399
	Автоматический выключатель C60N 1п  6A  C 
	6
	шт

	60
	24339
	Автоматический выключатель C60N 2п 25A  C 
	2
	шт

	61
	24998
	Автоматический выключатель  C60H 3п  6A  C 
	4
	шт

	62
	24336
	Автоматический выключатель C60N 2п 10A  C 
	5
	шт

	63
	LC1F2654Q7
	Контактор F 4р (4 но), AC1 350 а, 380V 50/60 гц
	9
	шт

	64
	24398
	Автоматический выключатель C60N 1п  4A  C 
	101
	шт

	65
	XB5A21
	Кнопка черная, 1но
	188
	шт

	66
	24999
	Автоматический выключатель  C60H 3п 10A  C 
	4
	шт

	67
	ZB5AZ104
	Корп. кнопки с клемм. заж. под винт
	89
	шт

	68
	LADN40
	Дополнительный контактный блок 4но фронтальный монтаж
	70
	шт

	69
	25441
	Автоматический выключатель C60L 3п 40A  C 
	2
	шт

	70
	26155
	Автоматический выключатель C60L 2п  2A  Z 
	3
	шт

	71
	25434
	Автоматический выключатель C60L 3п  4A  C 
	22
	шт

	72
	LC2D12BLV
	Контактор реверсивный D 3P, 12 A, 24V DC, с механической и электрической блокировкой, зажим под винт
	84
	шт

	73
	GV2P22
	Автоматический выключатель защиты двигателя 20-25А
	51
	шт

	74
	25000
	Автоматический выключатель  C60H 3п 16A  C 
	4
	шт

	75
	CAD32M7
	Промежуточное реле 3но+2нз,220в 50/60гц. вин.заж
	301
	шт

	76
	ZB4BW113
	Головка кнопки белая 22мм  с подсветкой, с выступающим толкателем 
	3
	шт

	77
	25436
	Автоматический выключатель C60L 3п 10A  C 
	7
	шт

	78
	GV2P16
	Автоматический выключатель защиты двигателя 9-14А
	192
	шт

	79
	25396
	Автоматический выключатель C60L 1п  6A  C 
	54
	шт

	80
	LV429289
	комплект цоколя 3п COMPACT (NSX100/250)
	28
	шт

	81
	LC1F1504Q7
	Контактор F 4р (4 но), AC1 200 A, 380V 50/60 гц
	17
	шт

	82
	LC1D32M7
	Контактор D 3р, 32 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	14
	шт

	83
	ZBY6102
	Держатель маркировки (30x50мм) + шильдик (белый/желтый, 18x27мм)
	5
	шт

	84
	LV429825
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3Т MICROLOGIC 2.2 M 100A 36 кА 
	10
	шт

	85
	A9N26927
	Контакт состояния SD для iDPN N, DPN N Vigi, C60H-DC 
	24
	шт

	86
	LC1D25M7
	Контактор D 3р, 25 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	72
	шт

	87
	LC1D50AM7
	Контактор D 3p, 50A, но-нз, катушка 220В AC 50/60Гц
	79
	шт

	88
	CAD32MD
	Промежуточное реле 3но+2нз, 220В DC
	56
	шт

	89
	25397
	Автоматический выключатель C60L 1п 10A  C 
	43
	шт

	90
	LV430745
	Автоматический выключатель Compact NSX160B 3П3T MICROLOGIC 2.2 160A 25 кА A
	17
	шт

	91
	LADR2
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...30с
	70
	шт

	92
	24075
	Автоматический выключатель C60N 2п  6A B 
	49
	шт

	93
	LV429827
	3п3т MICR. 2.2 M 50A NSX100F;автом.выкл.
	129
	шт

	94
	LA6DK10M
	Блок эл-мех. защелки 220/240в
	101
	шт

	95
	24403
	Автоматический выключатель C60N 1п 16A  C 
	3
	шт

	96
	ZB4BW163
	Головка кнопки 22мм  с подсветкой
	3
	шт

	97
	LC1D09M7
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	155
	шт

	98
	NT10H13PEDO5.0A
	Выключатель NT10H13PEDO5.0A по опросному листу, в сборе
	9
	шт

	99
	33857
	Рамка дверцы для выкатн. выключателя
	9
	шт

	100
	24335
	Автоматический выключатель C60N 2п  6A  C 
	2
	шт

	101
	LC1F2254Q7
	Контактор F 4р (4 но), AC1 315А, 380V 50/60 гц
	13
	шт

	102
	25439
	Автоматический выключатель C60L 3п 25A  C 
	11
	шт

	103
	GV2AK00
	Блок видимого разрыва
	3
	шт

	104
	18438
	Автоматический выключатель C120H 1п 10A  C
	23
	шт

	105
	26927
	Контакт состояния SD для C60/C120 
	1 123
	шт

	106
	24334
	Автоматический выключатель C60N 2п  4A  C 
	19
	шт

	107
	LV431140
	Автоматический выключатель Compact NSX250B 3П3T MICROLOGIC 2.2 250A 25 кА A
	27
	шт

	108
	25402
	Автоматический выключатель C60L 1п 40A  C 
	2
	шт

	109
	24997
	Автоматический выключатель  C60H 3п  4A  C 
	7
	шт

	110
	CAD50MD
	Промежуточное реле 5но, 220В DC
	45
	шт

	111
	9505SMA
	Розетка для реле серии 40.51,40.52,41.52,40.61 металлич.держатель Z
	89
	шт

	112
	GVAS207
	Незав.расцепитель 200V-50HZ200/220V-60HZ
	184
	шт

	113
	25401
	Автоматический выключатель C60L 1п 32A  C 
	4
	шт

	114
	CAD50M7
	Пром. реле 5но,220в 50/60гц вин.заж
	70
	шт

	115
	26946
	Независимый расцепитель+блок контакт MX+OF 110-415Vac / 110-130Vdc
	50
	шт

	116
	ZB4BW0M65
	Основание кнопки 22мм 240в с синей подсветкой,  1 н.о./1 н.з 
	3
	шт

	117
	LC2D38BL
	Контактор реверс. D 3р, 38 A, но+нз, 24V Dс, 2.4 вт, расш. диапазон,  огран. перенапряжений
	121
	шт

	118
	25421
	Автоматический выключатель C60L 2п  4A  C 
	9
	шт

	119
	25437
	Автоматический выключатель C60L 3п 16A  C 
	8
	шт

	120
	LV429777
	Автоматический выключатель Compact NSX100B 3П3T MICROLOGIC 2.2 40A 25 кА A
	23
	шт

	121
	25398
	Автоматический выключатель C60L 1п 16A  C 
	29
	шт

	122
	18324
	Световой сигнализатор жёлтый 230В 
	31
	шт

	123
	25395
	Автоматический выключатель C60L 1п  4A  C 
	25
	шт

	124
	24401
	Автоматический выключатель C60N 1п 10A  C 
	9
	шт

	125
	LV430746
	Автоматический выключатель Compact NSX160B 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 25 кА A
	3
	шт

	126
	LC1D12M7
	Контактор D 3р, 12 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	52
	шт

	127
	25426
	Автоматический выключатель C60L 2п 25A  C 
	5
	шт

	128
	RM35UA13MW
	Многофункциональное реле контроля напряжения, 2 с/о, 5А, контролируемый диапазон 15..600В
	2
	шт

	129
	25399
	Автоматический выключатель C60L 1п 20A  C 
	3
	шт

	130
	LV432598
	вынос. поворот.рукоят.(NSX400/630)
	52
	шт

	131
	LC2D25BLV
	Контактор реверс. D 3P, 25 A, 24V Dс, мех. и скоммутир. электричес. блокирзажим под винт
	163
	шт

	132
	LC2D09BLV
	Контактор реверсивный D 3P, 9 A, 24V DC, с механической и электрической  блокировками, зажим под винт
	1 004
	шт

	133
	25435
	Автоматический выключатель C60L 3п  6A  C 
	8
	шт

	134
	GVAE11
	Блок дополнительных контактов, фронтальный, но+нз
	135
	шт

	135
	LADN02
	Дополнительный контактый блок, 2нз, фронтальный монтаж
	6
	шт

	136
	ZB4BW0M15
	Основание кнопки 22мм 240в с белой подсветкой
	3
	шт

	137
	LC1D09BL
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 24V Dс, 2.4 вт винт,
	68
	шт

	138
	LV432676
	Автоматический выключатель Compact NSX400F 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A 36 кА A
	38
	шт

	139
	24337
	Автоматический выключатель C60N 2п 16A  C 
	5
	шт

	140
	24340
	Автоматический выключатель C60N 2п 32A  C 
	7
	шт

	141
	24076
	Автоматический выключатель C60N 2п 10A B 
	67
	шт

	142
	CAD32P7
	Пром. реле 3но+2нз,230в 50/60гц. вин.заж
	46
	шт

	143
	LA4DT0U
	Эл. модуль сраб. 0,1-2сек 24/250в
	11
	шт

	144
	RM35TF30
	Многофункциональное реле контроля трехфазного питания, 2 с/о, 5А (на замену RM4TR32)
	7
	шт

	145
	A9A26929
	Контакт iOF/SD+OF
	928
	шт

	146
	A9S60392
	Выключатель нагрузки iSW 3П 125A
	7
	шт

	147
	LADT2
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на включение 0,1..30с
	5
	шт

	148
	A9F73270
	Автоматический выключатель iC60N 2П 0,5A B
	325
	шт

	149
	A9F79106
	Автоматический выключатель iC60N 1П 6A C
	5
	шт

	150
	A9F73170
	Автоматический выключатель iC60N 1П 0,5A B
	29
	шт

	151
	A9F74103
	Автоматический выключатель iC60N 1П 3A C
	23
	шт

	152
	A9F73101
	Автоматический выключатель iC60N 1П 1A B
	3
	шт

	153
	GV2P05
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,63-1а
	143
	шт

	154
	A9F73201
	Автоматический выключатель iC60N 2П 1A B
	46
	шт

	155
	LC2D115P7
	Контактор реверс. D 3р, 115 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	5
	шт

	156
	A9S60391
	Выключатель нагрузки iSW 3П 100A
	7
	шт

	157
	GV2P03
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,25-0,40а
	57
	шт

	158
	A9F78206
	Автоматический выключатель iC60N 2П 6A B
	9
	шт

	159
	A9F79306
	Автоматический выключатель iC60N 3П 6A C
	8
	шт

	160
	A9F73203
	Автоматический выключатель iC60N 2П 3A B
	89
	шт

	161
	A9F94363
	Автоматический выключатель iC60L 3П 63A C
	2
	шт

	162
	A9F94463
	Автоматический выключатель iC60L 4П 63A C
	2
	шт

	163
	LC1D12P7
	Контактор D 3р, 12 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	5
	шт

	164
	A9F92206
	Автоматический выключатель iC60L 2П 6A Z
	9
	шт

	165
	LAD6K10M
	Блок электромех. защелки AC,DC 220/240V
	157
	шт

	166
	LAD8N20
	Дополнительный контакт блок  2но боковой монтаж
	54
	шт

	167
	LADN13
	Дополнительный контактый блок, 1но+3нз, фронтальный монтаж
	6
	шт

	168
	A9F94410
	Автоматический выключатель iC60L 4П 10A C
	10
	шт

	169
	LC1F150V7
	Контактор F 3P, 150 A, 400V 50/60 гц
	5
	шт

	170
	9403SMA
	Розетка (с фиксатором соединения) для реле серий 55, 85 на 3 с.о.
	670
	шт

	171
	CAD32V7
	Пром. реле 3но+2нз,400в 50/60гц. вин.заж
	31
	шт

	172
	A9F94404
	Автоматический выключатель iC60L 4П 4A C
	5
	шт

	173
	A9F92202
	Автоматический выключатель iC60L 2П 2A Z
	111
	шт

	174
	LC1D38P7
	Контактор D 3р, 38 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	6
	шт

	175
	553382300010
	Реле с 3 перекидными контактами (~230 AC) 10A
	670
	шт

	176
	A9E18321
	Световой индикатор iIL зеленый 230В
	66
	шт

	177
	A9F95225
	Автоматический выключатель iC60L 2П 25A K
	18
	шт

	178
	A9F93206
	Автоматический выключатель iC60L 2П 6A B
	67
	шт

	179
	LADN22
	Дополнительный контактый блок, 2но+2нз, фронтальный монтаж
	25
	шт

	180
	LV430780
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 4П4T MICROLOGIC 2.2 160A 36 кА 
	5
	шт

	181
	9902023009
	Модуль RC-цепочка 110-230 В AC/DC
	54
	шт

	182
	LC1D09P7
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	12
	шт

	183
	XB7EV07MP
	Светодиодная сигнальная лампа белая 230В
	6
	шт

	184
	A9F93210
	Автоматический выключатель iC60L 2П 10A B
	23
	шт

	185
	A9F95325
	Автоматический выключатель iC60L 3П 25A K
	3
	шт

	186
	A9A26946
	Расцепитель + контакт iMX+OF 100-415В АС
	39
	шт

	187
	LV432693
	Автоматический выключатель Compact NSX400N 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A 50 кА A
	4
	шт

	188
	A9F95206
	Автоматический выключатель iC60L 2П 6A K
	4
	шт

	189
	LC1F400Q7
	Контактор F 3P, 400 А, 380V 40-400 Гц
	5
	шт

	190
	A9F95203
	Автоматический выключатель iC60L 2П 3A K
	2
	шт

	191
	LV430970
	Автоматический выключатель 3п3т NSX160FVIGIMH MIC.2.2 160A
	11
	шт

	192
	A9F95350
	Автоматический выключатель iC60L 3П 50A K
	8
	шт

	193
	A9F95216
	Автоматический выключатель iC60L 2П 16A K
	6
	шт

	194
	GV2P21
	Автоматический выключатель защиты двигателя 17-23А
	5
	шт

	195
	A9F95320
	Автоматический выключатель iC60L 3П 20A K
	2
	шт

	196
	A9F95306
	Автоматический выключатель iC60L 3П 6A K
	3
	шт

	197
	A9F73202
	Автоматический выключатель iC60N 2П 2A B
	73
	шт

	198
	A9F95210
	Автоматический выключатель iC60L 2П 10A K
	19
	шт

	199
	A9F95310
	Автоматический выключатель iC60L 3П 10A K
	12
	шт

	200
	A9F95202
	Автоматический выключатель iC60L 2П 2A K
	4
	шт

	201
	A9F95301
	Автоматический выключатель iC60L 3П 1A K
	2
	шт

	202
	A9F95340
	Автоматический выключатель iC60L 3П 40A K
	8
	шт

	203
	A9F95363
	Автоматический выключатель iC60L 3П 63A K
	2
	шт

	204
	A9F95201
	Автоматический выключатель iC60L 2П 1A K
	5
	шт

	205
	A9F95304
	Автоматический выключатель iC60L 3П 4A K
	3
	шт

	206
	A9F95332
	Автоматический выключатель iC60L 3П 32A K
	6
	шт

	207
	A9F95316
	Автоматический выключатель iC60L 3П 16A K
	8
	шт

	208
	A9F95302
	Автоматический выключатель iC60L 3П 2A K
	2
	шт

	209
	A9F95303
	Автоматический выключатель iC60L 3П 3A K
	4
	шт

	210
	A9F84101
	Автоматический выключатель iC60H 1П 1A C
	8
	шт

	211
	A9F84170
	Автоматический выключатель iC60H 1П 0,5A C
	50
	шт

	212
	A9F84102
	Автоматический выключатель iC60H 1П 2A C
	9
	шт

	213
	24087
	Автоматический выключатель C60N 3п  4A B 
	2
	шт

	214
	24571
	Автоматический выключатель C60N 1п 10A D 
	53
	шт

	215
	24073
	Автоматический выключатель C60N 2п  3A B 
	2
	шт

	216
	24599
	Автоматический выключатель C60N 3п  6A D 
	5
	шт

	217
	24601
	Автоматический выключатель C60N 3п 10A D 
	2
	шт

	218
	A9F95432
	Автоматический выключатель iC60L 4П 32A K
	13
	шт

	219
	A9F94206
	Автоматический выключатель iC60L 2П 6A C
	7
	шт

	220
	A9F92225
	Автоматический выключатель iC60L 2П 25A Z
	5
	шт

	221
	A9F95263
	Автоматический выключатель iC60L 2П 63A K
	13
	шт

	222
	A9F92203
	Автоматический выключатель iC60L 2П 3A Z
	11
	шт

	223
	A9F94216
	Автоматический выключатель iC60L 2П 16A C
	13
	шт

	224
	LC1F265V7
	Контактор F 3P, 265 а,400V 50/60 гц
	5
	шт

	225
	A9F94225
	Автоматический выключатель iC60L 2П 25A C
	20
	шт

	226
	LV431980
	4П4Т АВТ.ВЫК. M.2.2 250A VIGI MH NSX250F
	25
	шт

	227
	A9F94210
	Автоматический выключатель iC60L 2П 10A C
	12
	шт

	228
	A9F94416
	Автоматический выключатель iC60L 4П 16A C
	7
	шт

	229
	A9F94425
	Автоматический выключатель iC60L 4П 25A C
	13
	шт

	230
	A9F78210
	Автоматический выключатель iC60N 2П 10A B
	46
	шт

	231
	A9F95240
	Автоматический выключатель iC60L 2П 40A K
	5
	шт

	232
	A9F95463
	Автоматический выключатель iC60L 4П 63A K
	5
	шт

	233
	25425
	Автоматический выключатель C60L 2п 20A  C 
	3
	шт

	234
	A9F93106
	Автоматический выключатель iC60L 1П 6A B
	20
	шт

	235
	A9A27003
	Основание для втычной установки iC60 iID 18мм
	55
	шт

	236
	A9F94110
	Автоматический выключатель iC60L 1П 10A C
	15
	шт

	237
	A9F92210
	Автоматический выключатель iC60L 2П 10A Z
	18
	шт

	238
	A9F79316
	Автоматический выключатель iC60N 3П 16A C
	5
	шт

	239
	LV429552
	Автоматический выключатель Compact NSX100B 3П3Т TM63D 25 кА A
	2
	шт

	240
	A9F94316
	Автоматический выключатель iC60L 3П 16A C
	7
	шт

	241
	A9F94325
	Автоматический выключатель iC60L 3П 25A C
	19
	шт

	242
	A9F94116
	Автоматический выключатель iC60L 1П 16A C
	7
	шт

	243
	A9F89325
	Автоматический выключатель iC60H 3П 25A C
	5
	шт

	244
	LV429551
	Автоматический выключатель Compact NSX100B 3П3T TM80D 25 кА 
	4
	шт

	245
	LV431145
	Автоматический выключатель Compact NSX250B 3P3D MICROLOGIC 5.2 A 250A 25 кА 
	12
	шт

	246
	LV432678
	Автоматический выключатель Compact NSX400F 3P3D MICROLOGIC 5.3 A 400A 36 кА A
	6
	шт


	247
	LV430870
	Автоматический выключатель Compact NSX160B 3P3D MICROLOGIC 5.2 A 160A 25 кА 
	5
	шт

	248
	CAD32BL
	Пром. реле 3но+2нз,24в пост.т.с пониж.т
	11
	шт

	249
	LV429550
	Автоматический выключатель Compact NSX100B 3П3T TM100D 25 кА 
	8
	шт

	250
	1SVR430830R0400
	Однофазное реле контроля напряжения CM-ESS.2
	8
	шт

	251
	A9F79310
	Автоматический выключатель iC60N 3П 10A C
	2
	шт

	252
	LV431619
	2P Выкл. Нагр. Nsx250Na
	2
	шт

	253
	LV429553
	Автоматический выключатель Compact NSX100B 3П3T TM50D 25 кА A
	9
	шт

	254
	GV2P32
	Автоматический выключатель защиты двигателя 24-32А
	3
	шт

	255
	CR1F150M7
	Контактор 3P,магн.защ.150а.220в AC,DC
	2
	шт

	256
	A9F94303
	Автоматический выключатель iC60L 3П 3A C
	10
	шт

	257
	A9F94340
	Автоматический выключатель iC60L 3П 40A C
	5
	шт

	258
	LV430988
	Автоматический выключатель Compact NSX160N 3П3T MICROLOGIC 2.2 M 150A 50 кА 
	4
	шт

	259
	NT08H13PEDO6.0A
	Выключатель NT08H13PEDO6.0A по опросному листу, в сборе
	5
	шт

	260
	ВЫКЛ. НАГ.NT16HA3PEDO
	ВЫКЛ. НАГ.NT16HA3PEDO по опросному листу, в сборе
	5
	шт

	261
	ВЫКЛ. НАГ.NT16HA3PMDO
	ВЫКЛ. НАГ.NT16HA3PMDO по опросному листу, в сборе
	5
	шт

	262
	33576
	400/1600(A) датчик тока TCE
	3
	шт

	263
	26948
	Независимый расцепитель+блок контакт MX+OF 12-24Vac / 12-24Vdc C60 
	220
	шт

	264
	LV431870
	Автоматический выключатель Compact NSX250N 3П3T MICROLOGIC 2.2 250A 50 кА A
	11
	шт

	265
	LV429832
	3п3т MICR. 2.2 M 50A NSX100N;автом.выкл.
	6
	шт

	266
	LV430775
	Автоматический выключатель Compact NSX160N, 3П3T, Mic.2.2, 160A, 50 кА A
	2
	шт

	267
	LV429830
	Автоматический выключатель Compact NSX100N 3П3Т MIC.2.2M 100A 50 кА 
	2
	шт

	268
	LV432893
	Автоматический выключатель Compact NSX630N 3P3D MICROLOGIC 2.3 630A 50 кА A
	11
	шт

	269
	A9F93420
	Автоматический выключатель iC60L 4П 20A B
	13
	шт

	270
	A9F88216
	Автоматический выключатель iC60H 2П 16A B
	26
	шт

	271
	LC2D09M7
	Контактор реверсивный D 3р, 9 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	63
	шт

	272
	A9F88220
	Автоматический выключатель iC60H 2П 20A B
	11
	шт

	273
	LV429639
	Выключатель нагрузки NSX100NA 4п 50 ка
	7
	шт

	274
	GV3P25
	Авт. выкл с комб. расцеп. 25а винт.заж.
	3
	шт

	275
	31109
	Выключатель-разъединитель INTERPACT INS320 4П
	2
	шт

	276
	25424
	Автоматический выключатель C60L 2п 16A  C 
	8
	шт

	277
	A9C20834
	Модульный контактор iCT25A 4НО 220/240В АС
	1
	шт

	278
	A9F88210
	Автоматический выключатель iC60H 2П 10A B
	12
	шт

	279
	25422
	Автоматический выключатель C60L 2п  6A  C 
	5
	шт

	280
	25400
	Автоматический выключатель C60L 1п 25A  C 
	2
	шт

	281
	A9V41225
	Блок дифференциальной защиты Vigi iC60 2П 25A 30mA AC
	11
	шт

	282
	LC1D25P7
	Контактор D 3р, 25 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт
	5
	шт

	283
	LA9D3260
	Клеммный блок 4п. для D32
	9
	шт

	284
	25393
	Автоматический выключатель C60L 1п  2A  C 
	5
	шт

	285
	A9N26929
	Контакт состояния OF+OF/SD для iDPN N, DPN N Vigi, C60H-DC 
	33
	шт

	286
	4139350
	SZ Светильник 30Вт/100-240В 1шт
	5
	шт

	287
	LC2D09M7V
	Контактор реверс. D 3P, 9 A, 220V 50/60 гц, мех. и с коммутир. электричес. блокир, зажим под винт
	303
	шт

	288
	A9F92102
	Автоматический выключатель iC60L 1П 2A Z
	78
	шт

	289
	A9F74201
	Автоматический выключатель iC60N 2П 1A C
	26
	шт

	290
	A9F79210
	Автоматический выключатель iC60N 2П 10A C
	13
	шт

	291
	LV429772
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T MICROLOGIC 2.2 40A 36 кА A
	10
	шт

	292
	GV2P02
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,16-0,25а
	62
	шт

	293
	A9F74202
	Автоматический выключатель iC60N 2П 2A C
	12
	шт

	294
	A9F78216
	Автоматический выключатель iC60N 2П 16A B
	4
	шт

	295
	A9F74270
	Автоматический выключатель iC60N 2П 0,5A C
	62
	шт

	296
	GV2P06
	Автоматический выключатель защиты двигателя 1,0-1,6
	164
	шт

	297
	LV429272
	разъем на 9 пров. (2 части)(NSX100/630)
	14
	шт

	298
	A9F89316
	Автоматический выключатель iC60H 3П 16A C
	4
	шт

	299
	LV431860
	Автоматический выключатель Compact NSX250F 3P3D MICROLOGIC 5.2 A 250A 36 кА A
	3
	шт

	300
	A9F89110
	Автоматический выключатель iC60H 1П 10A C
	5
	шт

	301
	LV429283
	подвижная  часть шасси (NSX100/250)
	12
	шт

	302
	A9F88316
	Автоматический выключатель iC60H 3П 16A B
	13
	шт

	303
	LC1D150Q7
	Контактор D 3р, 150 A, но+нз, 380V 50/60 гц, зажим под винт,
	5
	шт

	304
	A9F88320
	Автоматический выключатель iC60H 3П 20A B
	5
	шт

	305
	NT16H13PEDO6.0A
	Выключатель NT16H13PEDO6.0A по опросному листу, в сборе
	2
	шт

	306
	NSX100-F-5.2A-3P3T
	Выключатель NSX100-F-5.2A-3P3T по опросному листу, в сборе
	2
	шт

	307
	NSX100-F-6.2A-3P3T
	Выключатель NSX100-F-6.2A-3P3T по опросному листу, в сборе
	4
	шт

	308
	NSX160-F-6.2A-3P3T
	Выключатель NSX160-F-6.2A-3P3T по опросному листу, в сборе
	6
	шт

	309
	NSX250-F-6.2A-3P3T
	Выключатель NSX250-F-6.2A-3P3T по опросному листу, в сборе
	2
	шт

	310
	NSX400-F-6.3A-3P3T
	Выключатель NSX400-F-6.3A-3P3T по опросному листу, в сборе
	1
	шт

	311
	A9F84104
	Автоматический выключатель iC60H 1П 4A C
	3
	шт

	312
	A9F89106
	Автоматический выключатель iC60H 1П 6A C
	8
	шт

	313
	LV429521
	внеш. тт (выкл. 3п с MR 5/6 NSX100/250)
	8
	шт

	314
	A9F88120
	Автоматический выключатель iC60H 1П 20A B
	5
	шт

	315
	LV432533
	Подвижная часть шасси (NSX400/630)
	3
	шт

	316
	A9F88116
	Автоматический выключатель iC60H 1П 16A B
	4
	шт

	317
	LV430985
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T MICROLOGIC 2.2 M 150A 36 кА A
	2
	шт

	318
	LA6DK20M
	Блок эл-мех. защелки 220/240V 50/60HZ
	12
	шт

	319
	A9F88132
	Автоматический выключатель iC60H 1П 32A B
	3
	шт

	320
	LV430880
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3P3D MICROLOGIC 5.2 A 160A 36 кА 
	2
	шт

	321
	A9F89125
	Автоматический выключатель iC60H 1П 25A C
	2
	шт

	322
	LV431160
	Автоматический выключатель Compact NSX250F 3П3T MICROLOGIC 2.2 M 220A 36 кА 
	2
	шт

	323
	A9F83104
	Автоматический выключатель iC60H 1П 4A B
	32
	шт

	324
	A9F89116
	Автоматический выключатель iC60H 1П 16A C
	3
	шт

	325
	GV2P20
	Автоматический выключатель защиты двигателя 13-18
	3
	шт

	326
	LC1D38M7
	Контактор D 3р, 38 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт,
	14
	шт

	327
	LV429880
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3P3D MICROLOGIC 5.2 A 100A 36 кА 
	2
	шт

	328
	CR1F265M7
	Контактор с магн. защ. 265а.220в 50/60гц
	2
	шт

	329
	CR1F185M7
	Контактор с магнитной защелкой 185А 220В 50/60Гц
	2
	шт

	330
	A9N26924
	Контакт состояния OF для iDPN N, DPN N Vigi, C60H-DC
	2
	шт

	331
	LV429343
	телескоп.вынос.пов.рукоятка (NSX100/250)
	12
	шт

	332
	A9F89306
	Автоматический выключатель iC60H 3П 6A C
	2
	шт

	333
	LV429287
	2контакта полож. вкач./выкач. NSX100/630
	14
	шт

	334
	A9F88310
	Автоматический выключатель iC60H 3П 10A B
	11
	шт

	335
	A9N61522
	Автоматический выключатель C60H-DC 2П 2А C 500В DC
	21
	шт

	336
	29387
	Расцепитель SHT/MX 200/240В  50/60ГЦ (NS100/630)
	16
	шт

	337
	A9F89310
	Автоматический выключатель iC60H 3П 10A C
	6
	шт

	338
	A9F88225
	Автоматический выключатель iC60H 2П 25A B
	4
	шт

	339
	56273
	RH99P 220/240 В 50/60/400 Гц с ручным сбросом
	16
	шт

	340
	LV432603
	телескопическая  рукоятка (NSX400/630)
	3
	шт

	341
	LV429882
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3P3D MICROLOGIC 5.2 A 40A 36 кА 
	2
	шт

	342
	LV431770
	Автоматический выключатель Compact NSX250F 3П3T MICROLOGIC 2.2 250A 36 кА A
	5
	шт

	343
	LV430770
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T MICROLOGIC 2.2 160A 36 кА A
	3
	шт

	344
	LV429282
	неподвижная часть шасси (NSX100/250)
	12
	шт

	345
	A9F88306
	Автоматический выключатель iC60H 3П 6A B
	9
	шт

	346
	A9F83304
	Автоматический выключательIc60H 3П 4A B
	13
	шт

	347
	LV432575
	внеш. тт для 3п выкл(NSX400/630) с MR5/6
	1
	шт

	348
	A9F88106
	Автоматический выключатель iC60H 1П 6A B
	15
	шт

	349
	A9F88110
	Автоматический выключатель iC60H 1П 10A B
	21
	шт

	350
	LV430563
	внеш. тт для 3п выкл(NSX100/250) с MR5/6
	12
	шт

	351
	LV432532
	Неподвижная часть шасси (NSX400/630) 
	3
	шт

	352
	LC1D40AM7
	Контактор D 3р, 40A AC3 440В, но+нз, 220V 50/60Гц
	8
	шт

	353
	A9F83102
	Автоматический выключатель iC60H 1П 2A B
	12
	шт

	354
	CR1F500M7
	Контактор с магн. защ. 500а.220в 50/60гц
	2
	шт

	355
	LV432538
	комплект цоколя 3п (NSX400/630)
	3
	шт

	356
	LV432975
	Автоматический выключатель Compact NSX630F 3П3Т MICROLOGIC 2.3 M 500A 25 кА 
	2
	шт

	357
	8800020
	Петли на 130 град. (комплект-4шт)
	62
	упак

	358
	9902002409
	Модуль RC-цепочка 6-24 В AC/DC
	31
	шт

	359
	553290480040PAS
	Миниатюрные реле общего назначения Втычные; Контак
	5
	шт

	360
	405190060000
	Реле с 1 перекидными контактом (=6В DC) 10A
	21
	шт

	361
	GV2P01
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,1-0,16а
	2
	шт

	362
	LC1F150Q7
	Контактор F 3P, 150 A, 380V 50/60 гц
	10
	шт

	363
	ZB5AZ103
	Корп. кнопки с клемм. заж. под винт
	49
	шт

	364
	A9F75303
	Автоматический выключатель iC60N 3П 3A D
	9
	шт

	365
	A9F75340
	Автоматический выключатель iC60N 3П 40A D
	5
	шт

	366
	LC1D09Q7
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 380V 50/60 гц, зажим под винт,
	3
	шт

	367
	LC2D12M7
	Контактор реверс. D 3р, 12 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт,
	3
	шт

	368
	XB7NA21
	Кнопка черная 1но
	100
	шт

	369
	A9F75210
	Автоматический выключатель iC60N 2П 10A D
	9
	шт

	370
	A9F75204
	Автоматический выключатель iC60N 2П 4A D
	4
	шт

	371
	26924
	Контакт состояния OF для C60/C120
	329
	шт

	372
	A9F75206
	Автоматический выключатель iC60N 2П 6A D
	5
	шт

	373
	A9F94102
	Автоматический выключатель iC60L 1П 2A C
	13
	шт

	374
	XB7EA25P
	Кнопка черная 1 со 
	8
	шт

	375
	A9F75216
	Автоматический выключатель iC60N 2П 16A D
	10
	шт

	376
	XB7EA42P
	Кнопка красная, 1н.з 
	49
	шт

	377
	ZB5AD2
	Головка для переключателя, 2 положения с фикс.
	49
	шт

	378
	A9F75304
	Автоматический выключатель iC60N 3П 4A D
	5
	шт

	379
	A9F93102
	Автоматический выключатель iC60L 1П 2A B
	178
	шт

	380
	A9F94202
	Автоматический выключатель iC60L 2П 2A C
	2
	шт

	381
	A9F94302
	Автоматический выключатель iC60L 3П 2A C
	6
	шт

	382
	A9F75332
	Автоматический выключатель iC60N 3П 32A D
	3
	шт

	383
	A9F75202
	Автоматический выключатель iC60N 2П 2A D
	9
	шт

	384
	A9F75316
	Автоматический выключатель iC60N 3П 16A D
	2
	шт

	385
	A9F75203
	Автоматический выключатель iC60N 2П 3A D
	5
	шт

	386
	A9F75306
	Автоматический выключатель iC60N 3П 6A D
	2
	шт

	387
	A9N61521
	Автоматический выключатель C60H-DC 2П 1А C 500В DC
	16
	шт

	388
	27048
	Стационарная рукоятка для С60 и С120
	25
	шт

	389
	9902006009
	Модуль RC-цепочка 28-60 В AC/DC
	10
	шт

	390
	405190480000PAC
	Миниатюрные PCB реле выводы с шагом 5мм; Контакты AgNi; 1CO 10A; катушка DC
	1
	шт

	391
	553292200040
	Реле с 2 перекидными контактами (=220 DC) 10A
	30
	шт

	392
	LC1D25BL
	Контактор D 3р, 25 A, но+нз, 24V Dс, 2.4 вт винт,
	15
	шт

	393
	29338
	Выносная поворотная рукоятка  (NS100/250)
	20
	шт

	394
	RE7PE11BU
	Реле, выдержка на выкл 0,05С-300Ч ~/=24В; 110-220В 1CO
	4
	шт

	395
	27046
	Основание рукоятки для С60, С120, монтаж на автоматическом выключателе
	25
	шт

	396
	24046
	Автоматический выключатель C60N 1п  2A B 
	5
	шт

	397
	RM35JA31MW
	Реле контроля тока, 2 с/о, 5А, контролируемый диапазон 2..500мA
	23
	шт

	398
	A9N61520
	Автоматический выключатель C60H-DC 2П 0,5А C 500В DC
	5
	шт

	399
	405190070000PAC
	Миниатюрные PCB реле выводы с шагом 5мм; Контакты AgNi; 1CO 10A; катушка DC
	1
	шт

	400
	LC1D80N7
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 415V 50/60 гц, зажим под винт
	20
	шт

	401
	LC1D09MD
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 220V Dс, огран. перенапряжений, расш. диапазон, зажим под винт,
	16
	шт

	402
	405191100000
	Реле с 1 перекидными контактом (=110 DC) 10A
	10
	шт

	403
	A9S60220
	Выключатель нагрузки iSW 2П 20A
	5
	шт

	404
	A9S60363
	Выключатель нагрузки iSW 3П 63A
	5
	шт

	405
	50438
	PA50 ДИА. 50мм датчик тока неразъёмный
	8
	шт

	406
	A9R21425
	УЗО iID 4П 25A 30mA A-ТИП
	3
	шт

	407
	50440
	MA120 ДИА. 120мм датчик тока неразъёмный
	3
	шт

	408
	A9R41225
	УЗО iID 2П 25A 30mA AC-ТИП
	2
	шт

	409
	50441
	SA200 ДИА. 200мм датчик тока неразъёмный
	3
	шт

	410
	50442
	GA300 ДИА. 300мм датчик тока неразъёмный
	4
	шт

	411
	A9V41325
	Блок дифференциальной защиты Vigi iC60 3П 25A 30mA AC
	4
	шт

	412
	50439
	IA80 ДИА. 80мм датчик тока неразъёмный
	7
	шт

	413
	801102400000
	Реле времени (задержка вкл.) (24В...240В) AC/DC 16A
	8
	шт

	414
	A9N61526
	Автоматический выключатель C60H-DC 2П 6А C 500В DC
	5
	шт

	415
	LADC22
	Доп. конт. блок  2но+2нз фр.монт.
	5
	шт

	416
	24045
	Автоматический выключатель C60N 1п  1A B 
	11
	шт

	417
	LC1D128MD
	Контактор D 4P (2но+2нз), ас1 25 а, но+нз, 220V Dс, огран. перенапряжений,
	5
	шт

	418
	24333
	Автоматический выключатель C60N 2п  3A  C 
	4
	шт

	419
	A9F73204
	Автоматический выключатель iC60N 2П 4A B
	2
	шт

	420
	LV429970
	3п3т MIC.2.2 100A VIGI NSX100F;авт.выкл.
	7
	шт

	421
	ABL8MEM24012
	Модульный Блок питания 24В 1,2A, P28 Вт C2
	3
	шт

	422
	LC2D25M7V
	Контактор реверс. D 3P, 25 A, 220V 50/60 гц, мех. и скоммутир. электричес. блокирзажим под винт
	4
	шт

	423
	A9F79225
	Автоматический выключатель iC60N 2П 25A C
	7
	шт

	424
	LC1D12BL
	Контактор D 3р, 12 A, но+нз, 24V Dс, 2.4 вт винт,
	2
	шт

	425
	A9F79216
	Автоматический выключатель iC60N 2П 16A C
	8
	шт

	426
	LV429337
	станд.поворот.черн. рукоятка(NSX100/250)
	15
	шт

	427
	A9F73102
	Автоматический выключатель iC60N 1П 2A B
	238
	шт

	428
	M10428
	Вольтметр EC72 500V
	2
	шт

	429
	553282305040
	Миниатюрные реле общего назначения Втычные; Контакты AgNi+Au; 2CO 10A; блокируемая кнопка Тест + индикатор
	10
	шт

	430
	LAD9ET1
	Крышка защитная для D09…D38, DT20…DT40
	10
	шт

	431
	CAD32BD
	Пром. реле 3но+2нз,24в пост.т. вин.заж
	3
	шт

	432
	LADR4
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 10...180с
	4
	шт

	433
	809102400000
	Таймер несимметричных последовательных ипмульсов с управляющим контактом 16А (24-230B,AC/DC)
	2
	шт

	434
	LADT4
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на включение 10…180с
	6
	шт

	435
	ABL6TS25G
	Трансформатор 230-400В 1x115В 250ВA
	4
	шт

	436
	NSX100-F-6.2A-3P3T
	Выключатель NSX100-F-6.2A-3P3T по опросному листу, в сборе
	2
	шт

	437
	NSX250-F-6.2A-3P3T
	Выключатель NSX250-F-6.2A-3P3T по опросному листу, в сборе
	4
	шт

	438
	A9N19650
	Дифференциальный автоматический выключатель DPN N VIGI 6КА 4A B 30МA AC
	3
	шт

	439
	A9F88332
	Автоматический выключатель iC60H 3П 32A B
	5
	шт

	440
	A9N19656
	Дифференциальный автоматический выключатель DPN N VIGI 6КА 20A B 30МA AC
	2
	шт

	441
	A9N19653
	Дифференциальный автоматический выключатель DPN N VIGI 6КА 10A B 30МA AC
	6
	шт

	442
	A9N19655
	Дифференциальный автоматический выключатель DPN N VIGI 6КА 16A B 30МA AC
	6
	шт

	443
	A9F88140
	Автоматический выключатель iC60H 1П 40A B
	3
	шт

	444
	LC1F265Q7
	Контактор F 3P, 265A, 380V 50/60гц
	4
	шт

	445
	A9N19651
	Дифференциальный автоматический выключатель DPN N VIGI 6КА 6A B 30МA AC
	2
	шт

	446
	A9N19658
	Дифференциальный автоматический выключатель DPN N VIGI 6КА 32A B 30МA AC
	2
	шт

	447
	A9N19657
	Дифференциальный автоматический выключатель DPN N VIGI 6КА 25A B 30МA AC
	10
	шт

	448
	A9F93416
	Автоматический выключатель iC60L 4П 16A B
	6
	шт

	449
	7030000
	CMCIII Процессорный блок PU на 32 датчика
	30
	шт

	450
	7030010
	CMCIII Процессорный блок Compact на 4 датчика
	30
	шт

	451
	7030120
	CMCIII Датчик доступа инфракрасный
	120
	шт

	452
	7030050
	CMC III Блок контроля питания. 1вх./2вых.
	80
	шт

	453
	7030070
	CMCIII Полка монтажная для 19" на 3 блока СМС
	40
	шт

	454
	7320441
	CMC-TC Заглушка для блока 1EB   2шт
	40
	упак

	455
	7030080
	CMCIII Кабель программирования
	10
	шт

	456
	7320813
	CMC Кабель подключения питания 1шт
	40
	шт

	457
	7240260
	DK Блок розеток 7 роз. ИБП 1шт
	40
	шт


1. Порядок расчетов:

1.1. Покупатель производит 100% оплату каждой партии Продукции в течении семи календарных дней с момента поступления каждой партии Продукции на склад Покупателя. 

Цена договора включает в себя: стоимость продукции, НДС, стоимость упаковки, маркировки, а также все экспортные налоги, таможенные сборы, платежи и тарифы, стоимость страховки и транспортные расходы по доставке продукции от завода изготовителя до г. Екатеринбурга, документация на русском языке.
2. Сроки и условия поставки:

2.1. Максимальный срок 70 календарных дней, минимальный срок 30 календарных  дней  с момента подписания договора и согласования сделки в ГК "Росатом". Досрочная поставка продукции допускается.
2.2. Поставка осуществляется самовывозом со склада Поставщика в г. Екатеринбурге  (или транспортной компании в г. Екатеринбурге).

3. Требования к гарантии:

3.1. На поставляемую продукцию гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной.

4.   Требования к упаковке:

4.1. Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
 5.  Требования к документации:

5.1. Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект  документации (сертификат качества, счет, счет-фактуру, товарную накладную,  транспортную накладную). Поставщик должен иметь сертификат официального дистрибьютора ЗАО "Шнейдер Электрик" в  России, сертификат официального дистрибьютора Финдер, сертификат партнера Риттал, сертификат соответствия требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001, а также поставщик  должен предоставить письмо от ЗАО "Шнейдер Электрик" в  России о возможности поставки комплектующих в  указанный  срок, с распространением всех фирменных гарантий на продукцию.

6. Остальные условия в соответствии с договором.

Покупатель                                                                     Поставщик
ФГУП УЭМЗ

Генеральный директор  

________________К.А. Ковязин                                   ___________

М.П.                                                                                  М.П.

"__"___________2013г.                                                  "__"___________2013г.

1
Документация по проведению запроса предложений на право заключения договора на Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Том 2 «Техническая часть»
2
Документация по проведению открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора  на право заключения договора на поставку комплектующих.
Том 2 «Техническая часть»

