Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камера для визуализации дефектов электрооборудования в ультрафиолетовом и видимом спектре CoroCAM 504 или (эквивалент) | №; Параметр; Величина. 1; Форматы видеовыхода; NTSC (CC504N), PAL (CC504P). 2; Оптические каналы; Видимый/ Ультрафиолетовый/ Комбинированный. 3; Разрешение по горизонтали; 460 ТВ линий. 4; Апертура; Ø = 67 мм. 5; Тип изображения; Монохромный видео CCIR. 6; Спектральный диапазон; УФ от 240 до 280 нм. 7; Поле зрения; 8° x 6°. 8; Частота кадров; 50 Гц. 9; Тип фокусировки; Автоматическая фокусировка – сопряженная с видеоканалом, ручная. 10; Тип; Полноформатное видеоизображение. 11; Минимальная чувствительность; 3 лк. 12; Поле зрения; По умолчанию синхронизировано с УФ каналом. 13; Увеличение; 25-кратное (оптическое), 12-кратное (цифровое). Комплектация: №; Наименование; Количество. 1; Ультрафиолетовая двух спектральная камера CoroCAM504; 1. 2; Сетевой адаптер; 1. 3; Зарядное устройство; 1. 4; Аккумулятор Li-on; 2. 5; Кабель USB; 1. 6; Кабель VIDEO; 1. 7; Flash Card – карта памяти; 1. 8; Транспортировочный чемодан; 1. 9; Инструкция по эксплуатации; 1. 10; CD с ПО по архивации УФ информации; 1. Прибор должен иметь протокол калибровки | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – 8 недель с даты заключения договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  3 809 690 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/