## общий перечень
Приложение №3
к техническому заданию
№_____________ от "___" _______2014г.
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В (Т.Ч. КОММУНИКАЦИЙ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТА
"СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДОВОГО КОМПЛЕКСА ЗДАНИЯ 160. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС №1"
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Примерные технические характеристики | примечания
1 | 2 | 3 | 4
1 | Узел пересечения открытой части с периметром, сооружение 161-А(П12480001644, дооборудование) | протяженность узла 66,6 м.
2 | Здание 176/2. Станция очистки дождевых вод. | площадь застройки - 76,3м2
3 | Сооружение 176/1. Резервуар -накопитель | площадь застройки - 308,6м2
4 | Станция насосная комплектная бытовых стоков на площадке зд. 164 (соор. 168/2) | площадь застройки - 4,4м2
5 | Здание 164. Станция насосная технического водоснабжения | площадь застройки - 2480м2
6 | Канал подводящий с аванкамерой (соор. 164А) | Ширина дна канала с аванкамерой -12-18м, ширина откосов - 25,8м, глубина 8,5м. Длина 243,6м
7 | Сооружение 164В. Переход пешеходно-коммуникационный | общая протяженность - 80,91п.м.
8 | Сооружение 164Г, охранное на подводящем канале | площадь застройки - 123,8м2
9 | Сооружение 164Д. Пирс забора воды для нужд пожаротушения | площадь застройки - 135,6м2
10 | Здание 164Ж. Камера переключений | площадь застройки - 314,9м2
11 | Здание 164И. Камера переключений | площадь застройки - 32,6м2
12 | Здание 166А. Закрытое распределительное устройство (6/0,4кВ) | площадь застройки - 677,3м2
13 | Здание 167И.- КПП автотранспорта и проходная в районе зд. 164 | площадь застройки - 216,0м2
14 | Срооружение 189/1. Эстакада промпроводок | протяженность трассы - 922 м
Линейные сооружения
15 | Сети тепловые комплекса зд.164 | общая протяженность трассы - 2008,3 м
16 | Водопровод хозяйственно-питьевой, В1(комплекса зд.160). | общая протяженность трассы - 4830,0 м
17 | Водопровод хозяйственно-питьевой, В1 (комплекса зд.164) | общая протяженность трассы - 1149,3пм
18 | Водопровод противопожарный (комплекса зд.160) | общая протяженность трассы - 3948,8 м
19 | Водопровод противопожарный, В2 (комплекса зд.164) | общая протяженность трассы - 544,8 м
20 | Канализация хозяйственно-бытовая, К1, К1Н (комплекса зд.160). | общая протяженность трассы - 2445,76 м
21 | Канализация хозяйственно-бытовая , К1, К1Н (комплекса зд. 164) | общая протяженность трассы - 1507,32 пм
22 | Канализация производственно-ливневая площадки зд.160 | общая протяженность сетей - 4180,0 м
23 | Канализация производственно-ливневая, К2.1 (комплекса зд. 164) | протяженность трассы - 1151,6,0 пм
24 | Канализация производственная, К3 (комплекса зд.164). | общая протяженность трассы - 43,13
25 | Линия электроосвещения автодороги №7 и электроснабжения зд.164Г и зд.167И | протяженность трассы - 3414,0 м
26 | Линия электроснабжения в кабельных каналах от зд.163А и на площадке зд.164 | общая протяженность трассы- 3222,0 п м
27 | Освещение площадки зд.164 | общая пртяженность трассы - 929м.
28 | Берегоукрепление в районе зд.164 | общая протяженность линии берегоукрепления - 493,34 м
29 | Водоводы технического водоснабжения | общая протяженность трассы - 6101,0 п.м.
камера сбора воды с футляров: площадь застройки - 70м2
Камеры переключений 164Б/1-4 площадь застройки 4 шт. - 42,0х4=168м2
Камера СКУВ: площадь застройки - 85м2
30 | Ограждение площадки зд.164 | общая протяженность ж/б ограждения - 1078,4п.м,
31 | Ограждение периметра ИТСО от т. 18Б - т.5 -т.9/1 -т.9/5- зд. 167С | общая протяженность ж/б ограждения - 3794,0п.м,
32 | Ограждение очистных сооружений | периметр ограждения сооружения - 253,7п.м
33 | Ограждение трассы водоводов и кабельных каналов от областной а/дороги до соор.164И | протяженность периметра ограждения - 3500 п.м
34 | Дороги и проезды автомобильные на площадке зд.160 (реконструкция и доввод к "Проезды автомобильные на площадке №11 и №13 РНФИ П12480001629) | общая площадь покрытия -60139,0 м2
35 | Проезды и площадки комплекса зд.164 | общая площадь покрытия -111980,0 м2
36 | Автодорога к очистным сооружениям дождевых стоков | общая площадь покрытия -2704,0 м2
37 | Автодорога к площадке технического водоснабжения (реконструкция "Внутриплощадочного проезда-элемент дороги 114" (РНФИ П12480009394) | протяженность: 1850 м. , площадь -12300,0 м2
| Начальник УКС | Н.И. Горошко
Согласовано:
| Начальник ДБУ | В.С. Кузьмичева
| Начальник группы УНИ ОКЗЛиУНИ | М.Г.Фирсов
| Главный энергетик | В.Г.Иванов
| Начальник ООиРТСФЗ | В.А. Евдокимов
| Начальник ЦВБХОиСОИ | А.А.Маслов