- Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Страна происхождения, завод-изготовитель | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Блок питания и преобразования сигналов БППС 4090 | - ТУ 4227-069-13282997-06. - Исполнение для АЭС. - Код модификации М23. - Класс безопасности 3НУ. - Встроенный источник питания 36В. - Кабель интерфейсный и программное обеспечение. - Класс точности В. - Климатическое исполнение t 1060. - Группа III исполнения по ЭМС. - Наличие паспорта и руководства по эксплуатации. - Приёмка ОАО «ВПО «Зарубеж-атомэнегострой». - Госповерка. - Методика поверки. | Россия, 124460, Москва, Зеленоград, корп.1145, н.п.1, НПП «Элемер» | шт. | 2 |

В соответствии с п.12.2.2а ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалентов заявленных приборов не предусмотрена, так как эти приборы будут использованы взамен вышедших из строя, в соответствии с  предусмотренными условиями технической эксплуатационной документацией.

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, свидетельство о поверке, методика поверки, паспорт изделия и инструкция по эксплуатации на русском языке);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 года;

- прибор должен быть внесен в реестр средств измерения РФ, иметь первичную поверку;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).