## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И о директора ДАПФ ОАО"ППГХО"
С А Иванов
"______ " _______________201_ г.
ТЭЦ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 81-2012
(локальная смета)
на | ТЦ, Капитальный ремонт турбины ПТ-6075-13013-ЛМЗ ст.№ 5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость № 81-2012
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________49169,321 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________29385,1 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___4кв____2011_ г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый Раздел
1 | БЦ2-010101-0401 | Вскрытие корпус ЦВД наружный (шт) | 1 | 43120 |  | 43120 |  |  | 273.1 | 273.1
2 | БЦ2-010102-0101 | Вскрытие корпуса ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных: мощность турбины до 100МВт, однопоточный корпус (шт) | 1 | 16949 |  | 16949 |  |  | 107.3 | 107.3
3 | БЦ2-010103-0301 | Разборка проточной части высокого и среднего давления турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара 12,75(130) Мпа(ата): ЛМЗ, ТМЗ, ЦВД (комплект) | 1 | 41891 |  | 41891 |  |  | 262.3 | 262.3
4 | БЦ2-010104-0201 | Разборка проточной части ЦНД (комплект) | 1 | 19145 |  | 19145 |  |  | 119.9 | 119.9
5 | БЦ2-010201-0402 | Ремонт крепежа корпусов ЦВД (наружного и внутреннего) и фланцев паропроводящих труб, конденсационный тип турбины, начальное давление пара 12,75(130) МПа (ата).Ремонт с заменой до 2 шпилек и 5 гаек (поврежденных). (компл) | 1 | 28190 |  | 28190 |  |  | 187.4 | 187.4
6 | БЦ2-010206-0203 | Ремонт с заменой шпилек и гаек до 30% крепежа горизонтального и вертикального разъемов ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных, начальное давление пара: 12,75(130) МПа (ата) (компл) | 1 | 18224 |  | 18224 |  |  | 121.2 | 121.2
7 | БЦ2-010301-0303 | Ремонт при разобранном цилиндре каминных уплотнений ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, свыше 50 до 100% заменяемых сегментов уплотнительных колец, начальное давление пара: 12,75(130) МПа (ата) (компл) | 1 | 20243 |  | 20243 |  |  | 126.8 | 126.8
8 | БЦ2-010301-0103 | Ремонт при разобранном цилиндре каминных уплотнений ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: 12,75(130) МПа (ата) (компл) | 1 | 12778 |  | 12778 |  |  | 80 | 80
9 | БЦ2-010304-0303 | Ремонт обойм уплотнений ЦВД с шабрением горизонтального разъема турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, 50-100% заменяемых сегментов уплотнительных колец, начальное давление пара: 12,75(130) МПа(ата) (компл) | 1 | 89842 |  | 89842 |  |  | 562.6 | 562.6
10 | БЦ2-010306-0303 | Ремонт кольца сегментов концевых или промежуточных цельноточеных уплотнений цилиндра, диаметр вала до 600мм: свыше 10 гребней кольца (шт) | 42 | 7333 |  | 307986 |  |  | 45.9 | 1927.8
11 | БЦ2-010401-0503 | Ремонт обойм диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема, заменой до 50% надбандажных уплотнений и крепежа турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: 12,75(130) МПа (ата) (компл) | 1 | 102752 |  | 102752 |  |  | 643.4 | 643.4
12 | БЦ2-010405-0202 | Ремонт обойм диафрагм ЦНД с шабрением горизонтального разъема, заменой крепежа и восстановлением пазов (компл) | 1 | 137486 |  | 137486 |  |  | 860.9 | 860.9
13 | БЦ2-010506-0803 | Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонт.разъема,восстанов.надбандажных уплотнений и осевых зазоров, заменой уплотнит. колец турбин 12,75(130)МПа(ата) (компл) | 1 | 377064 |  | 377064 |  |  | 2361.1 | 2361.1
14 | БЦ2-010508-0604 | Ремонт диафрагм ЦНД с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец и набандажных уплотнений (компл) | 1 | 187587 |  | 187587 |  |  | 1174.6 | 1174.6
15 | БЦ2-010512-0102 | Замена и перецентровка диафрагмы турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, диаметром: свыше 1500мм (диафрагма) | 1 | 6542 |  | 6542 |  |  | 41 | 41
16 | БЦ2-010601-0603 | Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: свыше 15 ступеней, начальное давление пара 12,75(130) МПа (ата) (ротор) | 1 | 53396 |  | 53396 |  |  | 334.3 | 334.3
17 | БЦ2-010663-0304 | Ремонт РНД с очисткой от отложений турбин конденсационных и теплофикационных, начальное давление пара: 12,75(130) МПа(ата), 13-16 ступеней (ротор) | 1 | 66482 |  | 66482 |  |  | 416.3 | 416.3
18 | БЦ2-010911-0701 Доп.1 | Проточка, шлифовка опорных шеек ротора, масляных уплотнений РВД, РНД (гребень (шейка)) | 4 | 5960 |  | 23840 |  |  | 32.8 | 131.2
19 | БЦ2-010720-0203 | Ремонт наружного корпуса ЦВД с исправлением поверхности разъема и устранением дефектов металла корпуса турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: 12,75 (130) МПа (ата), ЛМЗ, ТМЗ (корпус) | 1 | 216658 |  | 216658 |  |  | 1356.7 | 1356.7
20 | БЦ2-010709-0101 | Ремонт корпуса ЦНД с устранением дефектов металла и исправлением дефектов поверхности горизонтального разъема (шт) | 1 | 100556 |  | 100556 |  |  | 629.7 | 629.7
21 | БЦ2-010711-0403 | Центровка проточной части ЦВД с исправлением тепловых зазоров турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, свыше 15 ступеней, начальное давление пара: до 12,75(130) МПа(ата) (проточная часть) | 1 | 43604 |  | 43604 |  |  | 273 | 273
22 | БЦ2-010712-0603 | Центровка проточной части однопоточного ЦНД с исправлением тепловых зазоров турбин конденсационных и теплофикационных, начальное давление пара 12,75(130) МПа(ата): до 15 ступеней (проточная часть) | 1 | 38597 |  | 38597 |  |  | 241.7 | 241.7
23 | БЦ2-010713-0102 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: 8,83(90); 12,75(130) МПа(ата) (цилиндр) | 1 | 118341 |  | 118341 |  |  | 741 | 741
24 | БЦ2-010713-0302 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных, начальное давление пара: 8,83(90); 12,75(130) МПа(ата) (цилиндр) | 1 | 58402 |  | 58402 |  |  | 365.7 | 365.7
25 | БЦ2-010714-0101 | Исправление реакции опор корпуса цилиндра (без работ по трубопроводам) турбин конденсационных и теплофикационных (2 опоры) | 1 | 74430 |  | 74430 |  |  | 466.1 | 466.1
26 | БЦ2-010801-0403 | Контрольная сборка ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: 12,75(130) МПа(ата) (цилиндр) | 1 | 43120 |  | 43120 |  |  | 273.1 | 273.1
27 | БЦ2-010803-0101 | Контрольная сборка ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных: однопоточный цилиндр (цилиндр) | 1 | 31572 |  | 31572 |  |  | 199.9 | 199.9
28 | БЦ2-010804-0403 | Сборка и закрытие ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: 12,75(130) МПа(ата) (цилиндр) | 1 | 95418 |  | 95418 |  |  | 604.3 | 604.3
29 | БЦ2-010806-0101 | Сборка и закрытие ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных: однопоточный цилиндр (цилиндр) | 1 | 46194 |  | 46194 |  |  | 292.6 | 292.6
30 | БЦ2-010719-0301 | Замена направляющего аппарата регулирующей ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, мощность турбины: 50-100МВт (аппарат) | 4 | 6103 |  | 24412 |  |  | 36.1 | 144.4
31 | БЦ2-010719-0301 | Замена направляющего аппарата регулирующей ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, мощность турбины: 50-100МВт (аппарат) | 4 | 6103 |  | 24412 |  |  | 36.1 | 144.4
32 | БЦ2-010901-0402 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе передней опоры турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: опорно-упорный подшипник, диаметр вкладыша подшипника свыше 200мм (опора) | 1 | 38027 |  | 38027 |  |  | 240.8 | 240.8
33 | БЦ2-010902-0201 | Ремонт со снятием корпуса подшипника скользящих поверхностей передней опоры и рамы турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: мощность турбины до 210МВт (опора) | 1 | 92652 |  | 92652 |  |  | 586.8 | 586.8
34 | БЦ2-010903-0402 | Ремонт с заменой или подгонкой упорных колодок при вынутых роторах опоры РВД-РСД (РНД) турбин конденсационных и теплофикационных, опорный и опорно-упорный подшипник (опора) | 1 | 85582 |  | 85582 |  |  | 542 | 542
35 | БЦ2-010904-0101 | Ремонт без снятия корпусов подшипников скользящих поверхностей опоры РВД-РСД (РНД) и рамы турбин конденсационных и теплофикационных (опора) | 1 | 70170 |  | 70170 |  |  | 444.4 | 444.4
36 | БЦ2-010906-0202 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутых роторах опоры РТ-РГ турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: мощность турбины 25-210МВт (опора) | 1 | 23844 |  | 23844 |  |  | 151 | 151
37 | БЦ2-010907-0202 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе опоры РГ, выносной подшипник, диаметр вкладышей: свыше 300мм (опора) | 1 | 17872 |  | 17872 |  |  | 113.2 | 113.2
38 | БЦ2-010914-0102 | Ремонт валоповоротного устройства, мощность турбины: 25-200МВт (шт) | 1 | 22131 |  | 22131 |  |  | 125.2 | 125.2
39 | БЦ2-010911-0401 Доп.1 | Ремонт упорного гребня ротора с проточкой и шлифовкой с установкой приспособления на разъеме корпуса подшипника при глубине рисок свыше 0,1 до 0,2 мм, при мощности турбогенератора: до 110 МВт (гребень (шейка)) | 2 | 8460 |  | 16920 |  |  | 50 | 100
40 | БЦ2-011003-0302 | Ремонт пружинной муфты турбоагрегата без снятия полумуфты (полумуфта) | 1 | 17436 |  | 17436 |  |  | 109.2 | 109.2
41 | БЦ2-011003-0101 | Ремонт муфты РНД-РГ (рейберовка отверстий). Снятие муфты РГ для снятия бандажных колец. (полумуфта) | 1 | 29289 |  | 29289 |  |  | 183.4 | 183.4
42 | БЦ2-011001-0101 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата: 3 ротора валопровода (валопровод) | 1 | 42814 |  | 42814 |  |  | 268.1 | 268.1
43 | БЦ2-011002-0201 | Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата: 12-18 болтов в муфте (соединение) | 2 | 53703 |  | 107406 |  |  | 336.3 | 672.6
44 | БЦ2-011004-0201 | Перецентровка ГМН (насос) | 1 | 8387 |  | 8387 |  |  | 49.6 | 49.6
45 | БЦ2-011101-0401 | Ремонт стопорного клапана с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей, начальное давление: до 12,75(130) МПа(ата), диаметр клапана до 500мм (клапан) | 1 | 70697 |  | 70697 |  |  | 442.7 | 442.7
46 | БЦ2-011102-0401 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей: начальное давление пара до 12,75(130) МПа(ата), диаметр клапана до 200мм (клапан) | 5 | 46722 |  | 233610 |  |  | 292.6 | 1463
47 | БЦ2-011102-0502 | Ремонт клапанов регулирующих ЦВД, ЦНД со шлифовкой и притиркой уплотняющих поверхностей: начальное давление пара до 12,75(130) МПа(ата), диаметр клапана свыше 200мм (клапан) | 4 | 27582 |  | 110328 |  |  | 172.7 | 690.8
48 | БЦ2-011103-0101 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов турбин с заменой изношенных деталей: ЛМЗ, ХТГЗ, ТМЗ (устройство) | 2 | 59939 |  | 119878 |  |  | 375.3 | 750.6
49 | БЦ2-011105-0301 | Ремонт рычажных связей системы парораспределения турбин мощностью: 25-100МВт (компл) | 2 | 2635 |  | 5270 |  |  | 16.5 | 33
50 | БЦ2-011201-0302 | Разборка,очистка,дефектация системы регулирования и защиты,устранение дефектов или замена изношенных деталей,стендовая наладка узлов,сборка,промывка,настройка,анализ результатов, турбина с 2 регулируемыми отборами мощностью: 25-100МВт (система) | 1 | 495140 |  | 495140 |  |  | 2842.4 | 2842.4
51 | БЦ2-011201-2102 | Промывка системы рабочей жидкостью, турбина с двумя регулируемыми отборами мощностью: свыше 25 до 100МВт (система) | 3 | 32670 |  | 98010 |  |  | 187.5 | 562.5
52 | БЦ2-011509-0105 | Динамическая балансировка РВД, вес 8,1 т с подготовкой балансировочного станка (ротор) | 1 | 44131 |  | 44131 |  |  | 242.9 | 242.9
53 | БЦ2-011509-0106 | Динамическая балансировка РНД вес 16,5 т с подготовкой балансировочного станка (ротор) | 1 | 55591 |  | 55591 |  |  | 305.9 | 305.9
54 | БЦ2-011509-0107 | Динамическая балансировка РГ, вес 29 т с подготовкой балансировочного станка (ротор) | 1 | 70960 |  | 70960 |  |  | 390.5 | 390.5
55 | БЦ2-011507-0103 | Балансировка валопровода турбоагрегата на месте, мощность агрегата: 50-100МВт (агрегат) | 1 | 131514 |  | 131514 |  |  | 626.6 | 626.6
56 | БЦ2-011301-0101 | Ремонт маслосистемы смазки турбоагрегата турбин мощностью: до 100МВт (маслосистема) | 1 | 57320 |  | 57320 |  |  | 358.9 | 358.9
57 | БЦ2-011301-0201 | Ремонт гидравлической (силовой) части системы регулирования (масло, вода) турбоагрегата турбин мощностью: до 100МВт (маслосистема) | 1 | 25896 |  | 25896 |  |  | 162.2 | 162.2
58 | БЦ2-011301-0301 | Ремонт маслосистемы уплотнений генератора турбоагрегата турбин мощностью: до 100МВт (маслосистема) | 1 | 40267 |  | 40267 |  |  | 252.1 | 252.1
59 | БЦ2-011303-0101 | Ремонт МОУ (шт) | 1 | 22087 |  | 22087 |  |  | 138.3 | 138.3
60 | БЦ7-010201-0313 | Ремонт ПМН (шт) | 1 | 20858 |  | 20858 |  |  | 130.6 | 130.6
61 | БЦ2-020601-0301 | Ремонт эжекторов водоструйных и пароструйных типа: ЭВ4-1100, ЭВ4-1400 (шт) | 1 | 5053 |  | 5053 |  |  | 31.6 | 31.6
62 | БЦ2-010909-0101 Доп.1 | Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров, при мощности турбогенератора: до 110 МВт (уплотнение) | 2 | 23062 |  | 46124 |  |  | 136.3 | 272.6
63 | БЦ2-010912-0201 Доп.1 | Ремонт вкладыша торцевого уплотнения с устранением дефектов баббитовой заливки (до 10% поверхности) наплавкой и шабровкой, при мощности турбогенератора: до 110 МВт (вкладыш) | 4 | 9814 |  | 39256 |  |  | 58 | 232
64 | БЦ2-010916-0501 | Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышки подшипника опорно-упорного турбоагрегата (без разборки турбины), диаметр вкладыша подшипника: свыше 200мм (до 300 мм) (подшипник) | 2 | 9045 |  | 18090 |  |  | 56.6 | 113.2
65 | БЦ2-010916-0201 | Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышки подшипника опорного турбоагрегата (без разборки турбины), диаметр вкладыша подшипника: свыше 150 до 300мм (подшипник) | 1 | 2811 |  | 2811 |  |  | 17.6 | 17.6
66 | БЦ2-010916-0301 | Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышки подшипника опорного турбоагрегата (без разборки турбины), диаметр вкладыша подшипника: свыше 300мм (подшипник) | 2 | 5357 |  | 10714 |  |  | 33.5 | 67
67 | БЦ2-011506-0203 Доп.1 | Виброобследование турбоагрегата, теплофикационный тип турбины, мощность агрегата: свыше 50 до 100 МВт (шт) | 1 | 37794 |  | 37794 |  |  | 208 | 208
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 4803162 |  |  |  | 29385.1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 8345015 |  |  |  | 29385.1
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Ремонт энергооборудования | [5 empty] | 8345015 |  |  |  | 29385.1
Итого | [5 empty] | 8345015 |  |  |  | 29385.1
Всего с учетом "Повышающий индекс к базовым ценам (по согласованию сторон) СМР=1,57" | [5 empty] | 13101674 |  |  |  | 29385.1
Справочно, в ценах 2001г.:
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [5 empty] | 13101674 |  |  |  | 29385.1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 4803162 |  |  |  | 29385.1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 8345015 |  |  |  | 29385.1
Итоги по смете:
Ремонт энергооборудования:
Итого Поз. 1-67 | [5 empty] | 4803162 |  |  |  | 29385.1
Всего с учетом "Производство работ с тяжелыми и вредными условиями труда (ОП БЦ ч.2 п.16) ПЗ=1,022" | [5 empty] | 4908832 |  |  |  | 29385.1
Северная надбавка для II тер. зоны Заб. края (КТЦ ЧСИ) ПЗ=1,3 | [5 empty] | 1472650
районный коэф. на основании постановления Госкомтруда №427/ ПЗ=1,4 | [5 empty] | 1963533
Всего с учетом коэффициентов к итогам 2-го уровня | [5 empty] | 8345015 |  |  |  | 29385.1
Итого | [5 empty] | 8345015 |  |  |  | 29385.1
Всего с учетом "Повышающий индекс к базовым ценам (по согласованию сторон) СМР=1,57" | [5 empty] | 13101674 |  |  |  | 29385.1
Справочно, в ценах 2001г.:
НДС 18% | [5 empty] | 2358301.32
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 15459975.32 |  |  |  | 29385.1
Материалы и запчасти для турбоагрегата ПТ-60-130 ст. № 5
№ |  | Номер |  |  | Стоимость | Сумма,
п/п | Наименование | позиции |  |  | за 1 шт. | руб.РФ
|  |  | ед.изм | кол-во | руб.РФ
3 | Кольцо уплотнительное | В-1148417 | шт. | 3 | 40880 | 122640
4 | Кольцо уплотнительное | В-1148418 | шт. | 10 | 36960 | 369600
5 | Кольцо уплотнительное | В-1141118 | шт. | 10 | 23520 | 235200
6 | Кольцо уплотнительное | В-1141119 | шт. | 10 | 21280 | 212800
7 | Кольцо уплотнительное | В-1141120 | шт. | 3 | 24080 | 72240
8 | Кольцо уплотнительное | В-1141177 | шт. | 3 | 26880 | 80640
9 | Кольцо уплотнительное | В-1141274 | шт. | 7 | 21280 | 148960
10 | Кольцо уплотнительное | В-1148419 | шт. | 6 | 39760 | 238560
11 | Кольцо уплотнительное | В-1148419 | шт. | 2 | 39760 | 79520
12 | Кольцо уплотнительное | В-1148419 | шт. | 3 | 39760 | 119280
13 | Кольцо уплотнительное | Г-1163930 | шт. | 1 | 20160 | 20160
14 | Кольцо уплотнительное | Г-1175315 | шт. | 1 | 18480 | 18480
15 | Кольцо уплотнительное | Г-1175316 | шт. | 1 | 19600 | 19600
16 | Кольцо уплотнительное | В-1141176 | шт. | 8 | 28560 | 228480
17 | Кольцо уплотнительное | В-1141177 | шт. | 3 | 26880 | 80640
18 | Кольцо уплотнительное | В-1132568 | шт. | 2 | 30800 | 61600
19 | Кольцо уплотнительное | В-1132571 | шт. | 2 | 26880 | 53760
20 | Кольцо уплотнительное | В-1132572 | шт. | 1 | 20720 | 20720
21 | Пружина плоская 120x18x1,5 | 61.7601.120 | шт. | 336 | 400 | 134400
22 | Пружина плоская 116x15x1,5 | 60.7601.116 | шт. | 240 | 400 | 96000
23 | Пружина плоская 104x16x1 | 62.7601.104 | шт. | 192 | 240 | 46080
24 | Пружина плоская 120x18x1 | 63.7601.120 | шт. | 36 | 240 | 8640
25 | Пружина плоская 122x16x1 | 62.7601.122 | шт. | 96 | 240 | 23040
26 | Пружина плоская 140x16x1 | 62.7601.140 | шт. | 24 | 240 | 5760
27 | Пружина плоская 128x16x1 | 62.7601.128 | шт. | 24 | 240 | 5760
28 | Пружина плоская 112x16x1 | 62.7601.112 | шт. | 12 | 240 | 2880
29 | Сегмент сопел ЦВД в комплекте | Б-1152127 | шт. | 1 | 1491524.8 | 1491524.8
30 | Диафрагма регулирующая НД с поворотным кольцом | А-1131392 | шт. | 1 | 6889600 | 6889600
31 | Уплотнение передние ЦВД (реконструированое) по ЛМЗ | 1143852СБ | шт. | 1 | 3728000 | 3728000
32 | Уплотнение заднее ЦВД (реконструированое) по ЛМЗ | 1141220СБ | шт. | 1 | 1648000 | 1648000
33 | Центробежный маслянный насос А-1236650
33.1 | Муфта зубчатая | СБ-1235327 | шт. | 1 | 144000 | 144000
34 | Сервомотор ЧВД А-1130816
34.1 | Кольцо поршневое | Г-1073737 | шт. | 2 | 10035.2 | 20070.4
34.2 | Букса | Г-1131734 | шт. | 1 | 70712 | 70712
34.3 | Золотник | Г-1131848 | шт. | 1 | 64745.6 | 64745.6
34.4 | Золотник ø120 с пробкой | В-1291523 | шт. | 1 | 100609.6 | 100609.6
35 | Сервомотор ЧВД А-1131833
35.1 | Золотник ø80 | Г-1131848 |  | 1 | 64745.6 | 64745.6
35.2 | Букса | Г-1131849 | шт. | 1 | 70712 | 70712
35.3 | Шток | В-1131837 | шт. | 1 | 235200 | 235200
35.4 | Кольцо поршневое | Г-1131836 | шт. | 2 | 11187.2 | 22374.4
36 | Севомотор ЦСД А-1131833
36.1 | Кольцо поршневое | Г-316630 | шт. | 2 | 13084.8 | 26169.6
36.2 | Золотник ø80 | Г-1131848 | шт. | 1 | 64745.6 | 64745.6
36.3 | Букса | Г-1131829 | шт. | 1 | 75520 | 75520
36.4 | Шток | В-1131812 | шт. | 1 | 99200 | 99200
37 | Сервомотор автоматич. затвора А-1152681
37.1 | Золотник | В-1130821 | шт. | 1 | 39524.8 | 39524.8
37.2 | Шток | В-1157613 |  | 1 | 34800 | 34800
38 | Водородное уплотнение 5БС.372.224
38.1 | Пружина ø18*3 | 8БС.281.330 | шт. | 42 | 1168 | 49056
38.2 | Винт | 8БС.907.073 | шт. | 42 | 1200 | 50400
38.3 | Винт стопорный | 8БС.907.072 | шт. | 2 | 992 | 1984
39 | Блок суммирующих золотников Б-1165326
39.1 | Золотник №1 с пробкой Д-1291528 | в-1291531 | шт. | 1 | 52609.6 | 52609.6
39.2 | Золотник №2 с пробкой Д-1291528 | в-1291532 | шт. | 1 | 32640 | 32640
39.3 | Золотник №3 с пробкой Д-1291528 | в-1291533 | шт. | 1 | 32640 | 32640
39.4 | Поршень с трубкой | г-1166004 | шт. | 2 | 10720 | 21440
39.5 | Сопло | Д-1131783 | шт. | 2 | 464 | 928
39.6 | Гайка М16 | Д-1131784 | шт. | 2 | 104 | 208
40 | Регулирующие клапана ВД СБ-1350328
40.1 | Шток | 1341601 | шт. | 1 | 48800 | 48800
40.2 | Шток | 1362079 | шт. | 1 | 33600 | 33600
40.3 | Шток | 1362573 | шт. | 1 | 22400 | 22400
40.4 | Шток | 1328168 | шт. | 1 | 56160 | 56160
41 | Регулятор безопасности Б-1143614
41.1 | Втулка | 1126662 | шт. | 2 | 9840 | 19680
41.2 | Втулка | Д-1210615 | шт. | 2 | 5600 | 11200
41.3 | Пружина сжатия | Г-1210616 | шт. | 2 | 2915.2 | 5830.4
41.4 | Пробка спец. | Д-1210614 | шт. | 2 | 2800 | 5600
41.5 | Боек с винтом Г-1138023 | Г-1210613 | шт. | 2 | 16408 | 32816
42 | Регуляторы давления Б-1162753, Б-1168088
42.1 | Сильфон в сборе | Г-1253448 | шт. | 1 | 43932.8 | 43932.8
42.2 | Сильфон в сборе | Г-1255448 | шт. | 1 | 25120 | 25120
43 | Сервомотор обр. клапанов КОС-100-300 Б-1252075
43.1 | Кольцо поршневое | Г-1131596 | шт. | 6 | 4240 | 25440
44 | Эжектор ЭП-3-700-1 А-1178351
44.1 | Сопло 3 ступени | Д-1178352 | шт. | 1 | 24203.2 | 24203.2
44.2 | Сопло 2 ступени | Д-1178353 | шт. | 1 | 24203.2 | 24203.2
44.3 | Сопло 1 ступени | Д-1178354 | шт. | 1 | 24203.2 | 24203.2
44.4 | Диффузор 3 ступени | Г-1178355 | шт. | 1 | 62804.8 | 62804.8
44.5 | Диффузор 2 ступени | Г-1178356 | шт. | 1 | 91390.4 | 91390.4
44.6 | Диффузор 1 ступени | Г-1178357 | шт. | 1 | 126372.8 | 126372.8
45 | Клапан обратный КОС-1200-1У Б-1219538
45.1 | Кольцо поршневое | Г-1162878 | шт. | 2 | 5680 | 11360
45.2 | Втулка | 1162879 | шт. | 1 | 31840 | 31840
45.3 | Поршень | Г-1162880 | шт. | 1 | 74169.6 | 74169.6
45.4 | Электродвигатель | ПЛ-06290.220.1500 | шт. | 2 | 10720 | 21440
45.5 | Червяк 1358440СБ | 1144544 | шт. | 2 | 4240 | 8480
46 | Перечень метериалов для генератора ТВФ-63-2 ст.№5
46.1 | Шнур выкуумный ø10мм |  | м | 5 | 928 | 4640
46.2 | Шнур выкуумный ø12*12мм |  | м | 10 | 992 | 9920
46.3 | Шнур лавсановый ø3 мм |  | м | 1000 | 8 | 8000
46.4 | Эмаль КО-983 с катализатором |  | шт. | 5 | 6400 | 32000
47. | Система технологического контроля ЛМЗ-97-04 |  | шт. | 1 | 9895076 | 9895076
| Итого материалов |  |  |  |  | 28567242.4
| НДС 18%: |  |  |  |  | 5142103.632
| Итого материалов |  |  |  |  | 33709346.032
| Всего с материалами |  |  |  |  | 41668916.4
| НДС 18%: |  |  |  |  | 7500404.952
| Всего по смете |  |  |  |  | 49169321.352
| Главный специалист отдела ЭО ДАПФ ОАО "ППГХО" |  |  |  | В Н Бороздич
| Ведущий инженер по проектно-сметной работе ДАПФ ОАО "ППГХО" |  |  |  | М В Карпова