ТОМ 2
Техническая часть
Предмет запроса цен: Право заключения договора на поставку трансформаторного масла «ГК»
Снежинск

2014

1
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ) И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	Наименование
	Основные технические 
характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Код ОКПД
	Количество
	Срок 
поставки
	Объем гарантий и гарантий​ный срок

	Трансформаторное масло
	Трансформаторное масло ГК  в бочках по 216,5 литров.
	ГОСТ 982-80
	-
	Шт.
	5150700


	29
	до 31.01.2015
	-


2
СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемая ПРОДУКЦИЯ должна быть новой, выпуска не ранее 2013 года, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленной, не являться образцом, экспериментальной партией. ПРОДУКЦИЯ, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия.

3
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция поставляется в специальной упаковке (бочках), соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка продукции должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Покупателя.

4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1
Приёмка ПРОДУКЦИИ осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
4.2
Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

ПОСТАВЩИК наряду с поставляемой ПРОДУКЦИЕЙ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ следующую документацию:

а) документы о сертификации ПРОДУКЦИИ (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) технический паспорт на ПРОДУКЦИЮ на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) ПРОДУКЦИИ на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием гарантийного периода.
5
ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И 
УСЛОВИЯМ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок гарантии на закупаемую ПРОДУКЦИЮ должен быть в соответствии со сроком, указанном в паспорте завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента сдачи ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ. В случае замены или исправления дефектной ПРОДУКЦИИ гарантийный срок на данную ПРОДУКЦИЮ соответственно продлевается. Все расходы, связанные с гарантийной заменой и исправлением ПРОДУКЦИИ должны осуществляются за счет ПОСТАВЩИКА.

6
ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение ПРОДУКЦИИ до передачи её ПОКУПАТЕЛЮ осуществляет ПОСТАВЩИК.
7
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не должны быть нарушены:

а)
сроки годности и хранения продукции;

б)
целостность упаковки (бочек).

PAGE  
2

