ТОМ 2

Техническая часть

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность-4 | Единица измерения-5 | Данные из ниже приведенного перечня | Количество-6 | Срок поставки-7 | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средство обнаружения исполнение Н (код ОКП 703243) | Габаритные размеры 320х215х95мм Диапазон рабочих температур от -50 +50С Напряжение питания 10-30 В Потребляемая мощность не более 1 Вт, Исполнение Н- с настройкой на низкую частоту | ЦКДИ.425511.004-02 (сайт www.ktso.ru) | Согласно ЦКДИ.425511.004-02 | ШТ |  | 1 | не более 20 рабочих дней с момента подписания договора | Согласно паспорта завода-изготовителя, но не менее 1 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента изготовления. |
| 2 | Комплект КМЧ-004 (код ОКП 43 7000) | Комплект монтажных частей для установки прибора | ЦКДИ.425951.004 (сайт www.ktso.ru) | Согласно ЦКДИ.425951.004 | ШТ |  | 1 | не более 20 рабочих дней с момента подписания договора | Согласно паспорта завода-изготовителя, но не менее 1 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента изготовления. |
| 3 | Средство обнаружения (код ОКП 43 7200) | Напряжение питания ,В от 10 до 30 В Диапазон рабочих температур от -50 до +50С | ЦКДИ.425333.001 (сайт www.ktso.ru) | Согласно ЦКДИ.425333.01 | ШТ. |  | 23 | не более 20 рабочих дней с момента подписания договора | Согласно паспорта завода-изготовителя, но не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента изготовления. |
| 4 | Средство обнаружения (код ОКП 70 3244) | Напряжение питания 11,5-28 В Потребляемый ток не более 40 мА Диапазон рабочих температур -50…. + 50 С Габаритные размеры ( без козырька) 200х120х132 мм | ЦКДИ.425143.023 сайт www.ktso.ru | Согласно ЦКДИ.425143.023 | ШТ |  | 3 | не более 20 рабочих дней с момента подписания договора | Согласно паспорта завода-изготовителя, но не менее 1 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента изготовления. |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений и коррозий во время транспортировки и хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Эксплуатационная документация. Документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортирование любыми закрытыми транспортными средствами (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомобили, герметизированные отсеки самолетов и т.п.) при температуре от минус 25° до 50°С и относительной влажности воздуха до 95% при 25°С и более низких температурах без конденсации влаги.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Изделие должно храниться в упаковке в складских помещениях при температуре не ниже 5°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. В помещении для хранения в воздухе не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других примесей, вызывающих коррозию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Соответствовать требования нормативных документов, иметь паспорта и быть признанным годным к эксплуататции.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Эксплуатационная документация. Документация должна быть на русском языке.