ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку аккумуляторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка аккумуляторов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Аккумуляторная батарея
	Герметизированные, выполненные по AGM-технологии, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи для использования в источниках бесперебойного питания.
Номинальное напряжение, В:  не менее12

Номинальная емкость, Ач: - не менее 7,2

Число элементов в блоке, шт.: не менее 6

Внутреннее сопротивление (25°С),мОм: - не более  25

Диапазон рабочих температур, °С:  не менее 

Заряд 0+40;              Разряд -20+50;            Хранение -20+40
Оптимальная рабочая температура, °С: 25

Максимальный ток заряда, А:     - не менее 2,16

Максимальный ток раз ряда, А:  не более 105 А  (5с)

Диапазон зарядного напряжения,В: 2,25 -2,30

Напряжение подзаряда,В (25°С):  не более 13,6-13,8(-18мВ/°С)

Напряжение заряда при циклическом режиме, В(25°С): не более  14,5-15,0 (-24мВ/°С)

Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В)не более: 151*65*94; высота с клеммой не более 100мм

Вес, кг: не менее 2,4

Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол)

Срок службы, лет: не менее 10 
	не менее 24 месяцев
	5000
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство пользователя и Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14
        8. Сроки поставки продукции:

В течение 3 дней с даты подписания договора поставляется 2000 шт. аккумуляторов. В течение 30 дней с даты подписания договора поставляется 1500 шт. аккумуляторов. В течение 60 дней с даты подписания договора поставляется 1500 шт. аккумуляторов.

Досрочная доставка возможна только после согласования с Заказчиком.
Начальник подразделения                                                                                                         Д.П.Давыдов  
Исполнитель                                                                                                                                Г.Б. Ручкина
