	
	              УТВЕРЖДАЮ

      Директор гражданского производства        

               ФГУП УЭМЗ

                ______________ Ю.Б.Атнашев
               «10 » декабря  2012года


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора
на поставку комплектующих 
(устройство контроля изоляции, система поиска повреждений изоляции,  трансформаторы тока)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	№ пп 
	Артикул
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Rus IRDH575B1-42435RU
	Устройство контроля изоляции IRDH575B1-42435RU
	20
	шт.

	2
	Rus EDS490-D-2
	Система поиска повреждений изоляции EDS490-D-2
	200
	шт.  

	3
	Rus W0-S20
	Трансформатор тока W0-S20
	1100
	шт.  

	4
	Rus  W1- S 35
	Трансформатор тока W1- S 35
	800
	шт.  

	5
	 Rus  W2-S70

	Трансформатор тока W2-S70

	25
	шт.  


1.  Порядок расчетов:

Покупатель производит 100% оплату партии Продукции в течение пяти календарных дней с момента поступления партии Продукции на склад Покупателя. 

2.  Срок и условия поставки:
 Срок поставки максимальный составляет 8 недель (56 дней), минимальный 6 недель (42 дня) с момента подписания договора и согласования сделки в ГК "Росатом".

     Доставка осуществляется путем использования услуг сторонней транспортной организации за счет Поставщика по указанному адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Шоферов,17. 

3.   Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на продукцию не менее 24 месяцев.
4.   Требования к упаковке:
Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

 5.  Требования к документации:

Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект документации (паспорт, сертификат качества, гарантийный талон, счет, счет-фактуру, товарную накладную, товарно-транспортную накладную). 

 6.  Прочие условия:

 Поставляемая продукция должна быть новой, не допускается поставка изделия с "хранения", а также поставка изделия, собранного из восстановленных изделий, комплектующих.
 7.   Остальные условия в соответствии с договором.

Покупатель                                                                       Поставщик
ФГУП УЭМЗ

Генеральный директор

________________К.А. Ковязин

М.П.

"__"___________2012г.

1
Документация по проведению запроса предложений на право заключения договора на Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Том 2 «Техническая часть»
1
Документация по проведению открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора  на право заключения договора на поставку комплектующих.
Том 2 «Техническая часть»

