                         Приложение № 1 к договору №

                         от    


 Спецификация 

	Наименование

	Кол-во

шт.
	Цена

руб.
	Сумма

руб.

	Агрегат насосный Д 1250 –65 диаметр рабочего колеса – 425 мм  с электродвигателем 200 кВт, 1450 об/мин, 6,0 кВ,  в общепромышленном исполнении,   на раме, с комплектом ответных фланцев

(либо его современный аналог агрегат 1Д1250-63б в той же комплектации)


	1


	
	 

	Итого без НДС:
	

	Итого НДС:
	

	Всего с НДС:
	


(  рублей,  копейки).
1.Срок поставки товара:  июль-август  2010 года.

2.Настоящая спецификация  является неотъемлемой частью договора №                        от

3.Особые требования к поставляемому товару: 

3.1.Агрегат насосный должен соответствовать ТУ изготовителя (заказываются для замены существующего насосного агрегата  12НДС производства ПО «Ливгидромаш»). 
3.2.Год выпуска насоса  2010. 

От Покупателя:                                                                  От Поставщика:

______________В.Д.Герцог                                          _______________

М.П.                                                                                        М.П.
