ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  |
| ___________________ | Г.Г. Ивачев |
| «____»________ 2011 г. |  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на поставку медицинского оборудования для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

от 24.10.2011 года № 193-3-21.2/1428856566

Документация размещена на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и на http://www.a-k-d.ru

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Заместитель директора санатория-профилактория по лечебно-профилактической части | А.В.Ковин |
| Начальник ОПРА | Т.Б.Жигмонт |
| Заместитель начальника ОМТС КОиМ | М.А.Бокарев |
| Инженер БКОиМ | В.В.Цветков |
| Специалист по конкурсным торгам ОПРА | Н.М.Клепалова |

Озерск  2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на поставку медицинского оборудования для нужд ФГУП «ПО «Маяк»

1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме

2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)

Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31.

Адрес электронной почты: nmklepalova@po-mayak.ru

Контактное лицо: Цветков Виктор Вячеславович, Клепалова Наталья Михайловна

Номер контактного телефона: (35130) 4 00 39, 2 06 20

Номер факса Заказчика: (35130) 2 00 24

Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.

3. Предмет редукциона: поставка медицинского оборудования для нужд ФГУП «ПО «Маяк».

4. Наименование, характеристики и количество товара, работ, услуг: указаны в разделе 29 «Техническая часть» настоящей редукционной документации.

4.1. Сведения о возможности Заказчика увеличить предусмотренное Договором количество поставляемого товара, объема работ, услуг: увеличение количества поставляемого товара, объема работ, услуг не требуется.

5. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указан в разделе 29 «Техническая часть» настоящей редукционной документации.

6. Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора:

12 405 422 (двенадцать миллионов четыреста пять тысяч четыреста двадцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 18%.

Цена Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, выполнения работ, оказания услуг, все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, тару, экспедирование, установку (сборку) Товара и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Форма редукциона: усложненная, в соответствии с регламентом электронной торговой площадки A-K-D http://www.a-k-d.ru.

8. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению:

8.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

Аккредитация на электронной торговой площадке, регистрация участников размещения заказа для участия в электронном редукционе и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте, а так же настоящей редукционной документацией.

В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления необходимых для аккредитации документов и сведений, оператор электронной торговой площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки, или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, вправе участвовать во всех открытых редукционах в электронной форме, и прочих  процедурах закупки проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной торговой площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

Площадка работает в круглосуточном режиме.

8.2. Для участия в электронном редукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном редукционе в срок, указанный в п. 12 Извещения о проведении электронного редукциона, и по форме, которые установлены документацией об электронном редукционе.

Заявка на участие в электронном редукционе состоит из двух частей.

8.2.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе заполняется в соответствии с Приложением № 1 к настоящей редукционной Документации.

Первая часть заявки на участие в электронном редукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

8.2.2. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе должна содержать следующие документы и сведения:

а) анкету участника размещения заказа (Приложение № 2) - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

б) устав предприятия со всеми изменениями - каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

в) выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписку из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении понижающего редукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) - оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в редукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом - должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом.

д) справку (в произвольной форме) об отсутствии на момент подачи заявки на участие в редукционе, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения Договора является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения Договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения Договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо - должно быть заверено печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

ж) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае, если в документации об электронном редукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, или копию такого поручения) и документацией об электронном редукционе установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об электронном редукционе.

8.3. Заявка на участие в электронном редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 8.2. настоящей редукционной документации.

Документы должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.

8.4. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие должен чётко указывать наименование Продукта, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. Описание характеристик Продукта, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее»). При указании марки/модели предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим), указание слов «или эквивалент» не допускается.

8.5. Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке Товара должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого Товара техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в пункте 29 «Техническая часть» настоящей документации.

8.6. Неполное представление документов, представление нечитаемых документов или документов с отклонением от установленных в документации о редукционе форм может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о редукционе.

8.7. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в понижающем редукционе в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме и приложениях к ней может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.

8.8. Арифметические расхождения в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме между цифрами и словами не допускается. Наличие таких арифметических расхождений расценивается редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.

8.9. Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент (аналог) Товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком.

9. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

- доставка до слада Покупателя в г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37;

- доставка до склада Покупателя в г.Озерск Челябинской области, ФГУП «ПО «Маяк»

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА!

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на его территорию, а также  ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования  и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской  Федерации от 11.06.1996 г. №   693  (с изменениями от 03.04.1997 г., 08.08.2003 г., 22.04.2009 г.):

- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск, а также на территорию ФГУП «ПО «Маяк» распространяется и на граждан (работников) победителя понижающего редукциона в электронной форме, задействованных на оказание услуг, выполнения работ по предмету Договора.

Для оформления въезда на территории г. Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» Участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8 (35130) 4-00-39 с момента размещения протокола редукциона на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город и на территорию ФГУП «ПО «Маяк».

Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска и ФГУП «ПО «Маяк», по допуску или отказу в допуске Участнику.

10. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту  поставки товара (оборудования) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной, акта выполненных работ и других обязательных документов, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914 (в действующей редакции)

11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора:

Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

12. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»):

«Шаг редукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

13. Дата начала приема первой и второй частей заявок на участие в электронном редукционе:

25 октября 2011 года.

14. Дата и время окончания срока подачи первой и второй частей заявок на участие в редукционе:

08 ноября 2011 года в 07:00 (время московское).

15. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе:

11 ноября 2011 года в 15:00 (время московское).

16. Дата проведения электронного редукциона:

14 ноября 2011 года в 10:00 (время московское).

17. Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе: не более десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона

18. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене Договора представляются зарегистрированным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона.

19. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в понижающем редукционе:

19.1. Редукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном редукционе, содержащие предусмотренные пунктом 8.2.1. документы, на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном редукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

19.1.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей в следующих случаях:

1) непредставления сведений, предусмотренных частью 8.2.1., или представления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 8.2.1., требованиям документации об электронном редукционе.

19.1.2. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 19.1.1. не допускается.

19.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе оформляется протокол, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе. Протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки, а также размещается на официальном сайте о размещении заказов.

19.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка на участие в электронном редукционе или не подано ни одной заявки, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, в протокол вносится информация о признании электронного редукциона несостоявшимся.

В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявки или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником электронного редукциона заявки на участие в электронном редукционе решении.

В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и редукционной комиссией принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в электронном редукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 8.2.2.

В течение четырех дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном редукционе редукционная комиссия проверяет соответствие участника электронного редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе.

В случае если принято решение о соответствии заявки на участие в электронном редукционе только одного участника процедуры закупки, признанного участником редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, в течение шести дней со дня принятия такого решения Заказчик, уполномоченный орган вправе направить такому участнику процедуры закупки проект Договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе, без подписи Договора Заказчиком, уполномоченным органом.

20. Порядок проведения редукциона в электронной форме:

20.1. В электронном редукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками электронного редукциона.

20.2. Электронный редукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в пункте 14. Извещения о проведении электронного редукциона.

20.3. При проведении электронного редукциона участники редукциона подают предложения о цене Договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене Договора на величину в пределах «шага редукциона».

20.4. При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников электронного редукциона о цене Договора, составляющее тридцать минут от начала проведения электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене Договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене Договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене Договора не поступило, электронный редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

20.5. В случае если была предложена цена Договора, равная цене, предложенной другим участником электронного редукциона, лучшим признается предложение о цене Договора, поступившее ранее других предложений.

20.6. Результаты проведения электронного редукциона оформляются протоколом проведения электронного редукциона, который размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания электронного редукциона.

21. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в понижающем редукционе:

21.1. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона, оператор электронной торговой площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных участниками электронного редукциона, предложения о цене Договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном редукционе принимали участие менее десяти участников электронного редукциона, вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных такими участниками, а также документы и сведения указанных участников, предусмотренные пунктом 8.2.2. настоящей редукционной Документации и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

21.2. Редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном редукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией о редукционе.

21.3. Редукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе. Для принятия указанного решения редукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном редукционе.

21.4. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 8.2.2. настоящей редукционной Документации, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), указанных в заявке участника, в случае, если требования к предоставлению документов на таких соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) были установлены в документации об электронном редукционе.

2) отсутствия документов, содержащихся в реестре участников на дату и время окончания срока подачи заявок или их несоответствия требованиям документации об электронном  редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе;

3) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника, в случае, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном редукционе, требованиям, установленным к ним в соответствии с пунктом 8.2.2 настоящей редукционной Документации;

4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

21.5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 21.4. настоящей редукционной Документации, не допускается.

21.6. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного редукциона, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в электронном редукционе указанным требованиям редукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного редукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе, протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на электронной площадке в течение дня, следующего за днем его подписания.

21.7. Участник электронного редукциона, который предложил наиболее низкую цену Договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям документации об электронном редукционе, признается победителем электронного редукциона.

21.8. Любой участник электронного редукциона, за исключением участников электронного редукциона, заявки на участие в электронном редукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного редукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

21.9. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в электронном редукционе, поданная участником электронного редукциона, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация вправе направить такому участнику проект Договора.

21.10. Возможность направлять запросы участникам процедуры о предоставлении непредставленных документов, об исправлении арифметических и грамматических ошибок документацией не предусмотрена.

22. Порядок заключения Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме:

22.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного редукциона направляет Победителю протокол подведения итогов электронного редукциона и проект Договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены Договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается Договор.

22.2. Договор может быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного редукциона.

22.3. В случае если Победитель редукциона в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола подведения итогов электронного редукциона, не предоставил Заказчику подписанный Договор, обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата аванса (в случае если требование было установлено Заказчиком в редукционной документации), то Победитель редукциона признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного редукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного редукциона, цену Договора или предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене Договора, следующие после предложенных победителем электронного редукциона;

В случае если участник электронного редукциона, с которым заключается Договор при уклонении победителя электронного редукциона от заключения Договора, признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника электронного редукциона заключить Договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора,

2) вправе заключить Договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и указанный участник электронного редукциона, цену Договора или предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене Договора, следующие после предложенных указанным участником электронного редукциона условий

В случае если все участники электронного редукциона, которые обязаны заключить Договор при уклонении победителя электронного редукциона или иного участника электронного редукциона, с которым заключается Договор, признаны уклонившимися от заключения Договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся заказчик, уполномоченный орган вправе:

1) заключить Договор с единственным участником электронного редукциона, в случае, если настоящим Стандартом предусмотрено право заключения такого Договора;

2) объявить о проведении повторного электронного редукциона;

3) отказаться от заключения Договора и проведения повторной процедуры закупки.

22.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного редукциона, по цене, предложенной победителем электронного редукциона или участником электронного редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора, и с которым заключается Договор в случае уклонения победителя электронного редукциона от заключения Договора.

23. 	Размер обеспечения заявки на участие в редукционе: 5% начальной (максимальной) цены Договора,  а именно 620 271,10  (шестьсот двадцать тысяч двести семьдесят один) рубль 10 копеек.

23.1. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено всеми участника процедуры закупки, подавшими заявку на участие в редукционе.

23.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено в виде залога денежных средств.

Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки по электронному редукциону:

ФГУП «ПО «Маяк»

456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001, р/сч 40502810272370000001

В Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.,

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в редукционе (наименование редукциона, дата проведения редукциона) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

Денежные средства на обеспечение заявки на участие в редукционе должны быть перечислены по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.

23.3. Обеспечение заявки на участие в редукционе не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика в следующих случаях:

а) если Победитель редукциона уклонился от заключения Договора;

б) если участник редукцион, сделавший предпоследнее предложение уклонился от заключения Договора;

в) если участник редукциона, подавший единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации и признанный его участником, уклонился от заключения Договора;

г) если единственный допущенный комиссией участник редукциона либо единственный участник редукциона, принявший участие в процедуре редукциона, уклонился от заключения Договора.

23.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть возвращено в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

в) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

г) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе и не допущенному к участию в редукционе;

д) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителем редукциона, кроме участника редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя редукциона;

е) со дня заключения Договора - Победителю редукциона;

ж) со дня заключения Договора - участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора;

з) со дня признания редукциона несостоявшимся - единственному участнику редукциона, заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям редукционной документации;

и) со дня заключения Договора - с участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации;

к) со дня заключения Договора - с единственным допущенным к участию в редукционе участником;

л) со дня заключения Договора - с единственным участником редукциона, принявшим участие в процедуре редукциона.

м) со дня подписания протокола редукциона – участнику редукциона, не принявшему участие в процедуре редукциона;

н) со дня принятия решения о незаключении Договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

24. Размер обеспечения исполнения Договора по редукциону, срок и порядок его предоставления: требование не установлено.

25. Размер обеспечения возврата аванса по итогам редукциона, срок и порядок его предоставления: требование не установлено.

26. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки:

26.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

26.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения Договора на поставку Товара.

26.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

26.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора/возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.

27. Разъяснения положений документации электронного редукциона:

27.1. Документация размещенна на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на торговой электронной площадке http://www.a-k-d.ru, доступна для ознакомления.

27.2. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки (http://www.a-k-d.ru) запрос о разъяснении положений редукционной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику, организатору размещения заказа.

27.3. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки Заказчик размещает разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, организатору размещения заказа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.

27.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений редукционной документации вправе принять решение о внесении изменений в редукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в редукционную документацию, размещаются Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в открытом редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе этот срок составлял не менее чем пять дней.

28. Порядок рассмотрения жалоб: участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика:

- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru); жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк». Срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;

- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более 10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».

Проект Договора прилагается.

29. Техническая часть:

| № п/п | Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак | Значения требуемых параметров | Кол-во постовляемого товара, шт | Особые условия поставки | Срок поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центрифуга с крестовым ротором и вставками для стандартных пробирок |  |  |  |  |
| 1.1 | Макс скорость | Не менее 15.000 об в минуту | 2 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 1.2 | Макс. вводимое время центрифугирования | Не менее 99 часов |  |  |  |
| 1.3 | Количество скоростей ускорения и торможения | Не менее 9 |  |  |  |
| 1.4 | Количество возможных программ | Не менее 98 |  |  |  |
| 1.5 | Управление | Микропроцессор |  |  |  |
| 1.6 | Интерфейс | Дисплей |  |  |  |
| 1.7 | Максимальная емкость | Не менее 32х15 мл |  |  |  |
| 1.8 | Максимальное центробежная сила | Не менее 24,400 |  |  |  |
| 1.9 | Центробежная сила с предлагаемым ротором | Не менее 2,683g |  |  |  |
| 1.10 | Ротор | Крестовой, на 6 позиций |  |  |  |
| 1.11 | Подвеска | На 7 или более пробирок 13х75 мм |  |  |  |
| 1.12 | Количество пробирок 16х75 в роторе | Не менее 42 |  |  |  |
| 1.13 | Разгон | Не более 16 с |  |  |  |
| 1.14 | Торможение | Не более 22 с |  |  |  |
| 1.15 | Комплект поставки | Центрифуга – 2 Ротор – 2 Подвески – 12 шт Вставки – 90 шт |  |  |  |
| 2 | Автоматические гематологический анализатор на 26 параметров в комплекте с принадлежностями и стартовым набором реагентов |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество параметров | Не менее 26 | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 2.2 | Измеряемые параметры: | Эритроциты -RBC, лейкоциты -WBC, гемоглобин - HGB, гемато-крит - HСT, средний объем эритро-цита - MCV, среднее содержание гемоглобина в эритроците - MCH, средняя концентрация гемоглобина в эритроците -MCHC, ширина распределения эритроцитов -RDW, тромбоциты - PLT, средний объем тромбоцитов - MPV, тромбокрит - PСT, ширина распределения тромбоцитов - PDW, лимфоциты - LYMPH (%% и кол-во), моноциты - MONO (% и кол-во), нейтрофилы - NEUT (% и кол-во), эозинофилы - EOS (% и кол-во), базофилы - BASO (% и кол-во), атипичные лимфоциты -ALY (% и кол-во), большие незрелые клетки - LIC(% и кол-во), гистограммы распределения эритроцитов, тромбоцитов, базофилов |  |  |  |
| 2.3 | Определение атипичных лимфоцитов (ALY) | Наличие |  |  |  |
| 2.4 | Определение больших незрелых клеток (LIC) | Наличие |  |  |  |
| 2.5 | Принцип измерения: комбинированная проточная цитометрия, состоящая из импендансометрии, цитохимии и оптической абсорбции | Наличие |  |  |  |
| 2.6 | Ручной пробоотборник для открытых пробирок | Наличие |  |  |  |
| 2.7 | Исследуемый материал: капиллярная и венозная кровь | Наличие |  |  |  |
| 2.8 | Производительность | не менее 60 проб/час |  |  |  |
| 2.9 | Объем пробы для одного исследования по 26 параметрам (без предразведения) | Не более 53 мкл |  |  |  |
| 2.10 | Объем пробы для одного исследования по 12 параметрам (без предразведения) без дифференциации лейкоцитов | Не более 30 мкл |  |  |  |
| 2.11 | Общий объем реагентов необходимый для измерения одной пробы на 26 параметров | Не более 30 мл |  |  |  |
| 2.12 | Сообщения о морфологических патологиях | Наличие |  |  |  |
| 2.13 | Автоматическая калибровка | Наличие |  |  |  |
| 2.14 | Отображение информации на встроенном LCD дисплее | Наличие |  |  |  |
| 2.15 | Управление анализатором с помощью встроенной буквенно-цифровой кнопочной клавиатуры | Наличие |  |  |  |
| 2.16 | Язык интерфейса управления анализатором | Русский |  |  |  |
| 2.17 | Внешняя программа хранения и обработки данных на русском языке в виде опции | Наличие |  |  |  |
| 2.18 | Автоматический контроль качества | Наличие |  |  |  |
| 2.19 | Автоматическая система менеджмента реагентов | Наличие |  |  |  |
| 2.20 | Дозатор пробы | Шприцевого типа |  |  |  |
| 2.21 | Отсутствие в системе компрессора | Наличие |  |  |  |
| 2.22 | Принтер | Внешний |  |  |  |
| 2.23 | Спецификация поставки: | - Анализатор -1шт - Внешний принтер – 1 шт - Дилюэнт, 20л – 3 уп - Альфалайз 0.4л – 2 уп - Базолайз, 1л – 4 уп - Клинер 1 л - 3 уп - Эозинофикс – 2 уп - Депротеинизатор -1 уп - Пробирки для капиллярной крови с ЭДТА, 100шт/уп – 20 уп -Капилляр для пробирок с ЭДТА, 100 шт/уп – 10 уп |  |  |  |
| 3 | Миксер проб для пробирок к гематологическому анализатору |  |  |  |  |
| 3.1 | Штативы | Два независимых съемных штатива с возможностью попеременной загрузки | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 3.2 | Максимальная загрузка | Не менее 40 пробирок |  |  |  |
| 3.3 | Диапазон диаметров пробирок | От 8 мм до 13 мм |  |  |  |
| 3.4 | Скорость вращения | Регулируемая |  |  |  |
| 3.5 | Количество программ | 4, включая программу вибрации |  |  |  |
| 3.6 | Возврат в исходную позицию при остановке | Наличие |  |  |  |
| 3.7 | Спецификация поставки | - Миксер, основной блок – 1 шт - Штатив для пробирок 8-10мм – 2шт - Штатив для пробирок 13 мм – 1 шт |  |  |  |
| 4 | Анализатор мочи на тест-полосках со стартовым набором реагентов |  |  |  |  |
| 4.1 | Измеряемые параметры стандартных полосок: | Специфическая плотность, рН, лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты. | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 4.2 | Тест полоски на бесклеевой основе: | Наличие |  |  |  |
| 4.3 | Подушечки с реагентами покрыты сетчатым пластиковым ламинатом для предотвращения перетекания реагентов с одного поля на другое | Наличие |  |  |  |
| 4.4 | Многослойные тестовые зоны в тест-полосках | Наличие |  |  |  |
| 4.5 | Наличие в тест-полосках йодатного слоя, снимающего влияние аскорбиновой кислоты | Наличие |  |  |  |
| 4.6 | Функция компенсации цвета мочи | Наличие на тест полоске компенсационного поля для компенсации цвета мочи |  |  |  |
| 4.7 | Производительность: | Не менее 600 анализов в час |  |  |  |
| 4.8 | Дополнительные возможности: | Возможность изменения границ диапазона измерений отражения/концентрации |  |  |  |
| 4.9 | Управление прибором: | Сенсорный дисплей |  |  |  |
| 4.10 | Вывод результата: | на встроенный термальный принтер и дисплей |  |  |  |
| 4.11 | Единицы измерения | СИ (моль/л), традиционные (г/л), условные(+, 2+, 3+,и т.д) |  |  |  |
| 4.12 | Возможность присоединения терминала для ввода результатов микроскопии осадка | Наличие |  |  |  |
| 4.13 | Возможность подключения сканера штрих-кодов | Наличие |  |  |  |
| 4.14 | Память: | Внутренняя память, флеш-память, емкость 32 Мб; внешняя память, дисковод |  |  |  |
| 4.15 | Возможность применения различных режимов исследования (быстрый анализ по порядковому номеру, анализ проб по идентификационному номеру, анализ отдельных проб, анализ проб из Рабочего списка, анализ проб с штрих-кодом, загружаемых из компьютера | Наличие |  |  |  |
| 4.16 | Минимальный объем образца | 1 мл |  |  |  |
| 4.17 | Спецификация поставки | - Анализатор в комплекте со стандартными принадлежностями – 1 шт - тест-полоски на 10 парметров, 100шт/уп -20 шт - приставка для ввода данных микроскопии мочи - 1 шт - тест-полоски для калибровки -1 уп - термобумага для принтера - 5 рул |  |  |  |
| 5 | Счетчик форменных элементов |  |  |  |  |
| 5.1 | Назначение | Ввод данных микроскопии лейкоцитов периферической крови | 2 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 5.2 | Выведение данных на дисплее | Все подсчитываемые форменные элементы |  |  |  |
| 5.3 | Спецификация поставки | - Счетчик форменных элементов в стандартном комплекте – 2 шт |  |  |  |
| 6 | Набор штативов для пробирок |  |  |  |  |
| 6.1 | Материал штатива | Пластик или металл | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 6.2 | Емкость | Не менее 20 пробирок |  |  |  |
| 6.3 | Спецификация поставки: | - штатив для пробирок - 10 шт |  |  |  |
| 7 | Ультразвуковая мойка |  |  |  |  |
| 7.1 | Максимальный объем ванны | Не менее 9.5 литров | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 7.2 | Частота | 37 кГц |  |  |  |
| 7.3 | Регулируемый нагреватель от 30С до 80С | Наличие |  |  |  |
| 7.4 | Мощность | 150/550 Вт |  |  |  |
| 7.5 | Таймер | Не менее 1-30 минут и бесконечный режим |  |  |  |
| 7.6 | Режим частотной модуляции | Наличие |  |  |  |
| 7.7 | Режим дегазации и автодегазации | Наличие |  |  |  |
| 7.8 | Дисплей | Светодиодный |  |  |  |
| 7.9 | Защиты: | От перегрева, брызг |  |  |  |
| 7.10 | Комплект поставки | -Ультразвуковая мойка с принадлежностями – 1 шт - Пластиковая крышка – 1 шт - Сетчатая корзина из нерж. стали- 1 шт |  |  |  |
| 8 | Автоклав (паровой стерилизатор) |  |  |  |  |
| 8.1 | Тип стерилизатора | Настольный | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 8.2 | Объем камеры | Не менее 22 л |  |  |  |
| 8.3 | Класс стерилизатора | S |  |  |  |
| 8.4 | Генератор пара | Встроенный |  |  |  |
| 8.5 | Программы | 4: универсальная, быстрая, мягкая, для зараженного инструмента. |  |  |  |
| 8.6 | Программа теста Боуи-Дика для настольных стерилизаторов | Наличие |  |  |  |
| 8.7 | Управление | Микропроцессор |  |  |  |
| 8.8 | Размеры | Не более 42.5x66x48.5 см (ШхГхВ) |  |  |  |
| 8.9 | Комплект поставки | Автоклав в комплекте с принадлежностями – 1 шт |  |  |  |
| 9 | Контейнеры для стерилизации Melag 42*16*6 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): |  |  |  |  |
| 9.1 | Тип | Прямоугольные контейнеры с фильтрами для длительного хранения после стерилизации | 2 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 9.2 | Совместимость | Должны быть совместимы с автоклавом из п.8 |  |  |  |
| 9.3 | Спецификация поставки | - Контейнер 42х16х12 см – 1 шт - Контейнер 42х16х6 см – 1 шт - Стартовый комплект фильтров – 1 шт |  |  |  |
| 10 | Аппарат термосварочный для стерилизационных рулонов с общебольничным набором реагентов |  |  |  |  |
| 10.1 | Назначение | запечатывания пакетов из комбинированных материалов (бумага-пленка) или пакетов с нанесенным слоем специального термоклея перед дальнейшей стерилизацией | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 10.2 | Выходная мощность: | 300 Вт |  |  |  |
| 10.3 | Нагрев | Не более 10 минут |  |  |  |
| 10.4 | Регулировка температуры | Автоматическая |  |  |  |
| 10.5 | Индикиция периодического включения поддержания температуры | Световой индикатов |  |  |  |
| 10.6 | Габариты: | Не менее 300x 400x 180 (длина, ширина, высота мм) |  |  |  |
| 10.7 | Спецификация поставки: | Аппарат термосварочный – 1 шт |  |  |  |
| 11 | Система водоподготовки Медиана Фильтр (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): |  |  |  |  |
| 11.1 | Производительность | 10/14 л/час при температуре 10/15оС | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 11.2 | Исходная вода | Водопроводная |  |  |  |
| 11.3 | Количество мембранных элементов | 1 |  |  |  |
| 11.4 | Качество фильтрата | 1 мкСм/см |  |  |  |
| 11.5 | Подача воды | через входной вентиль на фильтр механической очистки (5 мкм), на фильтр с активированным углем и далее на повышающий насос |  |  |  |
| 11.6 | Контроль качества выходной воды | С помощью индикатора электропроводности воды. |  |  |  |
| 11.7 | Фильтр дехлорирования с активированным углем. | Наличие |  |  |  |
| 11.8 | Насос для создания рабочего давления в мембранном блоке | Наличие |  |  |  |
| 11.9 | Фильтр засыпного типа со смешанной ионообменной смолой | Наличие |  |  |  |
| 11.10 | Защита насоса по сухому ходу | Наличие |  |  |  |
| 11.11 | Стационарный пороговый кондуктометр | Наличие |  |  |  |
| 11.13 | Автоматическая гидравлическая промывка мембран. | Наличие |  |  |  |
| 11.14 | Автономный режим работы (входной клапан, возможность коммутации с внешней емкостью). | Наличие |  |  |  |
| 11.15 | Станция химической мойки мембран с набором реагентов | Наличие |  |  |  |
| 11.16 | Параметры емкости | 35л, оснащена гидравлическим запорным устройством и системой раздачи очищенной воды. Установка отключается автоматически при заполнении |  |  |  |
| 11.17 | Спецификация поставки | - Установка, основной блок со стандартными принадлежностями – 1 шт - фильтр со смешанной смолой ядерного класса - 1 шт - фильтр системы предподготовки с каталитической средой Бирм – 1 шт - емкость для сбора воды 35 л – 1 шт |  |  |  |
| 12 | Сухожаровой шкаф-стерилизатор 80 л |  |  |  |  |
| 12.1 | Объем камеры, л | 80 | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 12.2 | Мощность, кВт | не более 2,2 |  |  |  |
| 12.3 | Масса, кг, | не более 60 |  |  |  |
| 12.4 | Задаваемые температурные режимы | °С 60…200 |  |  |  |
| 12.5 | Задаваемое время выдержки | мин 1…999 |  |  |  |
| 12.6 | Время нагрева стерилизатора до t +180 °С, мин, | не более 55 |  |  |  |
| 12.7 | Время охлаждения до t +75°С, мин., | не более 50 |  |  |  |
| 12.8 | Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С | не более 205…235 |  |  |  |
| 12.9 | Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, °С | не более +/-3 |  |  |  |
| 12.10 | Спецификация поставки | Сухожаровой шкаф в комплекте со стандартными принадлежностями – 1 шт |  |  |  |
| 13 | Моечная машина для лабораторной посуды G7883 Miele, Германия, в комплекте с верхней и нижней корзинами, Вставками АК12, 2-мя крышками А14, вставкой Е110 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): |  |  |  |  |
| 13.1 | Корпус | Нержавеюаяй сталь | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 13.2 | Конструкция | Вертикальная с фронтальной загрузкой |  |  |  |
| 13.3 | Электронное управление | 10 программ мойки и дезинфекции, возможность перепрограммирования параметров мойки |  |  |  |
| 13.4 | Термическая дезинфекция | При температуре 93Св течение 10 минут с фунгицидным, бактери-цидным и антивирусным действием |  |  |  |
| 13.5 | Индикация хода выполнения программы, индикиция сервисной и аварийной информации | Наличие |  |  |  |
| 13.6 | Индикация температуры и времени | Наличие |  |  |  |
| 13.7 | Моечная камера | Из нерж. стали с 2-мя уровнями |  |  |  |
| 13.8 | Объем моечной камеры | 0,13 куб.м |  |  |  |
| 13.9 | Производительность циркуляционного насоса | 400 л/мин |  |  |  |
| 13.10 | Система смягчения воды | Встроенная |  |  |  |
| 13.11 | Система фильтрации, | Встроенная 4-х кратная |  |  |  |
| 13.12 | Пароконденсатор | Встроенный |  |  |  |
| 13.13 | Электрическая блокировка дверцы | Наличие |  |  |  |
| 13.14 | Последовательный порт для подключения компьютера для документации процесса | Наличие |  |  |  |
| 13.15 | Нагрев | Электрический |  |  |  |
| 13.16 | Сушка | Термическая до 10 минут |  |  |  |
| 13.17 | Воды | Возможность подключения холодной, горячей и обессоленной |  |  |  |
| 13.18 | Максимальное время мойки | Около 45 минут (в зависимости от программы), |  |  |  |
| 13.19 | Размеры машины | В820 х Ш900 х Г700 мм |  |  |  |
| 13.20 | Размеры моечной камеры | В500 х Ш535 х Г500 мм. |  |  |  |
| 13.21 | Спецификация поставки: | -Моечная машина для лабораторной посуды – 1 шт -Верхняя корзина – 1 шт -Нижняя корзина – 1 шт -Вставка для широкогорлых стаканов, воронок – 1 шт - Крышка для вставки – 2 шт - Вставка для стаканов 250-600 мл - 1 шт |  |  |  |
| 14 | Анализатор биохимический со стартовым набором реагентов |  |  |  |  |
| 14.1 | Тип анализатора | Биохимический автомат со свободным доступом | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 14.2 | Производительность | Не менее 150 тестов/час (не менее 340 тестов/час с ионоселективным модулем) |  |  |  |
| 14.3 | Типы анализа | - конечная точка - кинетика - бихроматический - потенциометрический |  |  |  |
| 14.4 | Пробы | Не менее 24 позиций для проб в штатив-колесе, дополнительно - второе штатив-колесо, распознаваемое анализатором, автоматическое разведение 1:1 и 1:2. Пробы для срочного (STAT) анализа - до 5 выбираемых пользователем позиций |  |  |  |
| 14.5 | Система забора проб | Зонд с датчиком уровня жидкости и устройством преднагрева пробы. Внутренний и внешний омыватель зонда |  |  |  |
| 14.6 | Тип пробы | Сыворотка и моча |  |  |  |
| 14.7 | Дозирование пробы, диапазон не выше | Фотометрические измерения: 2-25 мкл (шаг -0,1 мкл) Ионоселективные измерения: 80-90 мкл, моча -140 мкл |  |  |  |
| 14.8 | Дозирование реагентов, диапазон не выше | Объем реагента 1 - 120-350 мкл (шаг - 1 мкл), объем реагента 2 - 10-50 мкл (шаг - 1 мкл) |  |  |  |
| 14.9 | Емкости для проб | Стаканчики для проб или пробирки |  |  |  |
| 14.10 | Распознавание проб | Идентификация по позиции, считыватель штрих-кодов (опционно). Типы штрих-кода: Codabar, Code 39, 128, Interleaved 2 of 5 |  |  |  |
| 14.11 | Реагенты | 24 позиции для реагентов, не менее 6 открытых каналов. Реагенты во флаконах не требуют подготовки, готовы к использованию. |  |  |  |
| 14.12 | Охлаждение реагентов | На 12-15 ниже температуры окружающей среды |  |  |  |
| 14.13 | Идентификация реагентов | Радиочастотная идентификация реа-гентов RFID и предустановленных методик-RFID-чипы отслеживают местоположение реагента в штатив-колесе и отслеживают объём остающегося реактива |  |  |  |
| 14.14 | Измерительные кюветы | Оптический акрил; Одноразовые блоки;12 кювет в блоке; 6 блоков в реакционной зоне (всего 72 измерительные кюветы) |  |  |  |
| 14.15 | Время реакции, не более | 1-15 мин |  |  |  |
| 14.16 | Длины волн, | Не менее 340, 405, 520, 550, 600, 700 |  |  |  |
| 14.17 | Источник света | ксеноновая импульсная лампа |  |  |  |
| 14.18 | Калибровочные кривые | Одно- и многоуровневая калибровка (основанная на анализе) |  |  |  |
| 14.19 | Пользовательский интерфейс | Полностью русифицированное программное обеспечение. |  |  |  |
| 14.20 | Хранение данных, не менее | Результаты 2000 пациентов; 56 000 результатов тестов |  |  |  |
| 14.21 | Размеры и вес, не более | 102см x 38см x 66см, 43 кг |  |  |  |
| 14.22 | Спецификация поставки | - Анализатор без ион-селективного модуля – 1 шт - Компьютер с монитором - 1 шт.; - Принтер – 1 шт; - Блок бесперебойного питания -1 шт - Адаптер стаканчиков для проб (6 шт.) – 2 упак. Наборы реагентов адаптированные к анализатору на: -Глюкозу (GLU-T), - 3 уп, -Мочевину (BUN), - 2 уп, -Холестерина (CHOL) - 1 уп - АЛТ (ALT), - 3 уп, - АСТ (AST), - 3 уп, - Общий билирубин (TBIL) - 1 уп - Прямой билирубин (DBIL) - 1 уп - Общего белка (TP), - 2 уп - Щелочной фосфатазы (ALP) -2 уп - Триглицеридов (TRIG), - 1 уп - Контрольные материалы Level A, [12х5 мл] - 1 уп - Контрольные материалы Level B, [12x5мл] - 1уп - Калибраторы [12х3 мл] – 1 уп - Набор доя промывки пробозаборника - 1 уп - Набор системной жидкости – 1 уп |  |  |  |
| 15 | Анализатор глюкозы со стартовым набором реагентов |  |  |  |  |
| 15.1 | Предназначение | Для определения глюкозы и лактата | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 15.2 | Материал | Венозная или капиллярная кровь |  |  |  |
| 15.3 | Принцип измерения | Амперметрический ферментативный с использованием сенсорной технологии |  |  |  |
| 15.4 | Калибровка | Автоматическая |  |  |  |
| 15.5 | Дисплей | ЖК, буквенно-цифровой |  |  |  |
| 15.6 | Принтер | Внешний, опция |  |  |  |
| 15.7 | Дополнительные интерфейсы | Для сканера штрих-кодов, клавиатуры и компьютера |  |  |  |
| 15.8 | Диапазон измерения, не уже | 0.5-50.0 ммоль/л для глюкозы, 0.5-30.0 ммоль/л для лактата |  |  |  |
| 15.9 | Стандартный объем крови | 20 мкл |  |  |  |
| 15.10 | Педиатрический объем крови | 10 мкл |  |  |  |
| 15.11 | Спецификация поставки | - Анализатор, основной блок – 1 шт - Флаконы сист. р-ра и слива -2 шт - Крышки для флаконов - 2 шт - Сенсор глюкозы и лактата – 1 шт - Набор реагентов для глюкозы/лак-тата (системный р-р – 2 л, калибровочный 100 мл, контроли) - 1шт - Микропробирки 1.5 мл -1000 шт |  |  |  |
| 16 | Анализатор электролитов |  |  |  |  |
| 16.1 | Количество измеряемых параметров | 3 (три) - K, Na, Cl | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 16.2 | Реагенты и слив отработанной жидкости: | в едином блоке растворов объемом не менее 800 мл |  |  |  |
| 16.3 | Исследуемые жидкости: | плазма, кровь, сыворотка, моча |  |  |  |
| 16.4 | Объем пробы: | кровь, сыворотка – не более 100 мкл, моча – 400 мкл, |  |  |  |
| 16.5 | Измерение | ион-селективный метод, не более 60 секунд на анализ |  |  |  |
| 16.6 | Пробозаборный зонд | имеет отверстие забора пробы сбоку на расстоянии 4 мм от окончания. |  |  |  |
| 16.7 | Расположение электродов | вертикальная стойка без подсветки |  |  |  |
| 16.8 | Диапазон измерения в крови: | не уже: Na: 20-200 ммоль/л, K: 0,2-40 ммоль/л, Cl: 25-200 ммоль/л |  |  |  |
| 16.9 | Возможность подключения автоматической системы пробоподачи | наличие |  |  |  |
| 16.10 | Гидравлическая система: | интегрированная через клапан растворов. |  |  |  |
| 16.11 | Управление прибором: | две кнопки Да и Нет |  |  |  |
| 16.12 | Дисплей: | Жидкокристаллический русифицированный |  |  |  |
| 16.13 | Спецификация поставки: | Основной блок анализатора -1шт, комплект электродов – 1 компл, зонд, клапан растворов – 1 шт, стартовый блок растворов 400 мл– 1 шт, раствор очистки – 1 шт, рулон термобумаги – 1 шт, комплект трубок, набор устранения неисправностей – 1 шт |  |  |  |
| 17 | Анализатор гликогемоглобина со стартовым набором реагентов |  |  |  |  |
| 17.1 | Диапазон соотношения микроальбумин/креатинин | 1-1000 мг/г | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 17.2 | Диапазон измерения Гликозилированного Гемоглобина в крови | 2.5-14% |  |  |  |
| 17.3 | Количество результатов из одного картриджа | 3 (три) |  |  |  |
| 17.4 | Метод | Ингибирование реакции латекс-агглютинации |  |  |  |
| 17.5 | Время получения результата | 6 минут |  |  |  |
| 17.6 | Объем пробы для гликогемоглобина | 1 мкл |  |  |  |
| 17.7 | Объем пробы мочи | 40 мкл |  |  |  |
| 17.8 | Управление | Сенсорный дисплей или сканер |  |  |  |
| 17.9 | Подготовка пробы | Не требуется |  |  |  |
| 17.10 | Калибровка | Автоматическая по прилагаемой карте. |  |  |  |
| 17.11 | Комплект поставки: | Анализатор в комплекте – 1 шт Набор реагентов для HbA1 – 2 шт Набор контролей для HbA1 – 1 шт |  |  |  |
| 18 | Дозаторы ТермоФишер Колор (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): |  |  |  |  |
| 18.1 | Объем | Переменный регулируемый | 2 компл. | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 18.2 | Спецификация поставки | 0.5-10 мкл - 2 шт 5-50 мкл - 2 шт 20-200 мкл - 2 шт 100-1000 мкл - 2 шт |  |  |  |
| 19 | Иммунохимический анализатор е411 со стартовым набором реагентов (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): |  |  |  |  |
| 19.1 | Принцип измерения | Стрептавидин-биотиновая технология, интегральное измерение электрохемилюминесцентного сигнала | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 19.2 | Метод анализа | Твердофазный пробирочный |  |  |  |
| 19.3 | Электрохемиолюминесцентная метка | Соли рутения |  |  |  |
| 19.4 | Установка | Настольный |  |  |  |
| 19.5 | Производительность | 88 анализов в час |  |  |  |
| 19.6 | Возможность экстренного анализа без прерывания рабочего процесса | Наличие |  |  |  |
| 19.7 | Калибровка | Серийная калибровка по 2 точкам, 1 раз в 8-12 недель |  |  |  |
| 19.8 | Стабильность вскрытых реагентов на борту | До 8 недель |  |  |  |
| 19.9 | Стабильность вскрытых реагентов в холодильнике при 2-8°С | До 12 недель |  |  |  |
| 19.10 | 18 позиций для реагентов в роторе | Наличие |  |  |  |
| 19.11 | До 18 тестов на борту одновременно | Наличие |  |  |  |
| 19.12 | Свободная комбинация тестов на борту анализатора | Наличие |  |  |  |
| 19.13 | Время анализа | 9 или 18 минут |  |  |  |
| 19.14 | Встроенная система охлаждения реагентов | Наличие |  |  |  |
| 19.15 | Автоматическое программирование тестов, калибраторов и контролей со стандартных штрих-кодов | Наличие |  |  |  |
| 19.16 | Возможность использования первичных и вторичных пробирок различных размеров | Наличие |  |  |  |
| 19.17 | Возможность использования штрих-кодированных пробирок с образцами | Наличие |  |  |  |
| 19.18 | До 30 образцов на борту одновременно в одном роторе | Наличие |  |  |  |
| 19.19 | Дополнительный сменный ротор для загрузки образцов | Наличие |  |  |  |
| 19.20 | Непрерывная дозагрузка и удаление отработанных образцов без режима «пауза» | Наличие |  |  |  |
| 19.21 | Объем образца | 5 - 50 мкл на тест |  |  |  |
| 19.22 | Автоматическое пре- и пост- разведение образцов | Наличие |  |  |  |
| 19.23 | Цветной сенсорный экран | Наличие |  |  |  |
| 19.24 | Ручка для контакта с сенсорным экраном | Наличие |  |  |  |
| 19.25 | DVD-рекодер с USB-портом для установочного программирования анализатора | Наличие |  |  |  |
| 19.26 | Автоматическая система обнаружения сгустка, пены и уровня жидкости | Наличие |  |  |  |
| 19.27 | Дозирование пробы и реагентов | С использованием одноразовых сменных наконечников |  |  |  |
| 19.28 | Встроенный контейнер для воды на борту, на 3 литра | Наличие |  |  |  |
| 19.29 | Встроенный контейнер для жидких отходов на борту, на 4 литра | Наличие |  |  |  |
| 19.30 | Встроенный сменный контейнер на борту для жестких отходов | Наличие |  |  |  |
| 19.31 | Кол-во одноразовых наконечников на борту одновременно | Не менее 360 |  |  |  |
| 19.32 | Кол-во аналитических пробирок на борту одновременно | Не менее 180 |  |  |  |
| 19.33 | Комплект поставки | -Анализатор в комплекте с принадлежностями - 1 шт -Измерительная ячейка с электродом -1 шт -Инструмент для снятия крышек -1 шт -Адаптер для промывки – 1 шт -Программное обеспечение -1 шт -DVD рекордер -1 шт -Указка для работы с экраном -1шт -Системный диск для подачи образцов -1 шт -Диск с записью программы для прибора - 1шт -Диск с ПИ - 1шт -Принтер внешний - 1шт -Блок бесперебойного питания -1 шт -Пробирки для образцов,5000 шт -1уп - набор пластиковых контейнеров для отходов - 1шт -Набор флаконов для калибраторов -1шт - Наконечники -1уп - Пробирки реакционные, 3600 - 1уп - Чистящий р-р электр. Блока -1 шт - Моющий р-р для профилактических промывок - 1 шт - Реагент фоновой пробы - 1 шт - Промывающий р-р клинцелл – 2 уп - Буфер процелл - 1уп - Универсальный разбавитель проб – 2 уп - Разбавитель проб на гормоны - 1уп - Универсальная контрольная сыворотка - 1уп - Набор на ТТГ - 1 уп - Набор на СТ3 - 1уп - Набор на СТ4 - 1уп - Набор калибраторов на ТТГ - 1уп - Набор калибраторов на С3 - 1 уп - Набор калибраторов на С4 - 1уп - Набор на эстрадиол -1 уп - Набор на ФСГ - 1уп - Набор на пролактин - 1уп - Набор калибраторов на ФСГ - 1уп - Набор калибраторов на пролактин - 1 уп - Набор калибраторов на эстрадиол -1 уп - Набор реагентов для свободного ПСА - 1 уп - Набор калибраторов на ПСА - 1 уп - Набор реагентов на СА125 -1 уп - Набор калибраторов на СА125-1 уп - Контрольная сыворотка на онкомаркеры - 1 уп |  |  |  |
| 20 | Анализатор коагуляционного гемостаза автоматический со стартовым набором реагентов |  |  |  |  |
| 20.1 | Тип прибора | Анализатор гемостаза автоматический с произвольным доступом | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 20.2 | Принцип измерения: клоттинговый | Оптикомеханическая система детекции сгустка |  |  |  |
| 20.3 | Принцип измерения: хромогенный | Фотометрия (405нм) |  |  |  |
| 20.4 | Принцип измерения: Иммунохимический | Иммунотурбидиметрия (620нм) |  |  |  |
| 20.5 | Динамическая адаптация фотометра к качеству образца | Наличие |  |  |  |
| 20.6 | Отсутствие интерференции в липемичных, иктеричных и мутных пробах | Наличие |  |  |  |
| 20.7 | Автоматическая детекция микросгустков | Наличие |  |  |  |
| 20.8 |  |  |  |  |  |
| 20.9 | Производительность максимальная | Не менее 120 тестов/час |  |  |  |
| 20.10 | Производительность - смешанное меню тестов | Не менее 100 тестов/час |  |  |  |
| 20.11 | Производительность при использовании функции автоматического прокалывания крышек пробирок | Не менее 80 тестов/час |  |  |  |
| 20.12 | Одновременный заказ тестов | Не менее 20 тестов |  |  |  |
| 20.13 | Дозагрузка пробирок без прерывания текущего процесса измерения | Наличие |  |  |  |
| 20.14 | Дозагрузка реагентов без прерывания текущего процесса измерения | Наличие |  |  |  |
| 20.15 | Дозагрузка кювет без прерывания текущего процесса измерения | Наличие |  |  |  |
| 20.16 | STAT- функция | Любая позиция в роторе в любое время |  |  |  |
| 20.17 | Реагенты на борту | Не менее 16 реагентов одновременно |  |  |  |
| 20.18 | Охлаждение реагентов | Не менее 16 охлаждаемых до 16-18 градусов позиций |  |  |  |
| 20.19 | Установка пробирок на борт | Ротор на 31 пробирку |  |  |  |
| 20.20 | Образцы на борту | Не менее 31 пробирок с возможностью дозагрузки в любое время |  |  |  |
| 20.21 | Возможность работы с первичными пробирками | Не менее 12 типов первичных пробирок |  |  |  |
| 20.22 | Функция автостарта | Наличие |  |  |  |
| 20.23 | Кюветы | Не менее 240 кювет для исследований на борту одновременно |  |  |  |
| 20.24 | Калибровка | Автоматическая, 1 раз на серию реагентов, |  |  |  |
| 20.25 | Функция прокалывания крышек пробирок | Наличие |  |  |  |
| 20.26 | Встроенный считыватель штрих-кода | Наличие |  |  |  |
| 20.27 | Функция телесервиса (отдаленный доступ к функциям прибора) | Наличие |  |  |  |
| 20.28 | Комплект реагентов | Наличие |  |  |  |
| 20.29 | Контроль качества | Автоматический мультипараметровый, графики Леви-Дженингса |  |  |  |
| 20.30 | Хранение реакционных кривых | Не менее 30 000 реакционных кривых |  |  |  |
| 20.31 | База данных пациентов | Не менее 30 000 файлов |  |  |  |
| 20.32 | Операционная система | Linux |  |  |  |
| 20.33 | Спецификация поставки: | - Анализатор, основной блок - 1шт - Система управления - 1 шт - Внешний принтер - 1 шт - Блок бесперебойного питания-1 шт - Канистра для слива -1 шт - Набор кюветных стрипов -1 шт - Суспензия коалина - 1 уп - устройство предразведения - 1шт - Чашечки для реагентов,100 - 1 уп - Магнитные мешалки, 10 шт - 1 уп - Магнитная мешалка Neo 10 - 1 уп - Вставки 18 1х100 - 1уп - Вставки для 10 мл флаконов - 1уп - Палочка для измерит блока - 1уп - Кюветы Хитачи 250 шт - 1 уп - Р-р очищающий - 1 уп - Р-р промывающий 6х2.5 л - 1уп - Вставки в контейнер -1уп - Набор реагентов для AЧТВ - 2 уп - Набор реагентов для определения Фибриногена - 1 уп - Набор на ПТВ - 2уп - Набор для определения ТВ - 2 уп - Единый мульти калибратор – 1уп - Контрольная плазма норма -1 уп - Контрольная плазма патол - 1 уп - Кальций хлорид 0.25М - 1 уп - Имидазоловый буфер - 1 уп |  |  |  |
| 21 | Аппарат Нокоспрей для дезинфекции воздуха или аналог с общебольничным набором реагентов |  |  |  |  |
| 21.1 | Величина распыла (размер аэрозольной частицы) | 5 мкм | 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 21.2 | Средний расход средства «Ноколиз» | 1000 мл/час |  |  |  |
| 21.3 | Объём емкости со средством «Ноколиз» | от 0,5 до 5,0 л |  |  |  |
| 21.4 | Скорость выходного воздушно-капельного потока | Не менее 80 м/с |  |  |  |
| 21.5 | Скорость вращения турбины, создающей аэрозольный воздушно-капельный поток | 22000 об/мин |  |  |  |
| 21.6 | Потребляемая мощность | Не более 1000 Вт |  |  |  |
| 21.7 | Спецификация поставки: | Аппарат для дезинфекции - 1 шт |  |  |  |
| 22 | Контейнер для медицинских отходов со стартовым набором реагентов |  |  |  |  |
| 22.1 | Тип | желтый многоразовый бак | 16 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 22.2 | Объем, не менее | 30 л |  |  |  |
| 22.3 | Комплект поставки | Контейнер – 16 шт Стартовый набор пакетов – не менее 160 шт |  |  |  |
| 23 | Холодильник для реагентов и образцов ХФ-400 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): |  |  |  |  |
| 23.1 | Дверь | Металлическая с замком | 4 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 23.2 | Регулятор температуры | Микропроцессорный, со сверхчувствительным температурным датчиком |  |  |  |
| 23.3 | Сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур | Наличие |  |  |  |
| 23.4 | Отображение температуры | на табло панели управления |  |  |  |
| 23.5 | Системы принудительной циркуляции воздуха; | Наличие |  |  |  |
| 23.6 | Эксплуатация | В помещениях с температурой от 10°С до 35°С. |  |  |  |
| 23.7 | Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; | Наличие |  |  |  |
| 23.8 | Спецификация поставки | Холодильник ХФ-400 - 4шт |  |  |  |
| 24 | Аппарат Дезар-3 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): |  |  |  |  |
| 24.1 | Производительность облучателя | Не менее 70 м3/час. | 6 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Гарантия не менее 12 месяцев. Вся сопроводительная документация на русском языке. | До 31.12.2011 |
| 24.2 | Вариант прибора | Настенный |  |  |  |
| 24.3 | Возможность непрерывной работы в присутствии людей. | Наличие |  |  |  |
| 24.4 | Спецификация поставки | Аппарат Дезар-3 в комплекте – 6 шт |  |  |  |

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

на право заключения Договора на поставку ____________________________________________________

1. Изучив редукционную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить Товар:

- указание на товарный знак которого содержится в документации об электронном редукционе по предложенной на редукционе цене Договора.

- который является эквивалентным товару, указанному в документации об электронном редукционе по предложенной на редукционе цене Договора.

Примечание: Участник процедуры закупки должен подтвердить один из двух вышеуказанных пунктов и заполнить ячейки таблицы.

| № п/п | Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак | Значения требуемых параметров | Ед. изм. | Кол-во поста-вляемого Товара | Особые условия поставки | Срок поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Способ оплаты: |  |
| --- | --- |
| Место поставки: |  |

Приложение №2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции

| Вид юридического лица |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКПО |  |
| КИО (код иностранной организации) |  |
| Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН) |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Дата регистрации |  |
| Страна места регистрации |  |
| Код субъекта РФ |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X) |  |
| Страна места нахождения |  |
| Код субъекта РФ |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| Код города |  |
| Телефон |  |

_____________                                _________________                              _______________

(Должность)                		                        (Ф.И.О.)                                                             (Подпись)

М.П.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

г. Озерск							                             «____» ________ 20__ г.

ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________, действующего на основании __________________________ с одной стороны, и  ________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ________________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам редукциона на основании «Протокола редукциона»  №____________ от __.___.________г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. Определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам  редукциона, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в редукционной документации;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

## 2. Предмет Договора

  - 2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ___________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией. Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование).

  - 2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией.

  - 2.3  Поставка Товара (Оборудования) осуществляется по адресу: _______________________.

  - 2.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

## 3. Цена Договора

  - 3.1 Цена Договора составляет ____________________________________________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

  - 3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, упаковку, сборку и установку Товара (Оборудования) а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 4. Нормы и стандарты

  - 4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.1 Извещения  и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

## 5. Права и обязанности сторон

  - 5.1 Поставщик обязуется:

    - 5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу:_________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.

    - 5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

  - 5.2 Покупатель обязуется:

    - 5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.

## 6. Упаковка и маркировка

  - 6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования).

  - 6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

  - 6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

  - 6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

## 7. Поставка товара (оборудования) и документация

  - 7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации.

  - 7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

  - 7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

  - 7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приёма-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

  - 7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г., в действующей редакции ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью;

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

## 8. Порядок приемки Товара (оборудования)

  - 8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

  - 8.2 Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

  - 8.3 Приемка Товара (Оборудования) осуществляется специалистами Покупателя на территории Покупателя. Сборка Оборудования и пуско-наладочные работы проводятся специалистами Поставщика за счет Поставщика.

  - 8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

  - 8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора (после сборки и установки Оборудования), уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

## 9. Гарантия

  - 9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией.

  - 9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

  - 9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет ___ месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования).

  - 9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

  - 9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

  - 9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования).

## 10. Порядок оплаты

  - 10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

  - 10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

  - 10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом:

  - по факту поставки Товара (Оборудования) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования), после, оформления протокола контроля и обучения персонала Заказчика.

## 11. ответственность сторон

  - 11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - 11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

  - 11.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

  - 11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

  - 11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

  - 11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

## 12. Срок действия Договора

  - 12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

  - 12.2  Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

  - 12.3 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.

  - 12.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

## 13. форс-мажор

  - 13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

  - 13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

  - 13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

  - 13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

  - 13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

## 14. Уведомления

  - 14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

## 15. Прочие положения

  - 15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - 15.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

  - 15.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

  - 15.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).

## 16. Реквизиты сторон

16.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

| Поставщик: | Покупатель: ФГУП «ПО «Маяк» Адрес: 456780, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Ленина, д. 31 Телефон: (35130) 25681 Факс: (35130) 20024 ИНН 7422000795 КПП 742150001 Р/с 40502810272370000001 в Челябинском отделении №8597 г. Челябинск К/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501602 |
| --- | --- |

## 17. Подписи сторон

| От Поставщика: _______________________ М.П. | От Покупателя: __________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору поставки №_______ от ___._____.2011

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

№			 от «___»_________20___ г.

| № п/п | Наименование Товара (Оборудования) (марка, модель и т.п.) | Производитель /страна происхождения/ | Ед. изм. | Кол-во, ед. | Цена за ед., руб. (включая НДС) | Общая стоимость, руб. (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ ___________________________________________) руб. _______ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, упаковку, обучение персонала.

Срок поставки: _____.________ 20___ года.

| От Поставщика: _________________________ М.П. | От Покупателя: __________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору поставки №_______ от ___._____.2011

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)

№			 от «___»_________20___ г.

«Поставщик»,________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»____________  _____________________ в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение  №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

| От Поставщика: _________________________ М.П. «___»______________20____г. | От Покупателя: __________________________ М.П. «___»______________20____г. |
| --- | --- |