2

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ЛОТ 1

Поставка бензина неэтилированного Нормаль – 80
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	

	Подраздел 1.1 Наименование

	№ п/п
Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
Ед. изм.
Кол-во поставляемого Товара
1

2

3

4

1

Бензин неэтилированный Нормаль – 80, класс не ниже 5
ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6

тн
(л)
420
(587 412,587)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от прав третьих лиц. Сведения о дате выпуска материала должны быть указаны в паспорте или сертификате (декларации) соответствия, прилагаемого с сопроводительными документами. На дату отгрузки товар должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от полного срока годности.

	Подраздел 1.3 Этапы изготовления

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 1.4 Код ОКП

	02 5119


	
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	

	Бензин неэтилированный Нормаль – 80 предназначен в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине.


	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	Не предусмотрено


	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Согласно ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6

	Подраздел 4.2 Требования к надежности

	Остаточный срок годности продукции на момент поставки должен составлять не менее 75% от заявленного срока годности.

	Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Требование не установлено.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка автомобильных бензинов - по ГОСТ 1510. 

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка  автомобильных бензинов - по ГОСТ 1510.


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	· Доставка железнодорожным транспортом – разъезд № 105 ОАО «РЖД» филиала Южно-Уральской железной дороги КОД 802906; либо автоцистерной до склада Покупателя в г. Озерске, Челябинской обл. Цистерны собственность (или арендованные) Поставщиком.
· В случае несоответствия результатов экспресс-анализа требованиям НТД, анализ на соответствие проводится Покупателем в ООО «Уральский центр испытаний и сертификации «Экопромбезопасность», ИНН 7453193280; 454007, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, д.2, офис 407; аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость № POCC RU.0001.21НТ57 от 01.08.2011 за счет Покупателя. Пробы отбираются в соответствии с ГОСТ 2517-85 «Нефть  и нефтепродукты. Методы отбора проб» и направляются в течение 3-х рабочих дней на анализ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику  и направление следующих документов:

· товарных накладных;
· счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
· паспорт качества (сертификат соответствия) заверенный уполномоченным лицом и печатью Поставщика


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	

	Транспортирование автомобильных бензинов - по ГОСТ 1510.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	Хранение автомобильных бензинов - по ГОСТ 1510.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	

	На дату отгрузки  бензин неэтилированный Нормаль -80
·  должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от полного срока годности.
· гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	Особые требования не предъявляются.


	РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	

	Согласно п. 5 ГОСТ  51105-97 с изм. 1-6


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	

	Согласно п. 5 ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	

	Согласно ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6


	РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В  общую сумму договора должны входить все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки и т.д. 
Форма оплаты: безналичный расчет. 100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).

	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	

	С сентября по декабрь 2015 г. равномерными партиями.


	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	

	Вся представляемая документация на товар по исходному документу должна быть на русском языке и на бумажном носителе.


	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	

	Требования не предъявляются.


	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращений

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции

	2
	ТУ
	Технические условия


