[image: image1.jpg](“OSECFIELIEHI/IE

POAU-BHUUNI D




Акционерное общество

«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)
607188, г. Саров, Нижегородская обл.

пр. Мира, 6
тел.(83130)7-45-00, факс (83130)7-45-75
www.obespechenie-vniief.ru
e-mail: direсtorat@obespechenie-vniief.ru  
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
________________№_______________

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Единой комиссии

________________ Гердюков
«24» _апреля_ 2014 г.

Изменения в № R027992, размещенный на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru Открытый запрос предложений на Право заключения договора на дополнительные работы по разработке рабочей документации объектов строительства III очереди ТЭЦ».
1. Дополнить п. 2.1.7, 2.1.9 Тома 2. Техническая часть и изложить в следующей редакции:

«2.1.7. Разработка проектной документации, включая технические решения по РЗА (схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств, состав защит и их функции, проектные расчеты уставок РЗА, конфигурации и схемы организация каналов связи для РЗА и т.п.) конкретно по объектам генерации в соответствии с требованиями системного оператора в одном из писем, указанных в подразделе 3.1.1 ТЗ;

2.1.9. Сопровождение процесса государственной экспертизы проектной документации на объекты генерации включает в себя все необходимые решения, представление интересов заказчика в ФАУ «Главгосэкспертиза России»».

2. На основании внесённых изменений установить новые сроки проведения запроса предложений:
«Срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам):  08-00 (время московское) «13» октября  2015 года. 

Место, дата и время заседания закупочной комиссии (при проведении):

14-00 (время московское) «13» октября 2015 года

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений: 

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: 607188, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д. 6, не позднее «20»                     октября 2015 года.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: 607188, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д. 6, не позднее «20» октября 2015 года.»

