ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование лота: 

Стенд для испытаний и настройки предохранительных  клапанов  ПКТБА – СИ – 14М
2. Технические характеристики оборудования

	№№

п/п
	Наименование
	Технические 

характеристики
	Срок 

гарантии
	Количество

	
	Стенд для испытаний и настройки предохранительных  клапанов  ПКТБА – СИ – 14М


	габариты, мм -886 х 732 х 943

вес (масса), кг -
450

Типоразмер предохранительных клапанов:, мм. -
Dn 10 - 300

другие характеристики:

- давление испытания, МПа -до 45

- максимальное усилие зажима, кН 20

- Мин./Макс.толщина зажимаемого 
фланца, мм - 80/485
	
	1


3. Комплект поставки: 
комплект адаптеров для испытания предохранительных клапанов с резьбовыми присоединительными концами.
4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»)________________________________

в общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех.документации.
5. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Требования к технической документации: 
Паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации и монтажу поставляется вместе с оборудованием.
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

7. Прочие условия 
В обязательном порядке необходимо РАЗРЕШЕНИЕ на применение на опасном производственном объекте.

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
8. Место поставки и условия допуска

9. Срок поставки товара

10. Приложения

Начальник цеха 005 ______________В.В.Дерябин
