## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Директора ДАПФ ОАО "ППГХО"
_________________С.А. Иванов
"____" ______________201_ г.
УГРУ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 206-12
(локальная смета)
|  | на | ЦОГП. ЗК Октябрьский. Ремонт насосов, вентиляторов, венткоробов, калорифера, регистров.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость №100-26-09-6/98 от 02.07.2011 №100-26-09-6/98
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________523,960 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________23,191 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________178,39 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый раздел.
1 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство фундамента монолитного под насос 2 шт. (Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (975 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (1096 руб.) СП (482 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (1096 руб.) | 100м3 | 0.012 | 54839.53 | 3353.73 | 3738.35 | 437.95 | 658 | 40 | 45 | 5 | 441.28 | 5.3 | 36.11 | 0.43
2 | СЦМ-204-0056 | Надбавки на сварку каркасов из уголков 63х6 плоских (2 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | т | 0.046 | 1247.7 |  |  |  | 57
3 | ТЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций 2 шт (металлической рамки). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (157 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (204 руб.) СП (118 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (204 руб.) | т | 0.046 | 758.32 | 163.76 | 279.99 | 16.42 | 35 | 8 | 13 | 1 | 19.38 | 0.89 | 1.47 | 0.07
4 | ЧСИ 03/2011 п.2152 | Угол равнополочный: 63х5,0 ст3пс/сп (11,7м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | тн | 0.046 | 7454.99 |  |  |  | 343
5 | ТЕР18-05-001-02 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, до 0.2 т 338,66 = 4 684,87 - 1 x 4 346,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (7971 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (7313 руб.) СП (4095 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (7313 руб.) | насос | 2 | 338.66 | 148.31 | 25.55 | 1.27 | 677 | 297 | 51 | 3 | 17.77 | 35.54 | 0.2 | 0.4
6 | Прайс | Насосы центробежные 'ПБ100/16-СП УХЛ4 15кВт/1500об/м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | шт | 2 | 10371.83 |  |  |  | 20744
7 | ТЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций (стоек из швеллера №16). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (1013 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (1315 руб.) СП (763 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1315 руб.) | т | 0.298 | 758.32 | 163.76 | 279.99 | 16.42 | 226 | 49 | 83 | 5 | 19.38 | 5.78 | 1.47 | 0.44
8 | ТЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций для водоподогревателя (стоек из швеллера №10). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (206 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (267 руб.) СП (155 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (267 руб.) | т | 0.0634 | 758.32 | 163.76 | 279.99 | 16.42 | 48 | 10 | 18 | 1 | 19.38 | 1.23 | 1.47 | 0.09
9 | ТЕР18-02-002-02 | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции, до 8 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (4745 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (4353 руб.) СП (2438 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4353 руб.) | секция | 6 3*2 | 7752.26 | 28.7 | 55.2 | 1.02 | 46514 | 172 | 331 | 6 | 3.56 | 21.36 | 0.31 | 1.86
10 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство фундамента монолитного под вентилятор. (Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (167 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (188 руб.) СП (83 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (188 руб.) | 100м3 | 0.002 | 54839.53 | 3353.73 | 3738.35 | 437.95 | 110 | 7 | 7 | 1 | 441.28 | 0.88 | 36.11 | 0.07
11 | ТЕР06-01-015-04 | Установка анкерных болтов (шпилек тип 1 исп.1) d=24, L=500 мм при бетонировании на поддерживающие конструкции. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (56 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (63 руб.) СП (28 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (63 руб.) | т | 0.0094 | 11323.88 | 294.41 | 80.38 | 4.7 | 106 | 3 | 1 |  | 36.08 | 0.34 | 0.63 | 0.01
12 | СЦМ-204-0056 | Надбавки на сварку каркасов из уголков 50х5 плоских. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | т | 0.0083 | 1247.7 |  |  |  | 10
13 | ТЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций (металлической рамки). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (12 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (16 руб.) СП (9 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (16 руб.) | т | 0.0083 | 758.32 | 163.76 | 279.99 | 16.42 | 6 | 1 | 2 |  | 19.38 | 0.16 | 1.47 | 0.01
14 | ЧСИ 03/2011 п.2141 | Угол равнополочный: 50х5,0 (6,0 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | тн | 0.0083 | 7282.51 |  |  |  | 60
15 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т 167,21 = 2 106,03 - 1 x 1 938,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (1827 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (1676 руб.) СП (939 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1676 руб.) | шт. | 1 | 167.21 | 69.03 | 14.54 | 0.38 | 167 | 69 | 15 |  | 9 | 9 | 0.08 | 0.08
16 | СЦМ-300-0130 | Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | комплект | 1 | 2468.91 |  |  |  | 2469
17 | ТЕР20-01-001-29 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 1 572,34 = 12 190,34 - 100 x 106,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (5411 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (4964 руб.) СП (2780 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4964 руб.) | 100м2 | 0.192 | 1572.34 | 1045.54 | 107.45 | 16.23 | 302 | 201 | 21 | 3 | 132.98 | 25.53 | 1.3 | 0.25
18 | СЦМ-300-3084 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | шт | 1 | 87.12 |  |  |  | 87
19 | СЦМ-101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | т | 0.12096 | 10980.53 |  |  |  | 1328
20 | ТЕР20-02-020-02 | Установка виброизоляторов номер 39 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (410 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (376 руб.) СП (211 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (376 руб.) | 10шт. | 0.4 | 390.69 | 39.16 | 0.77 |  | 156 | 16 |  |  | 4.4 | 1.76 | 0.01
21 | ТЕРр65-19-06 | Демонтаж калориферов массой до: 125 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (197 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (313 руб.) СП (125 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (313 руб.) | 100шт | 0.01 | 1945.84 | 1730.13 | 215.71 | 46.19 | 19 | 17 | 2 |  | 244.8 | 2.45 | 3.64 | 0.04
22 | ТЕР20-04-002-01 | Установка калориферов массой до 0,1 т 115,13 = 1 267,98 - 1 x 1 152,85 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (1076 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (987 руб.) СП (553 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (987 руб.) | шт | 1 | 115.13 | 40.73 | 13.83 | 0.38 | 115 | 41 | 14 |  | 5.31 | 5.31 | 0.08 | 0.08
23 | Прайс | Калориферы водяные КСК3-6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс 4 кв. 2011 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | шт | 1 | 3382.15 |  |  |  | 3382
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 77619 | 931 | 603 | 25 |  | 115.53 |  | 3.83
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 78539 | 1438 | 1016 | 43 |  | 178.39 |  | 6.45
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 10-11, 3, 7-8, 13, 5, 9, 15, 17, 20, 22) | [8 empty] | 287 | 137 | 150 | 6 |  | 16.962 |  | 0.9475
3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 10-11, 3, 7-8, 13, 5, 9, 15, 17, 20, 22) | [8 empty] | 630 | 368 | 263 | 11 |  | 45.5175 |  | 1.659
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 21) | [8 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 0.3675 |  | 0.006
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 406957 | 22518 | 4014 | 673 |  | 178.39 |  | 6.45
Накладные расходы | [8 empty] | 24270
В том числе, справочно:
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 313) (Поз. 21) | [8 empty] | 197
90%*0.85 ФОТ (от 1832) (Поз. 3, 7-8, 13) | [8 empty] | 1411
105%*0,85 ФОТ (от 1393) (Поз. 1, 10-11) | [8 empty] | 1240
128%*0.85 ФОТ (от 19653) (Поз. 5, 9, 15, 17, 20, 22) | [8 empty] | 21422
Сметная прибыль | [8 empty] | 12807
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 313) (Поз. 21) | [8 empty] | 125
65%*0,8 * 0.85 ФОТ (от 1393) (Поз. 1, 10-11) | [8 empty] | 613
83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19653) (Поз. 5, 9, 15, 17, 20, 22) | [8 empty] | 11006
85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1832) (Поз. 3, 7-8, 13) | [8 empty] | 1063
Итоги по смете:
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 7616 |  |  |  |  | 10.13 |  | 0.86
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 7562 |  |  |  |  | 12.51 |  | 1.03
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 428213 |  |  |  |  | 152.93 |  | 4.51
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1) | [8 empty] | 643 |  |  |  |  | 2.82 |  | 0.05
Итого | [8 empty] | 444034 |  |  |  |  | 178.39 |  | 6.45
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 380425
Машины и механизмы | [8 empty] | 4014
ФОТ | [8 empty] | 23191
Накладные расходы | [8 empty] | 24270
Сметная прибыль | [8 empty] | 12807
НДС 18% | [8 empty] | 79926.12
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 523960.12 |  |  |  |  | 178.39 |  | 6.45
| Составил: | Ведущий инженер по проектно-сметной работе ДАПФ | [5 empty] | О.Б. Баринова
|  | Ведущий инженер ДАПФ | [5 empty] | А.К. Навоев