Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку измерителей скорости счета импульсов для нужд филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ СКОРОСТИ СЧЕТА ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 3.3. Требования к электропитанию

Подраздел 3.4. Требования к комплектности

Подраздел 3.5. Требования к маркировке

Подраздел 3.6. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Поставка измерителей скорости счета импульсов для нужд филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д (или аналог).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть поставлен новым, работоспособным, выпуска не ранее  2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

436210

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измеритель скорости счета импульсов предназначен для измерения средней скорости счета импульсов с двух измерительных каналов, сигнализации о превышении установленных пороговых значений, включения внешних сигнальных или исполнительных устройств при превышении пороговых значений.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры

- диапазон измерения скорости счета – 0,3 ÷ 30 000 имп./сек;

- выходные питающие напряжения – - 12 В, + 12 В, + 5 В, + 400 В, + 6 В;

- входные импульсы – любой полярности длительностью 0,5 ÷ 10 мкс, с длительностью переднего фронта не более 2 мкс, амплитудой 2 ÷ 12 В;

- габаритные размеры, масса – 295х170х92 мм. 2 кг.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- объем энергонезависимой памяти – 40320 показаний (за 14 суток работы);

- рабочая температура, влажность – 00С ÷ + 500С, до 80 % при + 300С;

- режим работы – непрерывный.

Подраздел 3.3. Требования к электропитанию

Питание от сети общего назначения с частотой переменного тока (50±1) Гц и напряжением 220В.

Питание от сети постоянного напряжения 30 В, до 1,5 А.

Подраздел 3.4. Требования к комплектности

Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д (или аналог)- 2 комплекта.

Комплект для Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

УИМ2-2Д – 1 шт.

Монтажный комплект – 1 комп.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Блок детектирования БДМГ-100 – 2 шт.

Комплект для Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

УИМ2-2Д – 1 шт.

Монтажный комплект – 1 комп.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Блок детектирования БДЗБ-11Д – 1 шт.

Блок детектирования БДМГ-100 – 1 шт.

Подраздел 3.5. Требования к маркировке

Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требованиям предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка поставляемых приборов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 маркировка грузов, ГОСТ 1.9 – 95 маркировка продукции, ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д.

Предупредительные знаки и надписи должны быть нанесены на транспортную тару.

Подраздел 3.6. Требования к упаковке

Оборудование поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду приборов. Упаковка должна обеспечивать герметичность приборов и не допускать попадания на них пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и др. вредных примесей.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на местах доставки.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акты приема-передачи приборов и заверяет их печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке приборов, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) документы о сертификации Товара (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара требуется;

- б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

- в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

- г)	товарную накладную и счета-фактуры в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

в)	акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика.

Полностью укомплектованное оборудование отправляется в собранном виде в упаковке с учётом требований ГОСТ 23170-78.

Товар в упакованном виде допускает транспортирование в закрытых транспортных средствах любого наземного вида транспорта и в отапливаемых герметизированных отсеках самолета при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С, относительной влажности до 100% при температуре 40°С.

Упакованный Товар должен быть закреплен в транспортном средстве. Размещение и крепление в транспортном средстве упакованного Товара должно обеспечит его устойчивое положение, исключающее возможность ударов о стенки транспортного средства.

Положение транспортной тары с Товаром при транспортировании должно соответствовать предупредительным знакам и надписями на транспортной таре.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Эксплуатируемые приборы должны храниться на складе в упаковке предприятия изготовителя при температур окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности до 80% при температуре 25°С без конденсации влаги.

Приборы без упаковки должны храниться при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С и относительной  влажности не более 80% при температуре 25°С.

Содержание пыли, кислот, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, в помещениях, где хранятся приборы, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1, ГОСТ15150-69.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на поставленный товар – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего акта приема-передачи товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество оборудования при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара:

- 453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (53 км тракта Уфа-Янаул) – 1 комплект;

- 443068, г. Самара, ул. Мичурина, д. 112 (Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО») – 1 комплект.

Дата начала поставки товара –  дата подписания договора;

дата окончания поставки товара – не позднее 20 декабря 2013 года.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р | Государственный стандарт России |
| 2 | СССР | Союз Советских Социалистических Республик |
| 3 | ТУ | Технические условия |