	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Генеральный директор

	
	___________________
	В.В.Рукша

	
	«13» марта 2013 г.


ИЗМЕНЕНИЕ № 1

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку изоляционных фольгированных цилиндров (номенклатурная группа №1.69 – поставка изоляционных, прокладочных материалов, набивки разной) для нужд ФГУП «Атомфлот»
Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот») вносит следующие изменения в документацию о проведении открытого запроса цен в электронной форме:

1. Внести изменения в п.2, Тома 2 «Техническое задание» документации запроса цен, в части касающейся единицы измерения, изложив их в следующей редакции:
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Изоляционные фольгированные цилиндры
	· PAROC Section AluCoat или аналог

· Размер -22*1200мм

· Фольгированный

· Не горючие

· Толщина не менее 50мм
	60
	Шт.

	2
	Изоляционные фольгированные цилиндры
	· PAROC Section AluCoat или аналог
· Размер 35*1200мм

· Фольгированный

· Не горючие

· Толщина не менее 30мм
	60
	Шт

	3
	Изоляционные фольгированные цилиндры
	· PAROC Section AluCoat или аналог
· Размер 57*1200мм

· Фольгированный

· Не горючие

· Толщина не менее 30мм
	84
	Шт

	4
	Изоляционные фольгированные цилиндры
	· PAROC Section AluCoat или аналог
· Размер 89*1200мм

· Фольгированный

· Не горючие

· Толщина не менее 30мм
	80
	Шт

	5
	Изоляционные фольгированные цилиндры
	· PAROC Section AluCoat или аналог
· Размер 108*1200мм

· Фольгированный

· Не горючие

· Толщина не менее 30мм
	51
	Шт

	6
	Изоляционные фольгированные цилиндры
	· PAROC Section AluCoat или аналог
· Размер 159*1200мм

· Фольгированный

· Не горючие

· Толщина не менее 30мм
	42
	Шт

	7
	Скотч
	·  КRAFT или аналог

· Размер 50мм*50м

· Армированный

· Алюминиевый
	20
	Шт


Остальные позиции документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме оставить без изменения.
Мурманск 2013
PAGE  

