ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку сантехнических материалов (номенклатурная группа № 1.61. – Поставка сантехники, СЗЧ к ней) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по базированию и спецпроизводству

_______________________ Мантула Н.В.

«____» _____________2014 г.

Заместитель Генерального директора по ТЭФ

________________________ Дарбинян О.Э.

 «____» _____________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: 
Поставка сантехнических материалов (номенклатурная группа № 1.61. – Поставка сантехники, СЗЧ к ней).
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Унитаз
	- фаянсовый педальный

- медицинский/пищевой

- с ножным педальным спуском(смывом воды)

- Комплектуется нержавеющей педальной системой привода

- В комплекте : унитаз-класса "БИЗНЕС", бачок, арматура сливная, педальная система.
	1,0
	Шт.

	2. 
	Система смыва воды к унитазу (позиции  №1 п.2 Технического задания)
	- Педальная нержавеющая система смыва воды - в унитазе,  Для установки в керамический бачок с "Боковым подводом воды". 

Комплект: педаль с крепежными отверстиями, тросик нерж. в пластиковой оплетке, арматурная нерж. система с регулировкой в 2-х положениях. Работоспособность от 800 000-1 000 000 циклов.
	2,0
	Шт.

	3. 
	Гофра к сифону
	- 40 х 50 мм
	30,0
	Шт.

	4. 
	Сифон бутылочный
	- 1 1/2” x 40 мм для мойки и умывальника с нержавеющим выпуском 70 с гибкой трубой 40х40 мм
	150,0
	Шт.

	5. 
	Уголок
	- полипропиленовый 45 град. 20мм
	100,0
	Шт.

	6. 
	Уголок
	- полипропиленовый 90 град. 20мм
	100,0
	Шт.

	7. 
	Кран
	- полипропиленовый  шаровый, д=20мм
	30,0
	Шт.

	8. 
	Муфта
	- компенсационная канализационная ПП DN110
	30,0
	Шт.

	9. 
	Отвод
	- канализационный полипропиленовый 110 мм, 87 гр.
	40,0
	Шт.

	10. 
	Отвод
	- канализационный полипропиленовый 110 мм, 45 гр.
	40,0
	Шт.

	11. 
	Ревизия
	- канализационный полипропиленовая 110 мм с крышкой
	10,0
	Шт.

	12. 
	Ревизия
	- канализационный полипропиленовая 50 мм
	10,0
	Шт.

	13. 
	Муфта
	- компенсационная полипропиленовая 

 канализационная 50 мм
	20,0
	Шт.

	14. 
	Труба
	- канализационный полипропиленовая д=50 мм,

 длина 0,25 м
	20,0
	Шт.

	15. 
	Труба
	- канализационный полипропиленовая д=50 мм,

 длина 0,5 м
	20,0
	Шт.

	16. 
	Труба
	- канализационный полипропиленовая д=50 мм,

 длина 1,0 м
	20,0
	Шт.

	17. 
	Труба
	- канализационный полипропиленовая д=50 мм,

 длина 1,5 м
	20,0
	Шт.

	18. 
	Труба
	- канализационный полипропиленовая д=50 мм,

 длина 2,0 м
	20,0
	Шт.

	19. 
	Паста для герматизации «Унипак» или эквивалент
	- вещество серого цвета с высокой вязкостью, состоит из жирных кислот, природных минералов, высококачественных парафиновых масел и воды. Все вещества, используемые при производстве, имеют разрешение на использование в пищевой промышленности.

- использовать совместно со льном сантехническим для герметизации резьбовых соединений в системах водоснабжения, отопления и пара низкого давления (Максимум 140° C и 8 бар).

- туба 250 гр.
	10,0
	Шт.

	20. 
	Труба медная
	- отожженная в оплетке ПВХ, д= 15х1 мм
	20,0
	М

	21. 
	Соединение
	- д/медных труб, д=15 мм, обжим
	10,0
	Шт.

	22. 
	Уголок
	- 45 гр., обжим д=15 мм на ½ дюйма наружная резьба
	6,0
	Шт.

	23. 
	Уголок
	- 45 гр., обжим-обжим д=15 мм 
	8,0
	Шт.

	24. 
	Переходник
	- обжим д=15 мм на ½ дюйма наружная резьба
	8,0
	Шт.

	25. 
	Гильза (вставка)
	- 15 мм для труб 15 мм
	20,0
	Шт.

	26. 
	Шланг для душа
	- длина 1,5 м, резьба – имп.-имп.
	120,0
	Шт.

	27. 
	Манжет
	- резиновый, ступенчатый, к унитазу
	60,0
	Шт.

	28. 
	Эксцентрик для смесителя
	- ½ х ¾ , материал латунь
	60,0
	Шт.

	29. 
	Подводка к смесителю
	- гибкая, длина 0,6 м (штуцер М10х1 – гайка ½ дюйма) ,

- набор – 2 штуки (пара)
	60,0
	Шт.

	30. 
	Подводка к смесителю
	- гибкая, длина 0,8 м (штуцер М10х1 – гайка ½ дюйма),

- набор – 2 штуки (пара)
	50,0
	Шт.

	31. 
	Подводка д/воды
	- гибкая, гайка-гайка ½ дюйма, длина 0,6 м
	100,0
	Шт.

	32. 
	Подводка д/воды
	- гибкая, гайка-гайка ½ дюйма, длина 0,8 м
	60,0
	Шт.

	33. 
	Подводка д/воды
	- гибкая, гайка-штуцер ½ дюйма, длина 0,6 м
	80,0
	Шт.

	34. 
	Подводка д/воды
	- гибкая, гайка-штуцер ½ дюйма, длина 08 м
	60,0
	Шт.

	35. 
	Кранбукса
	- ½ дюйма (длинная резьба) 
	100,0
	Шт.

	36. 
	Кранбукса
	- М18 (квадрат)
	100,0
	Шт.

	37. 
	Скотч сантехнический
	- армированный универсальный TPL 48 мм/35 м, цвет-серый
	40,0
	Шт.

	38. 
	Кран шаровый
	- ½ дюйма, резьба – внутр. – внутр., материал - латунь
	150,0
	Шт.

	39. 
	Кран шаровый
	- ½ дюйма, резьба – внутр. – наружн., материал - латунь
	100,0
	Шт.

	40. 
	Кран шаровый
	- ¾ дюйма, резьба – внутр. – внутр., материал - латунь
	150,0
	Шт.

	41. 
	Кран шаровый
	- ¾ дюйма, резьба – внутр. – наружн., материал - латунь
	100,0
	Шт.

	42. 
	Кран шаровый
	- 3/8 дюйма, резьба – внутр. – внутр., материал - латунь
	40,0
	Шт.

	43. 
	Кран шаровый
	- 1 дюйм, резьба – внутр. – внутр., материал - латунь
	10,0
	Шт.

	44. 
	Кран шаровый
	- 1 ½  дюйма, резьба – внутр. – внутр., материал - латунь
	3,0
	Шт.

	45. 
	Лейка д/душа
	- 2 режима работы, резьба ½ 
	150,0
	Шт.

	46. 
	Смеситель
	- для умывальника, однорукий , монокомандный с гиб.подв.0,4м, с изливом 15 см

- картридж Ду40 с керамическими пластинами
	60,0
	Шт.

	47. 
	Смеситель
	- для умывальника, однорукий , монокомандный с гиб.подв.0,4м, с изливом 20 см, 

- картриджем Ду35 с керамическими пластинами
	20,0
	Шт.

	48. 
	Смеситель
	- душевой EW35-2025-1 без излива, с металлическим шлангом и пластмассовой лейкой, монокомандный,

- Комплектация: Шланг (оплетка-нержавеющая сталь); Лейка для душа пластмассовая (металлизированная); Кронштейн для лейки
	70,0
	Шт.

	49. 
	Смеситель д/умывальника «Ёлочка»
	- под гибкую подводку, поворотный излив с аэратором (гусек),
- вентильная головка червячного типа; керамические кранбуксы, крепление к столу шпилька М8; маховики  - металл.; материал латунь; покрытие никель, хром.
	70,0
	Шт.

	50. 
	Смеситель д/ванны
	- Смеситель для ванны однорукий, с изливом 10-15 см , картриджем ДУ40 с керамическими пластинами, монокомандный.

- Комплектация: Шланг (оплетка-нержавеющая сталь); Лейка для душа пластмассовая (металлизированная); Кронштейн для лейки.
	20,0
	Шт.

	51. 
	Картридж для смесителя
	- артикул № 158890 «ORAS»
	30,0
	Шт.

	52. 
	Переключатель д/душа
	- артикул № 200100 «ORAS»
	15,0
	Шт.

	53. 
	Ручной душ
	- артикул № 242050-11 «ORAS»
	15,0
	Шт.

	54. 
	Комплект сменных картриджей
	- № 4 к фильтру «Гейзер»
	25,0
	К-т

	55. 
	Фильтр д/воды В300 «Аквафор» или эквивалент
	· Габариты: 6,5 х 12,0 см 

· Ресурс: 1000 л 

· Скорость фильтрации: 0,3 л/мин 

· Дополнительные опции: гибкий кран, переходная втулка для подключения к любому крану 
	40,0
	Шт.

	56. 
	Комплект сменных фильтрующих модулей
	- «Аквафор» кристалл К1-03-02-07 
	30,0
	Шт.

	57. 
	Труба
	- ПНД, д=32 мм, Geberit 
	20,0
	Метр

	58. 
	Труба
	- ПНД, д=40 мм, Geberit 
	20,0
	Метр

	59. 
	Труба
	- ПНД, д=50 мм, Geberit 
	20,0
	Метр

	60. 
	Труба
	- ПНД, д=63 мм, Geberit 
	50,0
	Метр

	61. 
	Труба
	- ПНД, д=75 мм, Geberit 
	50,0
	Метр

	62. 
	Труба
	- ПНД, д=90 мм, Geberit 
	20,0
	Метр

	63. 
	Унитаз
	- с прямым выпуском (типа «Урал»),

- цвет-белый, без сидения, без полочки, длина:46 см, ширина: 36 см, высота: 40 см, масса: 13,3 кг
	10,0
	Шт.

	64. 
	Умывальник 1-й величины
	- цвет: белый, с отверстием под смеситель (посередине), без перелива

- размер (ШхВхГ) см: 500х130х400
	20,0
	Шт.

	65. 
	Водонагреватель
	- ATT RZL 300-VP, 220-380 В, 6кВт

Объём, л

300

Материал внутреннего бака

Нержавеющая сталь 

Способ установки

Напольный

Форма прибора

Круглый классический

Высота, мм

1210

Ширина, мм

630

Глубина, мм

630

Общая мощность, кВт

6

Ступень мощности 1, кВт

4

Мощность косвенного теплообменника, кВт

2

Время нагрева, мин

160

Срок Гарантии, лет

5


	1,0
	Шт.


3. Требования к качеству товара: 
3.1. Поставляемая продукция должна быть новой, по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.
3.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

3.3. На момент поставки продукции должны быть предоставлены: паспорта, сертификаты.

4. Порядок формирования цены: 

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара:
В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.

6. Место и условия поставки продукции:
183017, г. Мурманск-17, на склад ФГУП «Атомфлот».

7. Сроки поставки товара:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «15» января 2015 г. по «29» января 2015г.

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В.Ярема


Исп. Сохряков В.Б.

Р.т. 6429

5

