## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ГМЗ
____________С.Н. Балыкин
"____" _________________2011 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №______
ГМЗ. Зд. 622-1.
Капитальный ремонт рельсового пути конвейера поз.102/1 (доп.работы).
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый раздел.
1 | Демонтаж стульчиков для крепления рельсового пути. (Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м) | т | 2.6
2 | Изготовление стульчиков для крепления рельсов. (Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.)) | 1 т конструкций | 2.6
3 | Монтаж стульчиков для крепления рельсового пути. (Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м) | т | 2.6
4 | Рихтовка рельсовых путей. | узел | 39
Составил: _________________________________________/Механик цеха/
(должность, подпись, расшифровка)
Согласовано: _________________________________________/Начальник цеха/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)