ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку кабельной продукции
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
1. Предмет договора:

Поставка кабельной продукции для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель ВВГнг-LS
 1 кВ 5х120
	Кабель силовой должен быть с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным дымогазовыделением, не распространяющей горение, на напряжение – 1кВ.

Класс безопасности 4 по Нп-001-97 (ПНАЭГ-01-001-97).

Длины не менее строительных. 

Дата выпуска не ранее 2014 года.
	Не менее

12 месяцев
	12,49
	км


Участник аукциона должен принять во внимание, что ссылки в аукционной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник аукциона может представить в своей заявке на участие в аукционе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, расходы Поставщика на доставку товара до места поставки, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи. 
.       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

РФ, Ростовская обл., г. Волгодонск-28, пром.площадка, силами и средствами Поставщика      
        7. Сроки поставки продукции:

Не позднее 25 дней с даты подписания договора.
        8. Дополнительные условия:
Обязательное наличие сертификатов, протоколов испытаний и паспортов качества. 

Начальник подразделения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                                                               Е.Н. Гапеев
