Приложение №1

к договору подряда

№100-10-05/_____

от «__»______2015г.

Типовая форма технического задания

на оказание услуг

Предмет закупки:  услуги по ремонту якоря генератора  МП-172-10 К для ШПУ 8К

Краснокаменск

2015

Техническое задание

на  услуги по ремонту генератора  МП-172-10К для ШПУ 8К

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг  в

общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам  оказываемых

услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности

результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных

документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание  услуги по ремонту генератора  МП-172-10К для ШПУ 8К

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Ремонт генератора МП-172-10К

Характеристика генератора МП-172-10К:

- частота вращения, об/мин       -1000;

- мощность, кВт                         – 1450;

- напряжение. В                          – 660;

- ток якоря, А                               - 220;

-число коллекторных пластин   - 369.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

В объем  ремонта якоря генератора МП-172-10К входит:

- предварительная дефектовка  якоря генератора;

- полная  замена основной и компенсационной (уравнительной) обмоток якоря  на новые;

- ремонт коллектора (по результатам проведения дефектовки);

- проточка и  продорожка коллектора;

- высоковольтные испытания и измерения обмотки якоря;

- балансировка якоря.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Согласно подразделу 2.2 настоящего ТЗ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

-  ремонт должен производиться на ремонтной базе Исполнителя;

- доставка  на ремонт якоря генератора до Исполнителя и доставка отремонтированного якоря генератора Заказчику производится транспортом Исполнителя и за счет Исполнителя;

- доставка отремонтированного якоря производится по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ПАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- заменяемые части  должны быть новыми, не используемые ранее. Не допускается установка восстановленных деталей и узлов (за исключением коллектора якоря);

- результаты испытаний должны соответствовать разделу 8  РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам

оказываемых услуг

- Исполнитель гарантирует Заказчику, бесперебойную работу отремонтированного оборудования  в течение гарантийного срока, но не менее 12месяцев;

- Исполнитель устраняет недостатки, выявленные в процессе эксплуатации отремонтированного оборудования  согласно  гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Любая  информация  о  финансовой,  хозяйственной  или иной  деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности

результата оказанных услуг

- расходы, связанные с устранением брака по вине Исполнителя при ремонте якоря  генератора, несет Исполнитель.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

-  иметь свидетельство СРО о допуске к определенному виду  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 24.1.пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов, 24.9. монтаж подъемно-транспортного оборудования;

- опыт работы не менее 3 лет;

- срок выполнения услуг  - с 01.07.2015г.- 30.10.2015г.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подтверждением факта оказания Услуг Исполнителем по ремонту генератора

МП-172-10К является Акт приемки-передачи выполненных работ  по утвержденной форме. Акт выполненных работ  согласовывается и подписывается полномочными представителями обеих Сторон.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- сдача результатов работ, оформленных  в установленном порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя по Акту приемки-передачи выполненных работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных

документов (оформление результатов оказанных услуг)

Должны быть представлены протоколы испытаний  якоря:

- протоколы технологических испытаний в процессе ремонта;

- протокол испытаний коллектора (отдельно от обмотки);

- протоколы измерения  сопротивления постоянному току обмотки якоря;

- протокол испытания изоляции якоря.

Результаты испытаний должны соответствовать разделу 8 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ППГХО» | Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |