ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

____________________ Василенко В.А.

«____» __________________2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

светотехнической продукции.

Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»

от «25» ноября 2011года № 97/11

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Москва, 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку светотехнической продукции.

«25» ноября 2011 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.

Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна

Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672

Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru

Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Запрос котировок цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» от 29.07.2009 в редакции от 04.10.2011 г.

Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: согласно Приложению 1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме

Место доставки товаров, выполнения работ: Склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.

Срок поставки товаров, выполнения работ: декабрь 2011г.

Максимальная цена договора, включая НДС: 990 495,88 (Девятьсот девяносто тысяч четыреста девяносто пять рублей 88 копеек)

Дополнительные сведения: В цену заявки  должны быть включены:

- стоимость товара;

- расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;

- транспортные расходы: доставка  товара Покупателю до склада ФГУП «НИТИ

им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, (в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой)

- НДС;

Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.

# Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

# Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «25» ноября 2011г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «05» декабря 2011 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи.

Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Порядок приёмки товара (работ, услуг): приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966.

Требования к участникам запроса котировок:

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

7) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции.

3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

В случае, если у Заказчика возникнут вопросы по предоставленному Участником комплекту документов, Заказчик имеет право запросить уточнение (недостающую информацию).

Преференции – нет

Заключение договора по результатам запроса котировок.

1.	Победитель не позднее 10 рабочих дней после опубликования Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок направляет для подписания Заказчику проект договора.

2. 	Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.

3.	В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

- Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.

| Приложения к извещению: | № 1 «Сведения о товарах» № 2 Анкета участника № 3 Форма котировочной заявки № 4 Проект договора поставки |
| --- | --- |

Начальник ОКТ								Баранецкая Ю.В.

Начальник ОМТС								Полынин А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

По экономике и финансам							Лошков А.Л.

Начальник ДФ(К)								Чумаков Д.В.

Начальник отдела бюджетирования и КПЭ				Борисова О.Р.

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку  светотехнической продукции для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах

| Номер п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа люминесцентная Типа PHILIPS TL-D или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-15 Вт Цоколь- G13 Цветовой код-33-640 Световой поток-960 лм Форма колбы-Т8 Срок гарантии 13000 час |  | шт. | 400 |
| 2 | Лампа люминесцентная Типа PHILIPS TL-D или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-36 Вт Цоколь- G13 Цветовой код: 33-640 Световой поток-2850 лм Форма колбы-Т8 Срок гарантии 13000 час |  | шт | 4000 |
| 3 | Лампа люминесцентная Типа OSRAM L36W/830 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность -36Вт Цоколь - G13 Цветовой код: 830 (WARM WHITE) Световой поток-3350 лм Форма колбы-Т8 |  | шт | 4000 |
| 4 | Лампа люминесцентная Типа OSRAM –RUS SL65/38 735 (765) или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-65Вт Цоколь - G13 Световой поток- 4600 (3750) лм Форма колбы-Т8 |  | шт | 50 |
| 5 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная Типа KOSMOS SPC 45 E27 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-45Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 2475 лм Форма колбы: спиральная трубка, Длина L=210mm Срок гарантии 8000 час |  | шт | 100 |
| 6 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная Типа KOSMOS SPC 25 E27 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность -25Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 1375 лм Форма колбы: спиральная трубка, Длина L=148mm Срок гарантии 8000 час |  | шт | 375 |
| 7 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная Типа KOSMOS SPC 9 E27или эквивалент | Технические характеристики: Мощность -9Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 495лм Форма колбы: спиральная трубка, Длина L=102mm Срок гарантии 8000 час |  | шт | 600 |
| 8 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная Типа KOSMOS SPC 11 E27 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность -11Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 605лм Форма колбы: спиральная трубка, Длина L=112mm Срок гарантии 8000 час |  | шт | 620 |
| 9 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная Типа KOSMOS SPC15 E27 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность - 15Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 825лм Цветовая t: 2700К Форма колбы: спиральная трубка, Длина L=126mm Срок гарантии 8000 час |  | шт | 600 |
| 10 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная Типа KOSMOS SPC 20 E27 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность - 20Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 1100лм Цветовая t: 2700К Форма колбы: спиральная трубка, Длина L=132mm Срок гарантии 8000 час |  | шт | 450 |
| 11 | Стартер Типа 20С-127В FS-2 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность ламп 4- 22Вт, Напряжение 110- 30В~Single |  | шт. | 1050 |
| 12 | Стартер Типа OSRAM ST-111 220В или эквивалент | Технические характеристики: Мощность ламп 4-40,65Вт Напряжение:220-240В ~Single |  | шт. | 3050 |
| 13 | Прожектор светодиодный Типа «Вектор» 21 Wc 120 или эквивалент | Технические характеристики: Напряжение ~220В Мощность 21Вт Угол рассеивания светового потока 120 градусов Световой поток 4500 – 6500 К IP не менее 55 Узел крепления на стену и столб. Наличие паспорта. |  | шт. | 4 |
| 14 | Стартер Типа OSRAM 80С-220 или эквивалент | Предназначен для зажигания люминесцентных ламп. Технические характеристики: Напряжение: 220 В, 50 Гц. Мощность: 4-80 Вт. Габаритные размеры: диаметр - 21,5мм; высота - 40,3 мм. Корпус: пластмассовый. |  | шт. | 200 |
| 15 | Лампа люминесцентная Типа (ЛБ-40) или эквивалент | Технические характеристики: Мощность: 36-40 Вт Напряжение-220В Цоколь- G 13 L=1200mm D=26mm Корпус пластмассовый. |  | шт | 200 |
| 16 | Лампа люминесцентная энергосберегающая Типа EMS D 105W-44 или эквивалент | Технические характеристики: Напряжение: 220 В, 50 Гц. Мощность: 105 Вт. Габаритные размеры: диаметр – 26 мм; длинна - 1200 мм. Цоколь Е40 Световой поток 2600 лм. Корпус: пластмассовый. |  | шт | 50 |
| 17 | Лампа накаливания Типа Б230-60-4 или эквивалент | Технические характеристики: Напряжение: 220 В, 50 Гц. Мощность: 60 Вт. Габаритные размеры: диаметр – 50 мм; длинна - 95 мм. Цоколь Е27 Световой поток 710 лм Корпус: стеклянная колба, металлический цоколь. |  | шт. | 300 |
| 18 | Светильник с двойной зеркальной параболической решеткой с ЭПРА Типа PRBLUX/R 4*18 или эквивалент | Светильник на 4 лампы мощностью18Вт для подшивных потолков. Светильник с экранирующей решеткой изготовлен из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинками. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. |  | шт | 19 |
| 19 | Лампа люминесцентная 18W Типа Philips Master или эквивалент | Технические характеристики: Мощность 18W. TL-D ,Super80 |  | шт | 80 |
| 20 | Лампа люминесцентная круглая трубчатая 4-х штырьковая Типа TL E22W/33 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-22 Вт Напряжение-220В Цоколь – G10g |  | шт | 21 |
| 21 | Лампа люминесцентная компактная Типа Philips PL-C/2P | Технические характеристики: Напряжение-220В Цоколь - G24d113W Цветность 840 |  | шт | 28 |

Условия поставки: участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Прочие условия:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (паспорт, , товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, дата изготовления не ранее 2011г.

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе ценовых котировок (отсканированные документы в электронном виде, подписанные ЭЦП участника должны быть выложены на ЭТП вместе с заявкой):

- Анкета участника (подписанная руководителем предприятия).

- Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (заверенная руководителем предприятия копия).

- Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (заверенная руководителем предприятия копия).

- Отсканированная копия справки о задолженности по оплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды на 1 число месяца, в котором подаётся котировочная заявка (заверенная руководителем предприятия).

- Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой.

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку светотехнической продукции для  нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анкета участника

|  | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование организации |  |
|  | Сокращённое наименование организации |  |
|  | Руководитель организации |  |
|  | Должность руководителя |  |
|  | Документ, на основании которого действует руководитель |  |
|  | ИНН |  |
|  | Дата регистрации |  |
|  | ОКПО |  |
|  | КПП |  |
|  | Контактная информация |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Контактные лица (Ф.И.О.) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Расчётный счёт |  |
|  | Корреспондентский счёт |  |
|  | БИК банка |  |
|  | Наименование банка |  |
|  | Почтовый адрес банка |  |
|  | Дополнительная информация |  |

Руководитель предприятия______________________/ФИО/

М.П.

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку светотехнической продукции для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

На фирменном бланке участника

Исх. №, дата

Генеральному директору

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Василенко В.А.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку__________________________________________

Уважаемый Вячеслав Андреевич!

Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе ценовых котировок:

1) правомочны заключать договор;

2) обладаем необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

3) не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признаны по решению арбитражного суда несостоятельными (банкротом);

4) не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

5) не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

| Приложение: перечислить приложенные документы с указанием количества страниц. (должность) (подпись) (ФИО) |  |
| --- | --- |

М.П.