ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку оборудования для сварки оптического волокна
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка оборудования для сварки оптического волокна  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым (дата выпуска оборудования не ранее 2014 года), не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Автоматический сварочный аппарат
INNO Instrument IFS-10 (или эквивалент)
	ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

1.Типы свариваемых волокон Одномодовые SMF (ITU-T G.652) Многомодовые MMF (ITU-T G.651) Со смещенной дисперсией DSF (ITU-T G.653) Со смещенной длиной волны отсечки CSF (ITU-T G.654) Со ненулевой смещенной дисперсией NZDSF (ITU-T G.655) С пониженной чувствительностью к изгибам BIF (G.657A, G.657B) Легированное эрбием EDF.

2. Калибровка дуги  Автоматический контроль и калибровка дуги во всех программах

3. Время сварки   не более 9 сек (SM)  не более 7 сек (SM quick) 

4. Увеличение места сварки  не менее 300х по одной оси;  не менее 150х при просмотре одновременно по двум осям.

5. Диаметр покрытия свариваемого волокна: от 100 до 1000 мкм

6. Диаметр свариваемого волокна: от 80 до 150 мкм

7. Средние потери на сварном соединении для идентичных волокон

0.02 дБ (SMF) 0.01 дБ (ММF) 0.04 дБ (DSF) 0.04 дБ (NZDSF) 0.04 дБ (BIF)

8. Возможность просмотра места сварки и оценки потерь на сварном соединении.

9. Средние потери на сварном соединении для несовпадающих волокон BIF_SMF   G.657A1_G.652: 0.02 дБ G.657A2_G.652: 0.04 дБ G.657B1_G.652: 0.04 дБ G.657B2_G.652: 0.04 дБ

10.  Обратные потери: не более 60дБ

11. Длина зачистки волокна:   от 8 до 16 мм (покрытие до 250 мкм) 16 мм (покрытие более 250 мкм).

12. Тип сведения волокон  По сердцевине, по оболочке волокна , ручной , с предварительно заданным затуханием (0...20 дБ с шагом 0.1 дБ).

13. Программы сварки:  не менее 28 заводских, не менее 36 настраиваемых.

14. Распознавание типов волокон  типов SM, MM, DS, NZDS

15. Совместимые КДЗС  60/50/40/30/20/10 мм

16. Время термоусадки 40 ± 5 с (60 мм) 30 ± 5 с (40 мм)

17. Количество печек с автостартом  не менее 1шт

18. Программы термоусадки  не менее 7 заводских и не менее 25 настраиваемых.

19. Память не менее 20000 записей

20. Проверка на растяжение с нагрузкой от 1.96 Н до 2.25 Н.
21. Интерфейсы USB 2.0 type A, COM (RS-232)
22. Язык Русский, английский

23. Возможность обновления ПО через интернет.

24. Экран  Цветной. Размер не менее 5 дюймов, LCD. Наружняя защита из закаленного стекла, возможность работать на аппарате с двух сторон.

25. Батарея литий-ионная  1шт,ресурс не менее 350 циклов сварки/усадки, тип питания 220вольт,возможность подзарядки от автомобильной розетки (прикуривателя) провода входят в комплект поставки.
	не менее 36 месяцев
	2
	шт.

	2
	Прецизионный 
скалыватель INNO D-1
(или эквивалент)
	1.Диаметр скалываемого волокна от 80 до 125 мкм
2. Длина очищенного волокна (для одиночного волокна)  от 9 до 20 мм

3. Средний угол скола (для одиночного волокна)  0.5 градусов

4. Ресурс ножа  не менее 48 000 сколов (1000 волокон х 16 позиций х 3 высоты)

5. Тип скалываемого волокна не менее 250 мкм, не менее 900 мкм плоский кабель волоконные перемычки.

6.Наличие автоматического лотка для сколотого волокна.
	не менее 36 месяцев
	2
	шт.

	3
	Рефлектометр MT9083A-063 
(или эквивалент)
	1.Возможность работы как с многомодовыми ,так и с одномодовыми оптическими волокнами. Совместимость с сетями  PON, FTTx, CATV, LAN
2.Время работы от батареи не менее 8 часов,время зарядки не более 5 часов

3. Условия эксплуатации 

 вибрации: соответствует стандарту не ниже MIL-T-28800E Class 3

пыленепроницаемость: не ниже MIL-T-28800E Class 2 

водопроницаемость:  не ниже IP51.

4. Экран: TFT LCD с диагональю не менее 6,5” (с подсветкой, светонепроницаемый).

5. USB-интерфейс: USB 1.1

6. Память встроенняя ( не менее 440Мб, рассчитана на не менее 1000 рефлектограмм)

внешняя (не более 30000 рефлектограмм на каждые 512 Мб).

7. Питание от источника постоянного тока 12В, от сети переменного тока 100 ~ 240 В.

8. Режимы измерения обнаружение повреждений: определение обрыва/конца трассы, полных потерь, длины волокна;

9. . Прибор должен выполнять измерения на 4-х длинах волн: в одномодовых волокнах SMF, в многомодовых волокнах MMF или SMF+ММF.

850/1300 нм - для MMF волокна

780/1310/1383/1490/1550/1625/1650 нм - для SMF волокна

10. Диапазон по расстояниям 
одномодовый модуль: 0,5/1/2,5/5/10/25/50/100/200 км

- многомодовый модуль: 0,5/1/2,5/5/10/25/50/100 км

	не менее 36 месяцев
	1
	шт.


         Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Оборудование должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Сертификаты. Инструкция на русском языке 
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки с даты заключения договора. Поставка осуществляется в течение 30 рабочих  дней с даты заключения договора.

Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Р.И. Ларионов
