## Лист1
Система выпуска сметной документации A0 v. 2.1.3.17 Copyright InfoStroy Ltd. | [8 empty] | Образец №4
[5 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  | Генеральный директор ФГУП "НИТИ им.А.П.Александрова"
В.А.Василенко
"_____" ______________ 20__ г.
Ремонт объектов предприятия ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
(наименование стройки)
В/Ч 3705
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №92/14-КР
(КР-715) Ремонт кровельного ковра здания ВЧ-5. Автомобильный гараж.
Основание: |  | дефектная ведомость №30-05/36
Сметная стоимость |  |  | 140.848 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ | 140.848 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ | 0 |  | тыс. руб.
|  | оборудования | 0 |  | тыс. руб.
|  | прочих работ | 0 |  | тыс. руб.
Средства на оплату труда |  |  | 9.958 |  | тыс. руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 0.07 |  | тыс. чел. час.
Смета составлена в ценах 2000 с пересчетом в цены июня 2014 года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин
|  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТЕР-12-01-002-10 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ИЗОПЛАСТА ЭКП-5 ОЗП=150,49*8,57 МЗ=4690,5*3,25 ЭМ=26,08*5,35 Козп=8,57 Кмат=3,25 Кэм=5,35 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_06_2014) НР=102% (НР = 6147 руб.) СП=52%*0,85 (СП = 2663 руб.) | 4.5875 | 16673.36 | 139.53 | 76489 | 5916 | 640 | 8.44 | 38.72
|  |  | 100М2 КРОВЛИ | 1289.7 | 24.08 |  |  | 110
2 | ССЦ01-101-1961 | МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ, ИЗОПЛАСТ ЭКП-4.5 ЦЕНА=40,28*3,25 Кпз=3,25 () | 532.15 | 130.91 |  | -69664
М2
3 | 101-3340 ЦИНИНС_06_2014_2 | ИЗОПЛАСТ ЭКП-5,0 | 532.15 | 140.71 |  | 74879
М2
4 | ТЕР-46-04-008-01 | ДЕМОНТАЖ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПАРАПЕТА ОЗП=212,68*8,57 ЭМ=41,55*4,84 Козп=8,57 Кэм=4,84 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_06_2014) НР=94% (НР = 129 руб.) СП=56%*0,85 (СП = 65 руб.) | 0.075 | 2023.77 | 201.1 | 152 | 137 | 15 | 14.38 | 1.08
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 1822.67
5 | ТЕР-12-01-002-09 | ОКЛЕЙКА ПАРАПЕТНОГО КАМНЯ И ПАРАПЕТОВ РУЛОННЫМ НАПЛАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ В ДВА СЛОЯ В/О 1-4/А; 1-4/Д (1-й СЛОЙ ХПП-4; 2-й СЛОЙ ЭКП-5) ОЗП=256,04*8,57 МЗ=8601,49*3,27 ЭМ=48,02*5,31 Козп=8,57 Кмат=3,27 Кэм=5,31 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_06_2014) НР=102% (НР = 1098 руб.) СП=52%*0,85 (СП = 476 руб.) | 0.481 | 30576.12 | 254.99 | 14707 | 1055 | 123 | 14.36 | 6.91
|  |  | 100М2 КРОВЛИ | 2194.26 | 43.88 |  |  | 21
6 | ССЦ01-101-1962 | МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НИЖНИХ СЛОЕВ, ИЗОПЛАСТ ЭПП-4 ЦЕНА=34,25*3,27 Кпз=3,27 () | 55.796 | 112 |  | -6249
М2
7 | ССЦ01-101-1961 | МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ, ИЗОПЛАСТ ЭКП-4.5 ЦЕНА=40,28*3,27 Кпз=3,27 () | 54.834 | 131.72 |  | -7223
М2
8 | 101-3321 ЦИНИНС_06_2014_2 | ГИДРОИЗОЛ (ТЕХНОЭЛАСТ ХПП-4,0 ) | 54.834 | 130.78 |  | 7171
М2
9 | 101-3340 ЦИНИНС_06_2014_2 | ИЗОПЛАСТ ЭКП-5,0 | 54.834 | 140.71 |  | 7716
М2
10 | ТЕР-46-04-008-01 | ДЕМОНТАЖ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ВЕНТ.ОБОРУДОВАНИЯ ОЗП=212,68*8,57 ЭМ=41,55*4,84 Козп=8,57 Кэм=4,84 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_06_2014) НР=94% (НР = 116 руб.) СП=56%*0,85 (СП = 59 руб.) | 0.0676 | 2023.77 | 201.1 | 137 | 123 | 14 | 14.38 | 0.97
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 1822.67
11 | ТЕР-15-02-019-03 | РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ ВЕНТ.ОБОРУДОВАНИЯ СУХИМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 СМ ОЗП=903,4*2*8,57 МЗ=3147,55*2*5,57 ЭМ=46,61*2*7,7 Кпз=2 ()Кпз=2 (0,85- к СП)Козп=8,57 Кмат=5,57 Кэм=7,7 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_06_2014) НР=89% (НР = 969 руб.) СП=44%*0,85 (СП = 407 руб.) | 0.0676 | 51265.78 | 717.79 | 3466 | 1047 | 49 | 103.78 | 7.02
|  |  | 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П | 15484.28 | 618.93 |  |  | 42
12 | ТЕРр-58-07-003 | РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА: ВСКРЫТИЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА ОЗП=193,96*8,57 МЗ=1004,42*10,04 ЭМ=40,25*5,2 Козп=8,57 Кмат=10,04 Кэм=5,2 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_06_2014) НР=71% (НР = 364 руб.) СП=52% (СП = 266 руб.) | 0.3 | 11955.92 | 209.3 | 3587 | 499 | 63 | 12.53 | 3.76
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 1662.24 | 43.36 |  |  | 13
13 | ТЕР-12-01-015-04 | ПРОМАЗКА ШВОВ БИТУМНЫМИ МАСТИКАМИ ОЗП=174,15*8,57 МЗ=1273,72*8,92 ЭМ=36,43*5,7 Козп=8,57 Кмат=8,92 Кэм=5,7 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_06_2014) НР=102% (НР = 16 руб.) СП=52%*0,85 (СП = 7 руб.) Объем: 22 * 0.05 | 0.011 | 13061.7 | 207.65 | 144 | 16 | 2 | 10.51 | 0.12
|  |  | 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ | 1492.47 | 15.34
14 | ТЕР-13-06-003-01 | ОЧИСТКА ОТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕНТИЛЯЦИИ (ПАТРУБКОВ, ДЕФЛЕКТОРОВ, ЗОНТОВ) ОЗП=14,55*8,57 Козп=8,57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_06_2014) НР=77% (НР = 336 руб.) СП=56%*0,85 (СП = 208 руб.) | 3.5 | 124.69 |  | 436 | 436 |  | 0.9 | 3.15
|  |  | М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 124.69
15 | ТЕР-13-03-002-04 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ОЗП=107,21*8,57 МЗ=256,4*3,05 ЭМ=9,92*4,41 Козп=8,57 Кмат=3,05 Кэм=4,41 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_06_2014) НР=77% (НР = 25 руб.) СП=56%*0,85 (СП = 15 руб.) | 0.035 | 1744.56 | 43.75 | 61 | 32 | 2 | 5.31 | 0.19
|  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 918.79 | 1.63
16 | ТЕР-13-03-004-26 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ОЗП=65,88*2*8,57 МЗ=490,63*2*2,82 ЭМ=6,7*2*4,42 Кпз=2 ()Кпз=2 (0,85- к СП)Козп=8,57 Кмат=2,82 Кэм=4,42 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_06_2014) НР=77% (НР = 31 руб.) СП=56%*0,85 (СП = 19 руб.) | 0.035 | 3955.56 | 59.23 | 138 | 40 | 2 | 7.66 | 0.27
|  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 1129.18 | 3.26
Итого по смете: |  |  |  |  | 105947 |  | 9301 | 910 |  | 62.17
186
|  | Прямые затраты |  |  | 105947
|  | Материальные затраты |  |  | 95736
|  | Материалы не учтенные расценками |  |  | 6630
|  | Материалы учтенные расценками |  |  | 89106
|  | Эксплуатация машин |  |  | 910
|  | в тч ЗП машинистов |  |  | 186
|  | Основная зарплата |  |  | 9301
|  | Накладные расходы |  |  | 9231
|  | Сметная прибыль |  |  | 4185
|  | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | 119363
|  | НДС |  | 18 % | 21485.34
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  | 140848.34
|  | Сметная ЗП |  |  | 9958
|  | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г. |  |  | 33742
|  | Нормативная трудоемкость |  |  | 68.16