## Локальная смета
"Реконструкция периметра"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | пусконаладочные работы АПС СОУЭ здания.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: П11-037ЭМ
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________42.476 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________20.720 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1084.16 |  | чел.час
Составлен(а) в базиснвых ценах по состоянию на 01.01.2000 г. (версия 2009 г)
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Пусконаладочные работы.
Электрооборудование , электроосвещение.
1 | ТЕРп01-05-015-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 1 | 525.63 525.63 |  | 526 | 526 |  | 29 | 29
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 342 210 1078
2 | ТЕРп01-07-001-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 5 | 48.4 48.4 |  | 242 | 242 |  | 3 | 15
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 157 97 496
3 | ТЕРп01-13-001-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. (1 присоединение) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 7 | 669.86 669.86 |  | 4689 | 4689 |  | 32 | 224
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 3048 1876 9613
4 | ТЕРп01-06-021-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (1 схема) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 9 | 65.48 65.48 |  | 589 | 589 |  | 4 | 36
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 383 236 1208
5 | ТЕРп01-03-001-02 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 17 | 26.84 26.84 |  | 456 | 456 |  | 2 | 34
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 296 182 934
6 | ТЕРп01-03-002-04 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 24 | 26.84 26.84 |  | 644 | 644 |  | 2 | 48
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 419 258 1321
7 | ТЕРп01-03-001-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 37 | 20.13 20.13 |  | 745 | 745 |  | 1.5 | 55.5
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 484 298 1527
8 | ТЕРп01-11-011-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 2.51 | 292.62 292.62 |  | 734 | 734 |  | 16 | 40.16
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 477 294 1505
9 | ТЕРп01-11-024-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 19 | 18.29 18.29 |  | 348 | 348 |  | 1 | 19
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 226 139 713
10 | ТЕРп01-11-013-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 89 | 27.44 27.44 |  | 2442 | 2442 |  | 1.5 | 133.5
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 1587 977 5006
11 | ТЕРп01-11-028-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 23 | 7.31 7.31 |  | 168 | 168 |  | 0.4 | 9.2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 109 67 344
12 | ТЕРп01-11-028-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 26 | 7.31 7.31 |  | 190 | 190 |  | 0.4 | 10.4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 124 76 390
13 | ТЕРп01-11-028-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 прим | Испытание подвесов светильников (1 линия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 151 | 7.31 7.31 |  | 1104 | 1104 |  | 0.4 | 60.4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 718 442 2264
Управление вентсистемами.
14 | ТЕРп01-09-013-03 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 с числом органов настройки до 5 (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 1 | 2599.67 2599.67 |  | 2600 | 2600 |  | 123 | 123
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 1690 1040 5330
15 | ТЕРп01-09-002-04 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»: до 5 с числом органов настройки до 3 (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 4 | 76.52 76.52 |  | 306 | 306 |  | 4 | 16
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 199 122 627
16 | ТЕРп01-08-010-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ: однофазное (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 2 | 387.92 387.92 |  | 776 | 776 |  | 21 | 42
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 504 310 1590
ИТП
17 | ТЕРп02-01-003-03 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 прим | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (1 система) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 1 | 2373.61 2373.61 |  | 2374 | 2374 |  | 102 | 102
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 1543 950 4867
18 | ТЕРп01-13-001-03 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт. (1 присоединение) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 1 | 1549.06 1549.06 |  | 1549 | 1549 |  | 74 | 74
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 1007 620 3176
Заземление
19 | ТЕРп01-11-010-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 6 | 27.44 27.44 |  | 165 | 165 |  | 1.5 | 9
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 107 66 338
20 | ТЕРп01-11-011-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 0.25 | 292.62 292.62 |  | 73 | 73 |  | 16 | 4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 47 29 149
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 20720 | 20720 |  |  | 1084.16
Накладные расходы | [5 empty] | 13468
Сметная прибыль | [5 empty] | 8288
Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы. :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 42476 |  |  |  | 1084.16
Итого | [5 empty] | 42476 |  |  |  | 1084.16
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 20720
Накладные расходы | [5 empty] | 13468
Сметная прибыль | [5 empty] | 8288
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы. | [5 empty] | 42476 |  |  |  | 1084.16
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 20720 | 20720 |  |  | 1084.16
Накладные расходы | [5 empty] | 13468
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 20720) (Поз. 1-20) | [5 empty] | 13468
Сметная прибыль | [5 empty] | 8288
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 20720) (Поз. 1-20) | [5 empty] | 8288
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 42476 |  |  |  | 1084.16
Итого | [5 empty] | 42476 |  |  |  | 1084.16
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 20720
Накладные расходы | [5 empty] | 13468
Сметная прибыль | [5 empty] | 8288
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 42476 |  |  |  | 1084.16