	Научно-исследовательское отделение 5

_____________№______________
	


Техническое задание 

на поставку материалов и комплектующих изделий
для комплектования ПУ СФОИ
Предмет закупки Комплект механических принадлежностей
Снежинск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект механических принадлежностей

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.



	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	44 9100     2     Узлы и детали оптические


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Комплект механических принадлежностей необходим для юстировки оптических элементов.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Поставляемая продукция должна выдерживать эксплуатацию в нормальных условиях


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№ п/п

Наименование

Технические характеристики

(ГОСТ, ТУ)

1

Держатель для волокна Thorlabs FSR1 (либо эквивалент)

Параметры:

Держатель представляет из себя бобину для хранения волокна с 900 мкм диаметром оболочки. Позволяет быстро и легко организовать волоконно-оптическую установку. Держатель включает крепления М6 винт, и может быть смонтирован в набор.
2
Коннектор для волокна Thorlabs SM1FCA (либо эквивалент)

Параметры:

Переходник с резьбы SM1 на волоконный разъем FCA
3

Конструктивный элемент Thorlabs  XT95-2000 (либо эквивалент)

Параметры:

Длина 2 м

Материал: алюминий

Выдерживаемый вес: 7 кг/м

[image: image1.emf]
4

Уголок поворотный 90 градусный AP90/М (либо эквивалент)

Параметры:

Точность плоскостности и перпендикулярности 0,002'' (0.05 мм)

[image: image2.png]1.30" _, 0.
(33.0mm) | (9.7 mm)

2.00"
©0.27" (06,9 mm) s08mm) | |@ @
Through Slots
4 Places e —
0.72" 288" — 027"
(183mm) (73 2 mm) . (6.9 mm)
1 Through Slots
@ D . 2 Places
BOG 0.50" 3.00°
19 | D g D (12.7 mm) 762 M)
(48.3 mm) | 1
} i —
0.81" ! 6 250 )
P 1/4"-20 Tap On 63.5 mm)
(20.6 mm) 1/2" Centers
1.00"_| (12.7 mm)

(25.4 mm)




5

Диафрагма дюймовая SM1CP2M (либо эквивалент)

Параметры:

Диск, для центрирования линз. Диаметр 1 дюйм.

SM1 совместимая резьба. 

Имеет в центре отверстие для центровки.
6

Прицел для линз SM1A7 (либо эквивалент)

Параметры:

Диск, для центрирования линз. Диаметр 1 дюйм. Имеет нанесенные шкалы по Х и Y координатам. Цена деления шкалы 1 мм. 
SM1 совместимая резьба
7

Оправа с визуализатором VRC2SM1 (либо эквивалент)

Параметры:

Диапазон длин волн: 400-640 нм и 800-1700 нм

Медленно затухающий фосфор

SM1 совместимая резьба
8

Визуализатор VRC2D1 (либо эквивалент)

Параметры:

Диапазон длин волн: 400-640 нм и 800-1700 нм

Медленно затухающий фосфор

Диаметр диска 1 дюйм
9

Юстировка для линз LM1XY/M (либо эквивалент)

Параметры:

SM1 совместимая резьба.

Шаг смещения 250 мкм
[image: image3.png]Threaded for
SM1 (1.035"-40)

Adjuster Screw
250 pm/rev
2 Places

Accepts 01"
(©25.4 mm)
Optics

Translating Lens Cell
0.31" (7.9 mm) Deep

otz I\ U

1.02" (211 mm)
(25.9lmm) |

Lens Tube
2.34"
(59.4 mm)
Nominal
1.66"
(42.2 mm)
1.66"
(42.2 mm)
215"
(54.6 mm)

Nominal

8-32 (M4 x0.7)
Mounting Hole

+—0.83"—+|
(21.1 mm)





10

Юстировка для фазовых пластин PRM05/M (либо эквивалент)

Параметры:

Для установки Ø1/2" или Ø12.5 мм оптики
_ 360° вращатель
_ Шаг вращателя 2°

_ Прецезионная установка в пределах: ±9°

_ Совместимо с SM05 (0.535"-40)
_ Крепление M4 x 0.7 

[image: image4.png](31.8 mm)
Nominal

— 125"

Adjuster for Fine Rotation

Accepts
o1/2"
(©12.7 mm)
Optics

[— 0.45"
(11.4 mm)

1.30"
(33.0 mm)

Fine Adjustment
Locking Screw




11

Переходник для юстировки AP25E6M (либо эквивалент)

Параметры:

Переходник с 1/4"-20 на  M6 x 1.0
12

Платформа для драйверов дистанционной юстировки TCH002 (либо эквивалент)

Параметры:

USB Hub: Полный USB2.0 

Количество подключаемых T-Cube™: Шесть
Ориентация: Горизонтальная, Боковая или Вертикальная 

Крепление: универсальное метрическое M6 x 1.0
Электрические параметры
• PSU: 100 - 250 В , 47 - 63 Гц
• Hub Unit: +15 В (6 A), -15 В (1 A),

+5 В (5 A)

Размеры (Ш x Д x В):

376.5 мм x 86 мм x 21.50 мм
Вес: 575 г
13

Драйвер дистанционной юстировки TPZ001 (либо эквивалент)

Параметры:

Пьезоэлектрический выход (SMC(М) )

Напряжение: 0 - 150 V
(Выборочно: 75, 100, или 150 В)

Ток (максимальный): 7.5 мA 

Стабильность: 100 ppm в течение 24 часов

(После 30 минут прогрева)

Шум: <2 мВ RMS
Типичная емкость пъезоэлемента: 1 - 10 мкФ

Полоса пропускания: 1 кГц (1 мкФ, 1 В)

Внешний вход (SMA (M)): 0 to 10 В

Выходной монитор (SMA(М)): 0 to 10 В

USB Port: Версия 1.1 Mini
Электрические параметры

Напряжение: 15 В @ 200 мА,

-15 В @ 100 мА, 5 В @ 400 мА
Размеры (Ш x Д x В): 60.3 мм x 60.3 мм x 47.5 мм
Вес: 160 г
14

Зеркало с дистанционной юстировкой Thorlabs KC1-T-PZ/M (либо эквивалент)

Параметры:
резьба SM1

пьезоэлектрические пластины прикреплены к трем регулировочным винтам и имеют разъемы для драйвера типа BMC/SMA
Механические

 10 угловых секунд угловое разрешение

 ±5° угловой механический диапазон

 ±3.0 мм диапазон перемещений

Электромеханические

 0.06 угловых секунд угловое разрешение

 30 угловых секунд угловой диапазон

 8 мкм диапазон перемещений

15

Набор разъемов (BNC и SMA) Thorlabs ESK09 (либо эквивалент)

Параметры:

76 адаптеров: 10 шт. переходник BNC (m/m); 10 шт. BNC фланцевое колено (m/f ); 10 шт. BNC тройник (f/m/f ); 2 шт. переходник SMA (m) к BNC (f ); 2 шт. переходник SMA (f ) к BNC (m); 2 шт. переходник SMA (f ) к BNC (m); 2 шт. переходник SMA (m) к BNC (m); 2 шт. переходник SMA фланцевое колено (m/f); 2 шт. переходник SMA (m/m); 2 шт. переходник SMA (f/f); 2 шт. 50Ω BNC (m/f ); 10 шт. переходник BNC (f/f ); 5 шт. переходник BNC (f) к Banana Plug; 5 шт. переходник BNC (m) к Banana Plug; 5 шт. переходник BNC (f ) к Binding Post; 5 шт. переходник BNC (f ) к Test Clips
16

Набор Thorlabs ESK03/M (либо эквивалент)

По 10 штук стержней следующих типоразмеров: 30, 40, 50, 75, 100, 200; крепеж для полудюймового стержня - 10 штук; большой V-образный держатель для оптики - 2 штуки; малый V-образный держатель для оптики - 2 штуки; поворотный (360 град.) адаптер для стержней - 3 штуки; 90-градусный адаптер для стержней – 10шт; прижим оптический малый – 2 штуки; прижим оптический большой – 4 штуки; уголок крепежный малый – 5 штук.
17

Набор Thorlabs ESK01/M (либо эквивалент)

По 10 штук стержней следующих типоразмеров: 30, 40, 50, 75, 100, 200;
Г-образный прижим – 20 штук;

основание 25х75х10 мм – 10 штук;

основание 25х58х10 мм – 10 штук;

основание 50х75х10 мм – 10 штук;
18

Сверхстабильный юстировочный столик для зеркал POLARIS-K05/M (либо эквивалент)

Параметры:-H
Оптический размер Ø1/2" или Ø12.5 мм 

Регулировки 130 TPI 

Разрешение ~7.5 мрад/рев
Угловой диапазон  ±5°

Отклонение пучка  <2 мкрад
Посадочное место  #8 (M4)

Диапазон температур -30 до 200 °C

19

Оправа для линз диаметром 25 мм LMR1/M (либо эквивалент)

Параметры:

Оптический размер Ø1.00" (Ø25.4 мм) 

Высота оси: 22,1 мм
Ширина: 30,5 мм

Толщина: 10,2 мм

Посадочное место  #8 (M4)

Резьба SM1 (1.035"-40)



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	-

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	-

	Подраздел 4.4 Требования к сроку поставки

	Август 2014года

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	1. ПРОДУКЦИЯ будет поставлена в сроки, предусмотренные в спецификации настоящего договора.

2. Доставка ПРОДУКЦИИ осуществляется ПОСТАВЩИКОМ и за счет средств ПОСТАВЩИКА до склада ПОКУПАТЕЛЯ в г.Снежинске. Передача ПРОДУКЦИИ осуществляется по накладной, с этого момента к ПОКУПАТЕЛЮ переходит право собственности на ПРОДУКЦИЮ.
3. Фактической датой поставки считается дата получения ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКЦИИ на основании товарной накладной с обязательным приложением счета-фактуры ПОСТАВЩИКА.

4. Покупатель осуществляет приемку  продукции в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

5 .Выявленные Покупателем при приемке недопоставка и (или) ненадлежащее качество продукции устраняются Поставщиком за свой счет путем  допоставки и замены некачественной продукции в течение 20 рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего уведомления в соответствии с требованиями Инструкций о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6, № П-7.

Расходы, связанные с принятием некачественной либо некомплектной ПРОДУКЦИИ на ответственное хранение, его реализацией или возвратом ПОСТАВЩИКУ, заменой ее на ПРОДУКЦИЮ надлежащего качества и комплектности, несет ПОСТАВЩИК. Восполнение недопоставки ПРОДУКЦИИ или замена ПРОДУКЦИИ не освобождает ПОСТАВЩИКА от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке ПРОДУКЦИИ.

6 После осуществления поставки ПРОДУКЦИИ стороны подписывают акт приема-передачи товара (оборудования). В таком акте должна быть указана сумма по договору за вычетом неустойки, возникшей в связи с ненадлежащим исполнением договора.

7 Поставщик обязуется обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работы продукции не менее 24 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента поставки.

2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентность товара, предложенного в заявке, то участник размещения заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировки цен.   




РАЗДЕЛ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ - ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	№ п/п

	Наименование

	Кол-во


	1

	Держатель для волокна Thorlabs FSR1 (либо эквивалент)

	10


	2
	Коннектор для волокна Thorlabs SM1FCA (либо эквивалент)

	3


	3

	Конструктивный элемент Thorlabs  XT95-2000 (либо эквивалент)

	6


	4

	Уголок поворотный 90 градусный AP90/М (либо эквивалент)

	3


	5

	Диафрагма дюймовая SM1CP2M (либо эквивалент)

	10


	6

	Прицел для линз SM1A7 (либо эквивалент)

	10


	7

	Оправа с визуализатором VRC2SM1 (либо эквивалент)

	2


	8

	Визуализатор VRC2D1 (либо эквивалент)

	6


	9

	Юстировка для линз LM1XY/M (либо эквивалент)

	10


	10

	Юстировка для фазовых пластин PRM05/M (либо эквивалент)

	10


	11

	Переходник для юстировки AP25E6M (либо эквивалент)

	50


	12

	Платформа для драйверов дистанционной юстировки TCH002 (либо эквивалент)

	2


	13

	Драйвер дистанционной юстировки TPZ001 (либо эквивалент)

	6


	14

	Зеркало с дистанционной юстировкой Thorlabs KC1-T-PZ/M (либо эквивалент)

	6


	15

	Набор разъемов (BNC и SMA) Thorlabs ESK09 (либо эквивалент)

	1


	16

	Набор Thorlabs ESK03/M (либо эквивалент)

	1


	17

	Набор Thorlabs ESK01/M (либо эквивалент)

	1


	18

	Сверхстабильный юстировочный столик для зеркал POLARIS-K05/M (либо эквивалент)

	10


	19

	Оправа для линз диаметром 25 мм LMR1/M (либо эквивалент)

	20



	1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;
2. Допускается поэтапная поставка заказчику по мере поступления продукции на склад поставщика.

3. Срок поставки не позднее августа 2014 года.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре.




РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


11

