Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_________С.В. Тарасов

«27» октября     2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку комплекта оптических элементов.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание 
на поставку комплекта оптических элементов.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Зеркало Ф1
	шт.
	1
	60 дней
	10 лет

	2
	Зеркало Ф2
	шт.
	1
	60 дней
	10 лет

	3
	Зеркало Ф3
	шт.
	1
	60 дней
	10 лет

	4
	Зеркало Ф4
	шт.
	2
	60 дней
	10 лет


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Комплект оптических элементов может эксплуатироваться как при нормальных климатических условиях, так и при температурах от минус 50°С до плюс 80°С, атмосферном давлении от 80 до 780 мм.рт.ст., в условиях водяного конденсата и инея.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	В соответствии с прилагаемым  КД согласно чертежей Ф1, Ф2, Ф3, Ф4.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Комплект оптических элементов должен обеспечивать  требуемый коэффициент отражения при наличии внешних воздействующих факторов. Это должно быть подтверждено сертификатом соответствия.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Отсутствуют

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материал подложки оптических элементов – стекло К8 по ГОСТ 3514-94.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Покрытие оптических элементов должно быть устойчиво к воздействию температур от минус 50°С до плюс 80°С и атмосферному давлению от 80 до 780 мм.рт.ст.

Покрытие оптических элементов должно быть устойчиво к воздействию водяного конденсата и инея.

Покрытие оптических элементов должно быть устойчиво к воздействию гармонической вибрации частотой от 1 до 2000 Гц и ускорением 3g.

Требования по надежности и стойкости к внешним воздействующим факторам должны быть подтверждены сертификатами соответствия.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Отсутствуют

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отсутствуют

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Комплект оптических элементов должен иметь ярлыки (технический паспорт).

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Отсутствуют

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка по технологии предприятия-изготовителя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Гарантийный срок эксплуатации- 120 месяцев со дня получения комплекта оптических элементов Заказчиком.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	К комплекту оптических элементов должны быть приложены ярлыки (технический паспорт), накладная и счет-фактура.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	По ГОСТ 13240-78

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	По ГОСТ 13240-78

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации-120 месяцев со дня получения комплекта оптических элементов Заказчиком.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Предприятие-изготовитель должно обладать сертификатом менеджмента качества к производству оптических изделий и лазеров продукции ВВТ (ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и ГОСТ РВ 15.002).

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Наличие приёмки 5.
Предприятие-изготовитель должно обладать сертификатом менеджмента качества к производству оптических изделий и лазеров продукции ВВТ (ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и ГОСТ РВ 15.002).

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки комплекта оптических элементов 60 дней с момента заключения договора


