ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора
Поставка карт АЦП DOZ2RAM (номенклатурная группа № 1.130 -поставка систем и средств судовой автоматики и СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 

	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Карта АЦП DOZ2RAM
	· Представляет собой двухвходовый 1024 канальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Аналоговый сигнал с основного детектора поступает на один из входов АЦП. Фоновый детектор подключается ко второму входу АЦП.
· При расчётах показания фонового детектора вычитаются.
· Полученные с помощью АЦП амплитудные распределения импульсов от бета-частиц обрабатываются процессором.

· Входит в состав устройств: БОП-1сп, УДА-1АБ, УДГ-1Б, УДИ-1Б.
	12
	шт.


3. Требования к комплектации товара: 

Продукция поставляется в комплектации завода-изготовителя.
4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации,  предусмотренной предприятием-изготовителем
5.  Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

6.  Прочие условия

6.1. Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 

6.2. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. В случае, если товар не подлежит обязательной сертификации, предоставить иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
7. Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки

7.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);
7.2. Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
8. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

9. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

10. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
11. Сроки поставки: 

вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с 10 сентября 2012 г. по 09 декабря 2012 г.. 
