Вопрос:

Просим дать нам разъяснение по следующим пунктам: В п.17 в колонке «Характеристики товара» указано «Габаритные размеры: Высота в максимально низком положении 1300 мм, в максимально высоком 1400 мм. Ширина 500 мм. Глубина 700 мм. Высота сидения в максимально низком положении 470 мм, в максимально высоком 570 мм. Ширина сидения 540 мм». Вопрос. Как ширина сидения может превышать габаритные размеры? Исходя из выше изложенного, просим внести соответствующие изменения в техническом задании

Ответ: Ширина сидения - 540 мм – это размер с подлокотниками.