ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






Разъяснение № 1 по запросу 
поступившему от участника процедуры закупки по извещению № 284-4993/471
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова»

	Наименование (полное, сокращенное):
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

	Место нахождения:
	127055, г.Москва, ул. Сущевская д. 22

	Почтовый адрес:
	101000, г.Москва, Моспочтамт, а/я 918

	Адрес электронной почты:
	zakupki@vniia.ru

	Контактное лицо:
	Ермолов Иван Валерьевич тел./факс. (499) 972-84-27; (499) 978-44-72

	Время работы:
	в рабочие дни 9-00 до 17-00 (в пятницу с 9-00 до 14-00), по московскому времени


Вид процедуры закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

Предмет договора:

Выполнение работ по ремонту участков кровли  (далее «Работы»). Объем и перечень работ приведены в Части 3 «Техническая часть» документации по запросу предложений.
Срок выполнения работ: не позднее 280 (двухсот восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

Запрос, поступивший от Участника:
1. В п. 1. «Основные положения» Технической части Документации по запросу предложений указана

общая площадь кровли - 11 000 м2  и площадь кровли, подлежащая ремонту - 10408,60 м2
2. В п. 3. «Объем работ» Технической части Документации по запросу предложений указывается

наименование выполняемых работ, единица измерения и количество: п.п. 1, 8, 9, 10, 20, 21, (единица измерения является 100 м2 покрытия). Объем выполняемых работ - 1100 м2 , что противоречит п. 1 «Основные положения» Технической части Документации по запросу предложений.
Просим уточнить объем работ.
Ответ Заказчика:
1. 11000 м2 – это общая площадь кровли здания и относится к описательной части технических характеристик здания, из которых 591,40 м2 отремонтированы ранее, а 10408,60 м2 подлежат ремонту. 

2. П.п.: 1,8,9,10- подразумевается ремонт кровли отдельными участками, общей площадью 1100 м2, в соответствии с наименованием работ, из площади кровли подлежащей ремонту 10408,60 м2.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





«ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л.ДУХОВА»





ВНИИА











Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru

_1069490136.unknown

