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«Устройство освещения бетонной площадки №1  производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП»   по адресу: Ленинградская  область,  Всеволожский  район,  г.п.  Кузьмоловский,   ст.  Капитолово»

	№ пп
	Наименование показателя
	Показатель, требование

	1. 
	Основание для выполнения работ
	Проектная документация «Устройство системы освещения бетонной площадки №1 (инв.№20344) производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП», по адресу: Ленинградская  область,  Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст.  Капитолово», разработанная ЗАО «ИнкомПроект».

	2. .
	Источник финансирования
	Собственные средства  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

	3. .
	Заказчик
	ОАО «СПб «ИЗОТОП»

	4. .
	Проектная организация
	ЗАО «ИнкомПроект»

	5. 
	Сроки начала и окончания работ
	Начало работ  - с момента подписания договора
Окончание работ не позднее 09 ноября  2012 г.

	6. .
	Перечень выполняемых работ
	Работы выполняются в соответствии с Локальной сметой (Приложение №1 к Технической части). Работы должны производиться с выполнением мероприятий техники безопасности и охраны труда.
Рабочий график- понедельник-пятница с 9.00 до 15.45.

	7. 
	Требования к качеству применяемых материалов и выполненных работ
	Качество выполненных по настоящему договору  работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том числе действующим СНиП, ТУ, ПУЭ (7 издание) и т.п.
Подрядчик обеспечивает выполнение работ из материалов, имеющих соответствующие сертификаты и иные документы, удостоверяющие их качество согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. N 347-ФЗ "Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования» и других нормативных документов.
После выполнения работ, до подписания акта выполненных работ,  Подрядчик обязуется передать Заказчику сертификаты и иные документы, удостоверяющие качество применяемых материалов.

	8. 
	Требования к основному и вспомогательному оборудованию
	В соответствии с Локальной сметой (Приложение №1 к Технической части).

	9. 
	Требования охраны труда и техники безопасности
	При выполнении работ должны быть выполнены требования нормативных документов, в том числе:  СНИП 12-03-2001, СНИП 12-03-2002, СНИП 3.01.01-85, СНИП III-4-80, ПОТ Р М-016-2001, ПУЭ, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПОТ РМ 012-2000, инструкции, действующей на территории  Заказчика и др.
При выполнении работ, для которых необходимо оформление наряда-допуска, оформлять соответствующий наряд-допуск в том числе по требованиям инструкции, действующей на территории Заказчика.



Общая информация
Бетонная площадка №1 производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположена по адресу Ленинградская  область, Всеволожский  район, г.п.Кузьмоловский, ст.Капитолово.

Общие требования
Качество выполненных по настоящему договору  работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том числе действующим СНиП, ТУ и т.п.
Право собственности на отходы, образующиеся в результате производства работ по устройству системы освещения бетонной площадки №1, принадлежит Подрядчику. Подрядчик несёт полную ответственность за своевременный вывоз отходов, образующихся в результате производства работ на объекте Заказчика, и соблюдение всех требований законодательства в области обращения с отходами.

Дополнительная информация
С проектными чертежами можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП», контактное лицо – инженер-энергетик эксплуатационно-технического отдела Окулов Александр Вячеславович, тел.(812)960-14-58, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 мск. Для ознакомления с документацией участники процедуры закупки предоставляют заявление  в письменной форме (факс +7(812)960-14-51) на имя начальника производства-руководителя производственного терминала Федорова А.В., с указанием даты посещения, ФИО и паспортных данных. Заявление предоставляется за 2-3 дня до посещения производственного терминала.

Требования к исполнителю
Работы должны выполняться обученным, аттестованным персоналом, имеющим документы, подтверждающие квалификацию. Работы выполняются на режимном объекте. В случае выполнения работ лицами, не имеющими гражданства РФ, необходимо представить действующую временную регистрацию и разрешение на работу, оформленные соответствующим образом.



