Техническая часть

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

| № п/п | Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак | Особые условия поставки | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализатор плотности SF6 типа 233.52.100, артикул прибора 7780415,: - диапазон абсолютного давления 0…6 бар - присоединение радиально снизу – М20х1,5 - с электроконтактами 821.2.2.2 - раздельная электрическая цепь - заполнение корпуса – силиконовое масло М50 Температура окружающей среды: -45…+60С | 1. Первичная поверка приборов обязательна 2. Каждый прибор должен комплектоваться паспортом. | Шт. | 60 |

- Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, год изготовления - 2014.

- Замена на аналог не предусмотрена конструкторской документацией.

- Срок поставки: 60  (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора поставки.

- Условия оплаты: 100% оплата в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки.

- Место поставки: Москва, Рязанский проспект, 6А.

- Поставщик должен предоставить оригинал сертификата официального дилера ЗАО «Вика Мера» на поставку продукции WIKA Alexander WiegandGmbH& Co.KG в составе заявки

- В цену  включены налоги, пошлины, ставки провозных платежей, прочие сборы, а также затраты на катушки, упаковку, тару, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку на ОАО «ПО «МЗ «Молния».