
Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен 
Техническое задание на 

поставку измерительной системы для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» 

в составе:

	№
	Модель
	Наименование товара
	Кол-во, шт.

	1
	WAGO I/O System 750-842
	 Программируемый контроллер узла сети ETHERNET TCP/IP 10Мбит/с, с поддержкой аналоговых и дискретных сигналов. 
	2 шт.

	2
	WAGO 750-469/003-000
	2-канальный модуль аналогового ввода + 120MV диагностика. 
	35 шт.

	3
	WAGO 750-466
	2-канальный модуль аналогового ввода, однополярный 4-20мА. 
	10 шт.

	4
	WAGO 750-554
	2-канальный модуль аналогового вывода 4-20mA. 
	10 шт.

	5
	WAGO 750-517
	2-канальный модуль изолированных реле, 230VAC 1,0А 2 перекидных контакта. 
	7 шт.

	6
	WAGO I/O System 750-600
	Оконечный модуль. 
	2 шт.

	7
	WAGO 759-302
	Программное обеспечение WAGO-I/O-CHECK 2, программа диагностики контроллеров. 
	1 шт.

	8
	LAMBDA DPP100-24
	Источник питания AC/DC вход 85-132В/176-264В (50/60Гц) автоматический выбор диапазона/210-375В постоянного тока, выход 24В/4,2А; монтаж на DIN-рейку. 
	1 шт.

	9
	HIRSCHMANN SPIDER 943824002
	Неуправляемый коммутатор SPIDER 5TX 5х10/100Base-TX cable RJ45 sockets.
	1 шт.

	10
	АРС Smart SUA2200RMXLI3U
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS XL 2200VA RM 3U 230V. 
	1 шт.


Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, поставлено в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.

Указание на товарные знаки не сопровождаются словами «или эквивалент» в связи с необходимостью обеспечения совместимости и взаимодействия с имеющимся у Покупателя оборудованием на объекте применения.

Обязательное наличие у Поставщика полномочий на поставку товара: (Дилерское соглашение, предварительное соглашение или иной документ, подтверждающий полномочия участника процедуры закупки на поставку товара).

Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя с участием уполномоченного представителя Поставщика в г. Обнинске.

Контактное лицо: Крючков Г.А. (48439) 9-87-94.
PAGE  
2

