УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора
______________ А.В.Старостенко
«___» __________ 2015 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту №053/12/2015 «Поставка гидроизоляционного материала для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  гидроизоляционных  материалов  
Предмет закупки:  гидроизоляционный материал 
Волгодонск

2015г.

Техническое задание 

на поставку товаров: гидроизоляционный материал
для  объекта:  строительно-монтажных работ Ростовская АЭС блок №4.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ 
	ОКП
	Ед.изм.-5
	Кол-во-6
	Срок поставки-7

	1
	Бензин " Калоша" (Нефрас С280/120) 
	Бензин-растворитель  «Калоша» с вышеупомянутым гостом и его нефтяной аналог-растворитель. Hефраc с2-80/120- оба являются растворителями для резиновой промышленности.  Является фрацией(легкокипящей) . Прямая перегонка малосернистой нефти, деароматизованный бензин. Входит в группу бензин-растворитель. Октановое число около пятидесяти двух. На нынешний момент, так как гост 443-76 отменили-«Бензин Галоша» и «Бензин Калоша» принадлежат Нефрасу с товарными знаками с2-80/120.
	ГОСТ Р 51866-2002
	
	кг
	2515
	С момента заключения договора по 31.07.2016г. отдельными партиями в течение  5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки от Покупателя.

	2
	"Изолен -Т" 
	Изолен  - трудногорючий полимерный рулонный материал, приклеивают к основанию с помощью мастики Неоплен. Перед приклейкой во время раскатывания материала полиэтиленовую пленку снимают с приклеиваемой стороны. Однослойное покрытие Изолен изготавливают на основе хлорсульфированного полиэтилена. Материал используют в невулканизованном состоянии, обеспечивая соединение швов с помощью мастики Неоплен. Самовулканизация происходит после укладки под воздействием ультрафиолетового излучения. Изолен обладает высокой свето- и озоностойкостью, химической стойкостью, стойкостью к воздействию масел, растворителей, химикатов, кислот.Группа горючести Г2, группа распространения пламени РП-2, группа воспламеняемости В2
	ТУ 5774-002-04678851-99
	
	м²
	3426,1
	

	3
	"Изолен -ТА-2" 
	
	ТУ 5774-002-04678851-99
	
	м²
	237,1
	

	4
	"Изолен -Тп" 
	
	ТУ 5774-002-04678851-99
	
	м²
	7080
	

	5
	Лак ХСПЭ-20
	Лак ХСПЭ  применяется для эффективной защиты строительных конструкций и оборудования, подверженных воздействию вибрации и перепадов температур Лак ХСПЭ применяется также:- для защиты пенополиуретановых поверхностей от воздействия лучей УФО, а так же в качестве гидроизоляционной защиты ППУ;- в комплексном химстойком лакокрасочном покрытии с эмалями и самостоятельно;- для грунтования поверхностей защищаемых конструкций;- для огнезащитных покрытий;- для защиты от коррозии металлических и бетонных конструкций, фундаментов и других строительных сооружений в различных климатических зонах;- для защиты трубопроводов.
	
	
	кг
	1665
	

	6
	Мастика "Неоплен" 
	Мастика пленкообразующая клеящая «НЕОПЛЕН», предназначена для приклеивания различных рулонных кровельных материалов, линолеума, синтетических обоев и тому подобных материалов в промышленно-гражданском строительстве.Мастика «НЕОПЛЕН» представляет собой вязкую пастообразную массу (вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t + 20 ОС – 150-200 с), легко наносимую на поверхность светло-коричневого цвета.
	 ТУ 2252-002-20645302-95
	
	кг
	8970
	

	
	Герметик УТ-32
	Герметик УТ-32 рекомендуется для эксплуатации в интервале температур от -60 до

+130° С. Применяется УТ-32 без клеевого подслоя при использовании в различных

климатических условиях. Герметик УТ-32 широко используется в авиации, машино – и приборостроении, радиотехнике, строительной технике. Поставляется герметик в 3-х компонентном виде, состоящим из герметизирующей пасты У-32, вулканизирующей пасты №9 и ускорителя вулканизации – дифенилгуанидина, смешиваемых непосредственно перед употреблением.
	ТУ38.1051386-80
	
	кг
	627
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая  продукция  должна быть новым товаром не раннее 2015г., изготовленные по срокам прописанные в ГОСТе  (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
Предлагаемый к поставке Товар должен поставляться в фирменной упаковке. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия..


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Согласно правил о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98).

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

	-Счет-фактура, Торг-12,ТТН, должно подтверждаться  при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение сертификат пожарной безопасности, или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика  своими силами и за свой счет.

Транспортировка допускается любым видом транспорта  при условии соблюдения правил перевозки грузов предусмотренных для данного вида транспорта. Тара и упаковка должны обеспечить безопасность транспортировки и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения. Тара и упаковка должна иметь соответствующую маркировку. Согласно утвержденных правил перевозки грузов автомобильным транспортом (постановление правительства РФ №272 от 15.04.2011г)
Место поставки товара: 347388 Ростовская обл.г Волгодонск-28 стройплощадка  РоАЭС 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно инструкции  складирования и хранения.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности..


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Предоставить в обязательном порядке для рассмотрения к закупки  подтверждающие ТИ 044/07; ТИ 025/06  паспортом качества  при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст) от завода-изготовителя или эксклюзивного дистрибьютора  завода-изготовителя


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 форматА4


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Начальник  ОМТС   

                                 
       Ковалев А.Н.
         должность                                                                                                 подпись                                                     инициалы, фамилия
Ведущий инженер ОМТС 
            

      
           Моргунова М.А.   

   должность                                                                                                подпись                                                       инициалы, фамилия             
Тел. 29-83-44
1
3

