# Техническое задание
на поставку

Аэрозольный альфа-радиометр РАА-3-01 «АльфаАЭРО»

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Аэрозольный альфа-радиометр РАА-3-01 «АльфаАЭРО» Поставку оборудования произвести с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для  Самостоятельной службы радиационного контроля.

Техническая характеристика

Табл. №1  Аэрозольный альфа-радиометр РАА-3-01 «АльфаАЭРО» Прибор предназначен для измерения ЭРОА радона-222 и радона-220 в воздухе и в воздухе закрытых помещений. Прибор применяется для радиационно-гигиенических обследований жилых и производственных зданий, а также для радиационного контроля в подземных сооружениях и местности.

| Диапазон измерений ЭРОА радона и торона, Бк/м3 | от 1 до 106 |
| --- | --- |
| Пределы относительной погрешности ЭРОА радона и торона | ± 30% |
| Уровень собственного фона, не более с-1 | - 0,01 |
| Время установления рабочего режима не более, с | 5 |
| Питание от встроенного аккумулятора напряжением, В | 7,2 |

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1.   Согласно приложения №1 Договора.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее ноября  2011 года, согласно приложения №1 Договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке согласно таблицы № 2 и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

Комплектация приобретаемого оборудования приведена в таблице №1

Табл. № 2

| Наименование и тип | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Радиометр РАА-3-01 |  | 1 |  |
| 2.Зарядное устройство |  | 1 |  |
| 3.Коммуникационный кабель |  | 1 |  |
| 4. Запасные части,приспособления |  |  |  |
| 4.1. Аналитические фильтры АФА-РСП-3 | ТУ 95 7183-76 | 100 |  |
| 4.2. Сумка для переноски |  | 1 |  |

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течении гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим Гостам, ТУ, сертификатам в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ,

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

13. Требования к потенциальному участнику: Наличие собственной производственной базы опыт на рынке оказания  услуг подобного  рода не менее пяти лет.