Приложение №1  к техническому заданию открытого запроса предложений в электронной форме № НТГ-14/10/2014-12эзп

Согласовано

Главный инженер  ООО «Нижегородтеплогаз»

__________________________А.А. Жулин

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на поставку  контрольно-измерительных приборов и оборудования для ремонта котельных:

Заказчиком проведено изучение рынка цен на поставку контрольно-измерительных приборов и оборудования, функциональные характеристики которых соответствуют  характеристикам, установленным в Техническом задании.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился на основании ценовой информации. В качестве источников ценовой

информации использовалось коммерческое предложение фирмы.

| № п/п | Наименование производителя (поставщика, исполнителя, подрядчика) | Адрес, № телефона, по которому проводился опрос, другой источник информации | Цена (руб.) | Дата, на которую приведены цены | Наименование товара и его технические характеристики | Сведения, имеющие значение для установления max цены контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО ГК «Руском» | 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 36, кор. Д | 398 250,00 | 28.08.2014 | Преобразователь давления Метран-55-Ех-ДА-505-МП-t1-050-0.6Mпа-42-ШР |  |
|  |  |  |  |  | Датчик температуры ТСМУ-16-160-М-1-1,5(50ом) (4-20)мА-50-150грС |  |
|  |  |  |  |  | Датчик температуры ТСМУ-16-120-М-1-1,5 (50ом) (4-20) мА-50-150грС |  |
|  |  |  |  |  | Датчик давления Корунд-ДИ-001М-120УХЛЗ,1-1-1,0Мпа-42-t3-М1-IP65 |  |
|  |  |  |  |  | Датчик давления Корунд-ДИ-001М-120УХЛ3,1-1-0,6МПа-42-t3-M1-IP65 |  |
|  |  |  |  |  | Датчик давления МЕТРАН-150СG1 (0…2.5кПа) 2211L3M5D52B1SC |  |
|  |  |  |  |  | Датчик давления МЕТРАН-150СG1 (0…4.0кПа) 2211L3M5D52B1SC |  |
|  |  |  |  |  | Датчик-реле давления ДЕМ-102-1-02-2 (0,1-1,0) Мпа |  |
|  |  |  |  |  | Датчик-реле разности давления ДЕМ-202-1-01-2 (0,02-0,6) Мпа |  |
|  |  |  |  |  | Датчик контроля пламени ФДС-01-220 |  |
|  |  |  |  |  | Блок контроля пламени БКП-ФД, БКП-КЭ |  |

Максимальная цена контракта: 400 000 руб. (Четыреста тысяч рублей  00 копеек), в том числе НДС 18%