Приложение №2 
к Заявке №232/2 от «16» мая 2013 г.

                                                                                    
Техническое задание
на текущий ремонт объекта ЗАО "Далур" – «Здание административное», инв. №000000444 (прирельсовая база).

1. Вид ремонта: текущий ремонт;
2. Заказчик: ЗАО «Далур».
3. Место выполнения работ: Курганская область, г. Далматово, Прирельсовая база ЗАО «Далур».
4.  Состав работ:  произвести замену чугунных радиаторов на новые, с прокладкой трубопроводов из полиэтиленовых труб; выполнить: замену обоев 211м2, прокладку линолеума 75,8м2, демонтаж деревянных дверных блоков на дверные блоки из ПВХ.
5. Работы выполняются из материалов Подрядчика; 
6. [bookmark: _GoBack]Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела 
капитального строительства                                                              А.А. Юрин

