ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку аккумуляторных батарей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка аккумуляторных батарей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Аккумуляторная батарея
	Герметизированные свинцово-кислотные, необслуживаемые

Срок службы для всех аккумуляторных батарей – не менее 5 лет

Номинальное напряжение

12В

Номинальная емкость, не менее 

5,25 Ач

Число элементов, не менее 

6

Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (20°С)

20мОм

Рабочий диапазон температур:

Заряд, не менее 

0~40°С

Разряд, не менее

-20~50°С

Хранение, не менее 

-20~40°С

Максимальный зарядный ток

2,1А

Диапазон зарядного напряжения

2,25-2,30В

Температурная компенсация

-3мВ/°С

Размеры 

Длина, мм

90

Ширина, мм 

70

Высота, мм

102

Высота с клеммой, мм

106

Тип клеммы        зажим 55/7 мм


	не менее 12 месяцев
	1000
	шт.

	2
	Аккумуляторная батарея
	Герметизированные, выполненные по AGM-технологии, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи

Количество элементов в блоке 

6

Максимальный ток разряда 

130 (5 сек )

Примерное внутреннее сопротивление 

20 мОм

Диапазон рабочих температур 

разряд: -20°С ~50°С 
заряд : 0°С ~40°С 
хранение : -20°С ~40°С

Оптимальная рабочая температура 

25°С

Напряжение подзаряда 

13,5 до 13,8 В при 25°С

Максимальный ток заряда 

3.4 А

Напряжение заряда при циклическом режиме 

14,4 до 15,0 В при 25°С

Материал корпуса 

ABS (акрило-бутадиен-стирол)

Напряжение, В

  12

Емкость, Ач не менее 

  8.5

Длина, мм

  151

Ширина, мм

  65

Высота, мм

  94

Высота с клеммой, мм

  100

Вес, кг

  2,6

Срок службы, лет

  5
Гарантия, мес.

  12

Тип клеммы

  зажим 5мм/7мм


	не менее 12 месяцев
	1000
	шт.


разряд: -20°С ~

	0°С 
заряд : 0°С ~40°С 
хранение : -20°С ~40°С
	
	Оптимальная рабочая температура 

	25°С


	Напряжение подзаряда 

	13,5 до 13,8 В при 25°С


	Максимальный ток заряда 

	2,16А


	Напряжение заряда при циклическом режиме 

	14,4 до 15,0 В при 25°С


	Материал корпуса 

	ABS (акрило-бутадиен-стирол)


	Напряжение, В
	  12


	Емкость, Ач, не менее 
	  7,2


	Длина, мм
	  151


	Ширина, мм
	  65


	Высота, мм
	  94


	Высота с клеммой, мм
	  100


	Вес, кг
	  2,4


	Срок службы, лет
	  5


	Гарантия, мес.
	  12


	Тип клеммы
	  Зажим 5мм/7мм



	
	не менее 12 месяцев
	1000
	шт.


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 15 дней с даты заключения договора
9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам                                                                                                                                      Г.Б. Ручкина                                                           
