## ЛСР 17 граф с оборудованием
Приложение № 2 к договору_________
ПЭиТС
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 157-14
(локальная смета)
|  | на | Здание ЦРП 220/110 кв. Капитальный ремонт водоснабжения и канализации.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость №31-14
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________282,456 60 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________66,819 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________453,47 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2014 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Канализация
1 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (1931 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ (3065 руб.) СП 0%=50%*0,8 * 0 от ФОТ | 100м | 0.26 | 667.52 | 648.56 | 18.96 | 4.06 |  | 174 | 169 | 5 | 1 | 85.3 | 22.18
2 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (3223 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (2957 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м | 0.26 | 11118.34 | 548.24 | 23.13 | 0.76 |  | 2891 | 143 | 6 |  | 61.6 | 16.02
3 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (307 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ (487 руб.) СП 0%=50%*0,8 * 0 от ФОТ | 100м | 0.05 | 532.58 | 523.1 | 9.48 | 2.03 |  | 27 | 27 |  |  | 68.8 | 3.44
4 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (649 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (595 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м | 0.05 | 5381.6 | 571.74 | 10.64 | 0.25 |  | 269 | 29 | 1 |  | 64.24 | 3.21
5 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (181 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ (288 руб.) СП 0%=50%*0,8 * 0 от ФОТ | 100приб. | 0,04 4/100 | 409 | 393.59 | 15.41 | 3.3 |  | 16 | 16 |  |  | 51.3 | 2.05
6 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковины стальной эмалированной ГОСТ 24843-81 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (707 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (649 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 10компл. | 0,4 4/10 | 1244.37 | 77.67 | 12.53 | 0.79 |  | 498 | 31 | 5 |  | 8.99 | 3.6
7 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (170 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ (270 руб.) СП 0%=50%*0,8 * 0 от ФОТ | 100приб. | 0,03 3/100 | 506.99 | 489.8 | 17.19 | 3.68 |  | 15 | 15 |  |  | 63.84 | 1.92
8 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным типа "Компакт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (1434 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (1316 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 10компл. | 0,3 3/10 | 4500.21 | 210.43 | 36.12 | 3.6 |  | 1350 | 63 | 11 | 1 | 24.64 | 7.39
9 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов: гибких подводок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (143 руб.): 88%=103%*0,85 от ФОТ (162 руб.) СП 0%=60%*0,8 * 0 от ФОТ | 100шт | 0,02 2/100 | 2479.19 | 427.38 | 6.81 | 1.63 |  | 50 | 9 |  |  | 52.4 | 1.05
10 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентиля 15кч18п1 Д 15 мм. 96,51 = 125,29 + 1 x (17,38 - 46,16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (806 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (739 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | шт | 3 | 96.51 | 12 | 3.9 |  |  | 290 | 36 | 12 |  | 1.47 | 4.41
11 | ТЕРр65-06-02 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (302 руб.): 88%=103%*0,85 от ФОТ (343 руб.) СП 0%=60%*0,8 * 0 от ФОТ | 100шт | 0,01 1/100 | 20372.81 | 1908.54 | 76.28 | 18.31 |  | 204 | 19 | 1 |  | 234 | 2.34
12 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (772 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1136 руб.) СП 0%=68%*0,8 * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,06 (1,5/0,25)/100 | 3458.33 | 853.16 | 2605.17 | 204.47 |  | 207 | 51 | 156 | 12 | 111.2 | 6.67
13 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство бетонных полов 485,06 = 547,74 + 1,02 x (453,23 - 514,68) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (1004 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (956 руб.) СП 0%=75%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | м3 | 3.5 | 485.06 | 13.21 | 0.25 |  |  | 1698 | 46 | 1 |  | 1.8 | 6.3
14 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной отверстий площадью до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (610 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (649 руб.) СП 0%=70%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100шт | 0,21 21/100 | 828.99 | 129.55 | 699.44 | 41.15 |  | 174 | 27 | 147 | 9 | 15.17 | 3.19
15 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий бетоном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (6491 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (6905 руб.) СП 0%=70%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | м3 | 0.7 | 1571.79 | 546.85 | 31.15 |  |  | 1100 | 383 | 22 |  | 75.22 | 52.65
16 | ТЕР46-04-001-02 | Разборка фундаментов бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (85 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (90 руб.) СП 0%=70%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | м3 | 0.05 | 533.08 | 76.43 | 456.65 | 26.87 |  | 27 | 4 | 23 | 1 | 9.59 | 0.48
17 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 М150 55 983,97 = 54 839,53 + 102 x (439,28 - 428,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (32 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (36 руб.) СП 0%=65%*0,8 * 0.85 * 0 от ФОТ | 100м3 | 0,0005 0,05/100 | 55983.97 | 3353.73 | 3738.35 | 437.95 |  | 28 | 2 | 2 |  | 441.28 | 0.22
18 | ТЕР16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (1552 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (1424 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | врезка | 1 | 208.87 | 68.57 | 0.77 |  |  | 209 | 69 | 1 |  | 8.94 | 8.94
Раздел 2. Водопровод
19 | ТЕРр65-14-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (4373 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ (6942 руб.) СП 0%=50%*0,8 * 0 от ФОТ | 100м | 1,15 115/100 | 353.67 | 334.51 | 6.54 |  |  | 407 | 385 | 8 |  | 43.6 | 50.14
20 | ТЕРр65-14-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (2499 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ (3967 руб.) СП 0%=50%*0,8 * 0 от ФОТ | 100м | 0,76 (40+16+20)/100 | 290.01 | 290.01 |  |  |  | 220 | 220 |  |  | 37.8 | 28.73
21 | ТЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50х3,0 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (10769 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (9880 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м | 1,15 115/100 | 6313.77 | 411.52 | 91.01 | 2.66 |  | 7261 | 473 | 105 | 3 | 47.63 | 54.77
22 | ТЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15х2,5 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (2908 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (2668 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м | 0,4 40/100 | 3108.5 | 320.28 | 51.65 | 1.9 |  | 1243 | 128 | 21 | 1 | 37.07 | 14.83
23 | ТЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20х2,5 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (1160 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (1064 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м | 0,16 16/100 | 3575.41 | 320.28 | 51.65 | 1.9 |  | 572 | 51 | 8 |  | 37.07 | 5.93
24 | ТЕР16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25х2,5 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (1454 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (1334 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м | 0,2 20/100 | 3789.6 | 320.28 | 51.65 | 1.9 |  | 758 | 64 | 10 |  | 37.07 | 7.41
25 | ТЕР16-05-001-02 | Снятие вентилей 15кч18п1 Д-50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (118 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (108 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | шт | 1 | 6.67 | 4.8 | 1.87 |  |  | 7 | 5 | 2 |  | 0.588 | 0.59
26 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей 15кч18п1 Д-50 мм. 196,21 = 320,69 + 1 x (91,54 - 216,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (275 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (252 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | шт | 1 | 196.21 | 12 | 4.67 |  |  | 196 | 12 | 5 |  | 1.47 | 1.47
27 | ТЕР16-05-001-01 | Снятие вентилей 15кч18п1 Д-20 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (118 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (108 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | шт | 1 | 6.35 | 4.8 | 1.55 |  |  | 6 | 5 | 1 |  | 0.588 | 0.59
28 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей 15кч18п1 Д-20 мм. 100,99 = 125,29 + 1 x (21,86 - 46,16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (275 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (252 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | шт | 1 | 100.99 | 12 | 3.9 |  |  | 101 | 12 | 4 |  | 1.47 | 1.47
29 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей труб, количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (690 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (775 руб.) СП 0%=55%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,115 11,5/100 | 809.51 | 323.5 | 2.48 | 0.11 |  | 93 | 37 |  |  | 40.59 | 4.67
30 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (2260 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (2073 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м | 1,91 191/100 | 103.53 | 52.25 | 44.76 |  |  | 198 | 100 | 85 |  | 5.01 | 9.57
Раздел 3. Горячее водоснабжение
31 | ТЕРр65-14-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (2170 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ (3444 руб.) СП 0%=50%*0,8 * 0 от ФОТ | 100м | 0,57 (50+7)/100 | 353.67 | 334.51 | 6.54 |  |  | 202 | 191 | 4 |  | 43.6 | 24.85
32 | ТЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15х2,5 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (3636 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (3336 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м | 0,5 50/100 | 3108.5 | 320.28 | 51.65 | 1.9 |  | 1554 | 160 | 26 | 1 | 37.07 | 18.54
33 | ТЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20х2,5 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (492 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (451 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м | 0,07 7/100 | 3575.41 | 320.28 | 51.65 | 1.9 |  | 250 | 22 | 4 |  | 37.07 | 2.59
34 | ТЕРр65-03-06 | Снятие: смесителя с душевой сеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (1011 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ (1605 руб.) СП 0%=50%*0,8 * 0 от ФОТ | 100шт | 0,2 2/10 | 448.81 | 441.7 | 7.11 | 1.52 |  | 90 | 89 | 1 |  | 57.57 | 11.51
35 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителя для душа типа СМ-ДшДРНТр-15 76,64 = 1 573,24 - 10 x 149,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (275 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (252 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 10шт | 0,2 2/10 | 76.64 | 60.48 | 0.27 |  |  | 15 | 12 |  |  | 7 | 1.4
36 | ФССЦ-300-0623 | Смесители СМ-ДшДРНТр-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 | комплект | 2 | 133.14 |  |  |  |  | 266
37 | ТЕРр65-03-07 | Снятие: смесителя без душевой сетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (1283 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ (2037 руб.) СП 0%=50%*0,8 * 0 от ФОТ | 100шт | 0,4 4/10 | 285.8 | 281.65 | 4.15 | 0.89 |  | 114 | 113 | 1 |  | 36.71 | 14.68
38 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителя для умывальника См-УмДЦБр 76,64 = 1 573,24 - 10 x 149,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (550 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (505 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 10шт | 0,4 4/10 | 76.64 | 60.48 | 0.27 |  |  | 31 | 24 |  |  | 7 | 2.8
39 | СЦМ-300-0628 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 | комплект | 4 | 108.82 |  |  |  |  | 435
40 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (688 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (631 руб.) СП 0%=83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м | 0,57 57/100 | 103.53 | 52.25 | 44.76 |  |  | 59 | 30 | 26 |  | 5.01 | 2.86
41 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей труб, количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (273 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (307 руб.) СП 0%=55%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,045 4,5/100 | 809.51 | 323.5 | 2.48 | 0.11 |  | 36 | 15 |  |  | 40.59 | 1.83
42 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 толщ. 80 мм. 1 541,75 = 1 757,67 - 0,0265 x 10 980,53 + 1,54 x (725,64 - 676,90) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (935 руб.): 72%=100%*0,85 * 0.85 от ФОТ (1298 руб.) СП 0%=70%*0,8 * (0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 1 м3 | 0.38 | 1541.75 | 165.31 | 50.77 |  |  | 586 | 63 | 19 |  | 18.85 | 7.16
43 | ТЕР26-01-056-01 | Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов цементным раствором толщиной 30мм 4 132,93 = 8 694,75 - 0,3502 x 1 203,43 - 1,2051 x 779,18 - 105 x 30,38 - 0,006 x 1 097,73 - 1,03 x 4,76 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (973 руб.): 72%=100%*0,85 * 0.85 от ФОТ (1352 руб.) СП 0%=70%*0,8 * (0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,0515 5,15/100 | 4940.85 | 1264.44 | 531.03 |  |  | 254 | 65 | 27 |  | 166.374 | 8.57
44 | СЦМ-402-0080 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 | м3 | 0.155 | 585.94 |  |  |  |  | 91
45 | 311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР (108 руб.): 100% от ФОТ (108 руб.) СП 0%=60%*0 от ФОТ | тонна | 1.5 | 32.83 | 3.77 | 29.06 |  |  | 49 | 6 | 43 |  | 0.5777 | 0.87
46 | 310-3020-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0 от ФОТ | 1 т | 1.5 | 30.52 |  | 30.52 |  |  | 46 |  | 46
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 24367 | 3421 | 839 | 29 |  | 423.89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 18, 21-28, 30, 32-33, 35, 38, 40, 13, 17, 29, 41-43)) | [9 empty] | 24717 | 3675 | 935 | 31 |  | 453.47
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Каталог ЧСИ 1 кв. 2014 г. ОЗП=18,03; ЭМ=4,96; ЗПМ=18,03; МАТ=5,41) | [9 empty] | 179677 | 66261 | 4637 | 558 |  | 453.47
Накладные расходы | [9 empty] | 59693
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 282456.6 |  |  |  |  | 453.47
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 40013 |  |  |  |  | 159.5
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 152189 |  |  |  |  | 193.65
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 2171 |  |  |  |  | 3.39
Полы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 2466 |  |  |  |  | 6.67
Полы | [9 empty] | 10897 |  |  |  |  | 7.25
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [9 empty] | 19361 |  |  |  |  | 56.32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [9 empty] | 213 |  |  |  |  | 0.25
Отделочные работы | [9 empty] | 2462 |  |  |  |  | 7.48
Теплоизоляционные работы | [9 empty] | 8941 |  |  |  |  | 18.09
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [9 empty] | 429 |  |  |  |  | 0.87
Перевозка автотранспортом | [9 empty] | 228
Итого | [9 empty] | 239370 |  |  |  |  | 453.47
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 108779
Машины и механизмы | [9 empty] | 4637
ФОТ | [9 empty] | 66819
Накладные расходы | [9 empty] | 59693
НДС 18% | [9 empty] | 43086.6
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 282456.6 |  |  |  |  | 453.47
СОСТАВИЛ: ___________________________Вед. инж.-сметчик
(должность, подпись, расшифровка)