Том 2 ОЗП

	
	   УТВЕРЖДАЮ

Директор
Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________С.В. Егоров                                  
«_____»_______________2013г.


 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование работы.

«Выполнение расчетного анализа напряженно-деформированного состояния кожуха и опорной конструкции верхней плиты реактора ЭГП-6 в случае негерметичности ББЗ».
2. Основание для выполнения работ: 

2.1 ПМ 66/13 «Разработка обоснования безопасности эксплуатации блока с неплотностями ББЗ, включение  ДОБ в состав ОУОБ РУ энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС».
2.2 Протокол «Совещания по организации ремонтных работ на ББЗ и барабан-сепараторе (ремонт штуцера-переходника) в ППР-2013 энергоблока №1 БИЛАЭС №8/04-01/511 от 09.04.2013г.»
3. Срок выполнения работ:

окончание: не позднее 10 октября 2013г.
4. Исполнитель – определяется по результатам проведения закупочных процедур.
5. Цель работ и ожидаемые результаты.
Выполнение расчетного анализа напряженно–деформированного состояния и оценка ценности кожуха реактора при больших течах в ББЗ и установление пределов безопасной эксплуатации блока, связанных с состоянием целостности и герметичности ББЗ.

6.  Исходные данные для выполнения работ:
- Отчет ЦНИИ КМ «Прометей» о стабильности (развитии) дефектов на предстоящий период эксплуатации блоков, 2013г.;
- Отчет ЦНИИ КМ «Прометей» по исследованию радиационной прочности метала, обечайки ББЗ из Ст.3СП, 2013г.;
- Конструкторская документация РУ ЭГП-6 ОАО «Ижорские заводы»;
- Отчет углубленной оценки безопасности;
- Эксплуатационная документация Билибинской АЭС.
- Отчеты ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» по определению нейтронных потоков и флюенса быстрых нейтронов на МК реактора ЭГП-6.

Исходные данные предоставляются Заказчиком на его территории по запросу Исполнителя.

7.  Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты
Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
          Должны быть выполнены следующие работы:
-  Выполнение расчетного анализа напряженно-деформированного состояния и оценка целостности кожуха реактора при воздействии на кожух струйной течи большого расхода через  поврежденную стенку ББЗ.
- Выполнение расчетного анализа сохранения несущей способности опорной конструкции ВП в случае разрушения одной из секций ББЗ.
- Анализ результатов и определение перечня контролируемых параметров и установление пределов безопасной эксплуатации, связанных с состоянием целостности и герметичности ББЗ.

- Подготовка рабочих материалов по результатам выполненных расчетов для включения в ДОБ эксплуатации энергоблоков №1-4 БИЛАЭС при наличии дефектов в ББЗ и протечек воды на внутренней стенке ББЗ.

8.  Место внедрения и способ применения выполненных работ

Билибинская АЭС энергоблоки  №1-4.

Результаты работ представляются Заказчику для использования при разработке ДОБ эксплуатации энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС при наличии дефектов в ББЗ и протечек воды на внутренней стенке ББЗ.
9. Отчетные материалы
- Отчет по теме: «Расчетный анализ напряженно-деформированного состояния и оценка целостности кожуха реактора при воздействии на кожух струйной течи большого расхода через  поврежденную стенку ББЗ»;
- Отчет по теме: «Расчетный анализ сохранения несущей способности опорной конструкции верхней плиты в случае разрушения одной из секций ББЗ».
- Рабочие материалы ДОБ эксплуатации энергоблоков №1-4 БИЛАЭС при наличии дефектов в ББЗ и протечек воды на внутренней стенке ББЗ (по результатам выполненных Расчетов).
