«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Предмет закупки: «Кабельная продукция»

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Кабель нагревостойкий с минеральной изоляцией, в стальной оболочке с внутренней жилой из нержавеющей стали: Кабель КНМСС 1х0,502; dжилы =0,8мм; dкабеля = 4мм. Длина = 60м; Кабель КНМС2С 1х0,132 dжилы =0,65мм; dкабеля = 5мм. Длина = 60м; Кабель КНМСС 1х0,283; dжилы =0,6мм; dкабеля = 3мм. Длина = 120м; Кабель КНМСС 2х0,283; dжилы =0,6мм; dкабеля = 3мм. Длина = 60м.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар должен быть свободным от прав третьих лиц, находиться в упаковке изготовителя, иметь дату выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Закупаемый товар предназначен для изготовления датчиков для измерения кислорода и водорода в расплавах жидких металлов и газовых средах.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При температуре сплавов и газовых сред 0…900ºС

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Электрические характеристики: Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 м длины между жилой и оболочкой кабеля, между жилой и соединенными вместе остальными жилами и оболочкой и между соседними оболочками: в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406-81: - для кабелей диаметром 0,9 мм - не менее 1*1010 Ом; - для остальных маркоразмеров - не менее 1*1011 Ом; при температуре 600°С - не менее 1*105 Ом. Электрическая емкость между жилой и внутренней оболочкой у одножильного кабеля, пересчитанная на 1 м длины, в нормальных климатических условиях не более 300 пФ.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Механические параметры: Кабели должны выдерживать не менее двух циклов изгибов на цилиндр диаметром, равным десятикратному диаметру кабеля. Однооболочковые кабели диаметром от 0,9 до 1,5 мм должны выдерживать навивание на цилиндр диаметром равным двум диаметрам кабеля, диаметром 2,0 мм - на цилиндр диаметром 6,0 мм.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.

Не предусмотрено

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Не предусмотрено

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товар должен быть поставлен Покупателю в заводской упаковке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю. Товар не принимается без представителя Поставщика. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю должны быть переданы: паспорт (сертификат качества); текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности товара в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в сухом, отапливаемом помещении.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка товара разовая. Срок поставки – 30 сентября 2014 г.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вышеперечисленная информация должна быть предоставлена участником в электронном виде по форме технического предложения (форма №3), являющегося приложением к заявке на участие в открытом запросе цен на поставку кабельной продукции.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16.