## Лист1
Приложение №1 к Договору № ___________ от ______________
8903/155 Р4/П-15 «Поставка электронасосных агрегатов пожаротушения для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 12.ИСУП.5844128 | 4UJ10D01 | Насос центробежный | 1Д1250-125б | Q=792м3/ч, Н=93м, N=320кВт, электродвигатель А4-400ХК-4МУ3, U=6000В | ТУ 26-06-1510-88 | 4 | - | III | R4.02040.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.02040.3.0.28 изм. 1 | 3 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования. | 2016-10-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование |  | Оборудование водопровода и канализации |  | -
2 | 12.ИСУП.5852029 | 4UJ10D02 | Насос центробежный | 1Д1250-125б | Q=792м3/ч, Н=93м, N=320кВт, электродвигатель А4-400ХК-4МУ3, U=6000В | ТУ 26-06-1510-88 | 4 | - | III | R4.02040.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.02040.3.0.28 изм. 1 | 3 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования. | 2016-10-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование |  | Оборудование водопровода и канализации |  | -
[13 empty] | Итого: |  | 2 |  |  |  | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.