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Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на поставку лифтов.
Извещение № 121122/0528/556 опубликовано «22 ноября 2012 г.
Вопрос: 
Прошу Вас выслать технические характеристики на поставку лифтов для строящейся Нововоронежской АЭС-2:
1. Количество остановок и высоту подъема.

2. Комплектацию кабин.

3. Наличие частотного преобразователя.

4. Наличие роликовых башмаков.
Ответ: 
В Заданиях Заводу-изготовителю (NW2P.D.130.0.0UKU&&.&&&&.011.MZ.0001, NW2P.D.130.0.1UYC&&.&&&&.011.DC.0004, NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&.011.DC.0003, NW2P.D.130.0.0UYB&&.&&&&.011.DC.0003), которые опубликованы в составе конкурсной документации, приведена запрашиваемая информация (количество остановок и высота подъема, комплектация кабины).
Необходимость комплектации двигателей частотными преобразователями и необходимость комплектации кабин лифтов роликовыми “башмаками” определяется разработчиком и изготовителем лифтов.
