
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)
      СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

   Председатель Единой комиссии 

          по закупкам ГНЦ ИФВЭ                                        Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

___________________    Солдатов А.П.

               _________________ Зайцев А.М.
    « __ »  _____________ 2011 г.                                             « __ » _____________2011 г.                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку кабеля ВВГ 4х95 и проведение работ по прокладке кабеля в здании ИВЦ согласно техническому решению.
 _______
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «​​25» ноября 2011 года №  Z010265
(информация на сайте:  zakupki.rosatom.ru    № 111125/0456/158)
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий»

 (ГНЦ ИФВЭ)

Протвино, 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  кабеля ВВГ 4х95 и проведение работ по прокладке кабеля в здании ИВЦ согласно техническому решению.
 «25» ноября 2011 года

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (далее ГНЦ ИФВЭ).
Адрес заказчика: 142281, Московская обл.,  г. Протвино,  ул. Победы, д. 1  
Контактное лицо заказчика: Грушичева Екатерина Анатольевна
Телефон заказчика:  8(4967) 71-35-65, факс-автомат: 8(4967) 74-44-95
Адрес электронной почты заказчика: grushecheva@ihep.ru
Время работы:  в рабочие дни 8-00 до 17-00  по московскому времени. 
Источник финансирования заказа: собственные средства.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: поставка кабеля ВВГ 4х95 в соответствии с Приложением №1 «Сведения о товарах» и проведение работ по прокладке кабеля в здании ИВЦ согласно Техническому решению Приложение №3.
Место доставки товаров: Московская обл., г. Протвино, площадь Науки, техплощадка ГНЦ ИФВЭ, здание ИВЦ. 

Срок поставки товаров: не позднее 01.03.2012 г.
Максимальная цена договора, включая НДС:  528 000,00 (пятьсот двадцать восемь, 00) рублей.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  09 час.00 мин. «25» ноября 2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 09 час. 00 мин. «02» декабря 2011 г.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: авансовый платёж в размере 30% от общей цены договора, включая НДС, осуществляется после подписания договора на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней. Перечисление оставшихся 70% аванса, включая НДС,   осуществляется Заказчиком на основании счета Поставщика не позднее 25.12.2011 г. 
Дополнительные сведения: в цену  должны быть включены все расходы на проведение работ, на приобретение и поставку товара, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Данные работы проводятся на режимной территории. К работам допускаются только граждане Российской Федерации.

Участники процедуры закупки обязаны приложить к заявке заверенные копии документов:

1) Заявка на участие в процедуре закупок;
2) Копия свидетельства о государственной регистрации;

3) Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5) Справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справку о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении торгов;
6) Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями;

7) Копия приказа о назначении генерального директора (директора);

8) Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента;

9) Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае её применения); 
10)  Свидетельство СРО на проведение данных работ;
11) Список аттестованных сотрудников с указанием ответственности при выполнении работ в электроустановках, копий удостоверений по электробезопасности (не ниже III группы);

12) Допуск к работам на высоте (7 м)
      Все предоставленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации.
В своей заявке участник должен отразить все существенные условия данного извещения:

- цена;

- срок поставки, проведения работ;

- условия оплаты;

- и другие условия настоящего извещения.
К запросу котировок цен не допускаются организации, сведения о которых находятся в реестре недобросовестных Поставщиков; организации, имевшие случаи уклонения от заключения договора на поставку товаров, работ и услуг при проведении закупочных процедур ГНЦ ИФВЭ; а также организации имевшие случаи нарушения договорных обязательств с ГНЦ ИФВЭ. 
Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции  на дату размещения данного извещения на сайте http://www.zakupki.rosatom.ru (вкладка Документы - ЕОСЗ).

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 

	
	№ 2  Форма заявки
№ 3  Техническое решение




Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в   электронной форме 
Сведения о товарах.
	№№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество

    (м)

	1.
	Кабель ВВГ 4х95
	Токопроводящая жила – медная, многопроволочная.
Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПХВ).

Изолированные жилы должны иметь отличительную расцветку.

Изоляция нулевой жилы – голубого цвета.

Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С

Номинальная частота 50Гц

Дополнительно допустимая температура нагрева жил кабеля при эксплуатации: +70°С

Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания: +160°С
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с

Допустимый нагрев жил кабеля в аварийном режиме не более +80°С

Продолжительность работы кабеля в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
	180

	 2.
	Выполнение монтажных работ согласно Техническому решению – Приложение №3

	 3.
	Крепеж, необходимый для монтажных работ – на усмотрение исполнителя.


Требования к гарантии: гарантийный срок на выполненные работы составляет  не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
Требование к упаковке товара: товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь период его транспортировки с учетом перевозок и длительного хранения.
Обязательные требования: 
1. Исполнитель должен иметь:

-  опыт  по выполнению аналогичных работ  не менее 3-х лет;

-  свидетельство СРО на проведение данных работ; 
-  допуск к работам на высоте (7м);

-  аттестованных сотрудников с указанием ответственности при выполнении работ в   электроустановках и  копии удостоверений по электробезопасности (не ниже III группы).
2. Работы проводятся без привлечения субподрядчиков.
3. Исполнитель проводит уборку места работы после выполнения работ.
Срок поставки товара: не позднее 01.03.2012 г.

Приложение №2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Форма заявки на участие в процедуре закупок
(подается на фирменном бланке организации)

(должен быть исходящий номер и число)

Заявка на участие в процедуре закупок  ГНЦ ИФВЭ по лоту №       от: ___________________________________________________________________________    (наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты, ИНН)

	№

п/п
	Наименование и характеристики поставляемых товаров, работ и услуг
	Количество поставляемых товаров, работ и услуг
	Условия поставки, условия оплаты, срок выполнения работ, оказания услуг, размер аванса и др.
	Примечание

	
	
	
	
	


Мы согласны поставить товар по следующей цене __________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18%) ___________ (сумма прописью) рублей.

В цену товара включены все расходы, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

       ___________________________                   ____________________                               ___________________
        (Должность руководителя)                             (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
PAGE  
2

