
	[image: image1.wmf]



_30.07.2012 г  № 224/67-03/12-133 ОЗЦЭ

Извещение о внесении изменения в документацию запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на  поставку и пуско-наладочные работы лабораторного германиевого гамма спектрометра для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 

Процедура закупки проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (№37 от 07.02.2012).
1. Заказчик.

1.1. Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»)

1.2. Место нахождения заказчика, почтовый адрес Заказчика: 249033, г.Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1.

1.3. Адрес электронной почты: mgappasov@ippe.ru
1.4. Контактное лицо: Гаппасов Марат Рафизович
1.5. Номер контактного телефона: (48439) 9-44-69, 
1.6. Номер факса: (48439) 9-47-40

В Техническом задании, являющемся приложением №1 к Проекту договора и Техническом задании, являющемся частью №3 «Техническая часть» документации по открытому запросу цен в электронной форме на поставку и пуско-наладочные работы лабораторного германиевого гамма спектрометра для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (Процедура закупки № 120727/0458/141 от «27» июля 2012г. на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет), 

1.Диапазон регистрируемых энергий гамма квантов, не менее в столбце «Кол-во» читать как «От 3 кэВ до 10 МэВ»;

2. Строку «Защита от подачи высокого напряжения на неохлажденный детектор», в столбце «Характеристика» дополнить предложением: «Окно детектора из композитного углеродного материала».
Начальник ЦОиСЗД  ______________________ И.В. Минаев

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ–


ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ


имени  А.И. Лейпунского


ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


ИЗВЕЩЕНИЕ





Утверждаю


Заместитель генерального директора по экономике и финансам


_____________  Ю.И. Капитанов


______________________2011 г.























О внесении изменений в документацию процедуры закупки 









