- Приложение №2

- Техническое задание

- Для размещения заказа

- путем проведения запроса цен на закупку

- материалов для проведения рентгенологического исследования

- Для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова»,

- Расположенного по адресу: 188540, г.Сосновый Бор Ленинградской обл.

| № п/п | НаименованиеТМЦ, услуг | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиографическая пленка | STRUCTURIXD7 PbVac 9*12,вакуумная упаковка, 100л в уп. | уп | 3 |
| 2 | Радиографическая пленка | STRUCTURIXD4 PbVac 9*12,вакуумная упаковка, 100л в уп. | уп | 3 |
| 3 | Радиографическая пленка | STRUCTURIXD5 PbVac 10*24, вакуумная упаковка, 100л в уп. | уп | 6 |
| 4 | Проявитель | G 135, жидкий концентрат, комплект на 40л готового раствора для машинной проявки, расход 0,8л/1 кв.м. | компл | 1 |
| 5 | Фиксаж | G 335, жидкий концентрат, комплект на 40 л.готового раствора для машинной проявки. | компл | 1 |
| 6 | Пенетрант | SherwinDP-55 для капиллярного контроля, аэрозоль 500 мл | шт | 5 |
| 7 | Проявитель | SherwinD-100 для капиллярного контроля, аэрозоль 500 мл | шт | 5 |
| 8 | Очиститель | SherwinDR-60 для капиллярного контроля, аэрозоль 500 мл | шт | 5 |

Особые требования:

- Вся поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства РФ, а также ГОСТам, ТУ, сертификатам соответствия завода-изготовителя.

- сопроводительной документации (товарная накладная, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, паспорт, сертификат соответствия,);