## Лист1
Приложение № 1
Спецификация № от . .2014 г
к Договору поставки между ООО "ССРТ" и ____________
№ _________ от ___________ г.
Основание: Заявка ООО "ССРТ" на 2014 год
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие товары:
№ п/п | Наименование Товара | Технические характеристики | ГОСТ/ТУ | Ед.изм. | Количество поставляемого товара | Цена за единицу без НДС, (руб.) | Сумма без НДС, (руб.)
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2)ø40 мм | Рабочая среда 15с22нж - вода, пар, неагрессивные среды Скорость коррозии - не более 0,2 мм/год Давление условное Ру кгс/см 2 - 40 кгс/ см 2 (4,0МПа) Температура рабочей среды °С - не более 425 °С Тип присоединения 15с22нж - фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 Материал корпуса 15с22нж - сталь 25Л Привод 15с22нж - ручной (маховик) | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 5 | 3924.05 | 19620.25
2 | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), ø25 мм | Рабочая среда 15С27НЖ1 - пар, неагрессивные среды Скорость коррозии - не более 0,2 мм/год Давление условное Ру кгс/см 2 - 64 кгс/ см 2 (6,4 МПа) Температура рабочей среды °С - не более 400 °С Тип присоединения 15С27НЖ1 - фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 Материал корпуса 15С27НЖ1 - сталь 25Л Привод 15С27НЖ1 - ручной (маховик) | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 10 | 6922.8333 | 69228.3333
3 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) № 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2 |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 1 | 20534.375 | 20534.375
4 | Воронка водосточная ВК-140 ø215 мм |  | ГОСТ 15150-69 | шт | 4 | 4250 | 17000
5 | Воронка водосточная ø100 мм | Чугунная Н/Д | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 2 | 4200 | 8400
6 | Воронка сливная ø100 мм | Чугунная Н/Д | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 8 | 4200 | 33600
7 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм |  | ГОСТ 8220-85* | шт | 1 | 13732.6967 | 13732.6967
8 | Заглушки чугунные ø100 мм |  | ОСТ 36-25-77; | шт | 4 | 539.625 | 2158.5
9 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж ø 100 мм |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 4 | 9352.93 | 37411.72
10 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде ЛСЭПЛ | шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | ГОСТ 20477-86 | кг | 20 | 661.055 | 13221.1
11 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 |  | ГОСТ 20477-86 | кг | 20 | 497.5 | 9950
12 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2) ø25мм |  | ГОСТ 12820-80 | ком. | 2 | 943.96 | 1887.92
13 | Фланцы стальные давлением 1МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками Ф 100 мм |  | ГОСТ 12820-80 | ком. | 1 | 1614.6667 | 1614.6667
14 | Фланцы стальные давлением 1МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками Ф50 мм |  | ГОСТ 12820-80 | ком. | 3 | 1084.6467 | 3253.94
15 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2) Ф20 | Среда - вода, пар, воздух при температуре до 225 C Присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68 Материал корпуса - ковкий чугун Герметичность затвора - по классу "Д" ГОСТ 9544-93 Привод - ручной (маховик) Условное давление, кгс/см2:16. | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 28 | 608.74 | 17044.72
16 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2) Ф25 | Среда - вода, пар, воздух при температуре до 225 C Присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68 Материал корпуса - ковкий чугун Герметичность затвора - по классу "Д" ГОСТ 9544-93 Привод - ручной (маховик) Условное давление, кгс/см2:16. | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 12 | 175.1233 | 2101.48
17 | Головка соединительная ГМ-50 |  | ГОСТ 28352-89 | шт | 1 | 108.52 | 108.52
18 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР Ф50 |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 2 | 1473.7833 | 2947.5667
19 | Клапан дыхательный СМДК-50 |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 1 | 2678.125 | 2678.125
20 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131мм |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 40 | 81.71 | 3268.4
21 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325мм |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 40 | 108.0867 | 4323.4667
22 | Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2) Ф100 | наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 | 241.28 | 2412.8
23 | Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), Ф80 | наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 | 186.8067 | 186.8067
24 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) Ду=80х50 | Наружным диаметром и толщиной стенки 89х3.5-57х3,5 мм | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 | 132.4367 | 132.4367
25 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм |  | ГОСТ 9583-75 | м | 50.5 | 2631.8767 | 132909.7717
26 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) Ф50 |  | ГОСТ 12820-80 | шт | 2 | 381.565 | 763.13
27 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) Ду100мм |  | ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 618.505 | 1237.01
28 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) Ду50мм |  | ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 | 338.315 | 338.315
Итого: | [6 empty] | 422066.05
НДС 18%: | [6 empty] | 75971.889
Всего: | [6 empty] | 498037.939
Итого с учетом НДС: __________ (______________________) рублей в т.ч. НДС:
2. Поставка производится путем доставки авто или ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ЖД.
3. Срок поставки: 45 календарных дней с момента подписания договора представителями сторон
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену Товара.
5. До отгрузки обязательно предоставление документов подтверждающих происхождение товара, качество (сертификаты, паспорта).
6. Объемы ТМЦ, подлежащих к поставке, могут меняться в зависимости от минимальной нормы отгрузки (для материалов по удельным нормам) в пределах +/- 10%
7. Грузополучатель: ООО "ССРТ", 674674, г. Краснокаменск, ул.Молодежная дом5 корпус АБК ССРТ
ИНН 7530012491, КПП 753001001, ОКПО 88151824. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 0685.
От Покупателя | [5 empty] | От Поставщика
Директор ООО «ССРТ
_________________ /О.В.Прилепский/ | [5 empty] | _________________ /___________/
М.П. "___" ____________20__г. | [5 empty] | М.П. "___" ____________20__г.