ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

12.08.2014








РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАПРОСА ЦЕН
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснения положений документации по запросу цен на право заключения договора на поставку приборов и устройств измерительных:

	№ п/п
	Содержание запроса на разъяснение положений документации по запросу цен
	Разъяснение

	1
	2
	3

	1
	Прошу, уточнить из какого материала должны быть «91100 стандартные образцы», входящие в комплект расходуемых материалов на 5000 анализаторов – медь или сталь?
	«91100 Стандартные образцы», входящие в комплект расходуемых материалов на 5000 анализаторов, должны быть из стали.


