№ОК-21.12 от 11.05.2012г.

В адрес организатора открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора по лоту № ОК-21.12 «Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Разработка проекта башенных градирен с оптимизацией расчетных расходов охлаждающей воды» поступил запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений следующего содержания
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
В ответ на данный запрос организатор открытого конкурса сообщает следующее.

Вопрос №1:

Техническое задание, приведенное в томе 2. Техническая часть (п.2.14. Требования к сметной документации) содержит технические требования по разработке, оформлению и содержанию сметной документации.

Разработка проектной документации выполняется на основании технического задания на разработку проекта строительства Белорусской АЭС (BLR20.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001) (п.1.2 ТЗ), в котором указан объект-аналог Балтийская АЭС.
Внесение дополнительных изменений, касающихся ограничения по сметной стоимости СМР (с учетом стоимости СМР объекта-аналога Балтийской АЭС), в текст технического задания не требуется.

Сводный сметный расчет на стадии проекта Балтийской АЭС выполнил СПбАЭП и данная документация находится в его собственности. 

Вопрос №2:


Дополнительных разъяснений не требуется, т.к. в п.1.5 ТЗ указано, что при разработке проекта башенных градирен необходимо учитывать требования действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов в области использования атомной энергии, правил по ядерной и радиационной безопасности, защите окружающей среды и пожарной безопасности.


Перечень разделов проекта представлен в Постановлении Правительства №87 от 16.02.2008 г. и дополнительного разъяснения не требует (необходимо разработать те разделы проекта, которые разрабатываются для уникальных объектов капитального строительства, какими являются башенные испарительные градирни).

PAGE  
1

