	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Программа Технического перевооружения и реконструкции 

ООО «ТЭС». Раздел 9 «Приобретение оборудования, 
не требующего монтажа»

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разработал
	
	
	
	Измеритель прочности бетона
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	
	
	
	
	Р
	1
	1

	Нач.отдела
	
	
	
	
	
	
	

	ГИП
	
	
	
	Опросный лист 3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	Опросный лист 7

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.  уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	




УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

главного инженера 
ООО «ТЭС»

______________ А.В. Тугушев «___»_______________ 2016г.

	№

п/п
	Запрашиваемые данные
	Ед. изм.
	Технические характеристики, данные

	1. 
	Тип
	-
	Измеритель прочности бетона ОНИКС-2.5 (1) или эквивалент


	2. 
	Наименование и адрес проектирующей организации
	-
	-

	3. 
	Наименование и адрес предприятия-заказчика
	-
	-

	4. 
	Диапазон измерения прочности
	МПа
	3 - 100

	5. 
	Предел погрешности измерения
	%
	8

	6. 
	Количество индивидуальных градуировочных зависимостей
	шт
	12

	7. 
	Объем архивируемой информации
	-
	1200 значений

	8. 
	Потребляемый ток, не более,
	мА
	125

	9. 
	Питание автономное
	-
	2 батареи АА

	10. 
	Рабочая температура
	°С
	-10...+40

	11. 
	Комплект поставки
	-
	Блок электронный с чехлом со встроенным пирометром, датчик-склерометр, рабочая эквивалентная мера прочности, коврик для меры, Зарядное устройство USB, сервисная программа, кабель USB, руководство по эксплуатации, сумка, свидетельство о поверке.


	Согласовано:

	
	

	Начальник отдела диагностики и технического освидетельствования электрооборудования Управления диагностики и эксплуатации
	
	И.М. Янович

	Разработал:
	
	

	Ведущий инженер электротехнической лаборатории отдела диагностики и технического освидетельствования электрооборудования
	
	В.Н. Богатов



	Лист

	2




